## 設計書
令和8年度 | [6 empty] | 調査
魚沼市入広瀬雪国観光会館解体撤去工事 |  |  |  |  | 単抜設計書 |  | 設計
工 事 番 号 |  |  |  | 施 行 地
令8現単観工－1号 |  |  |  | 魚沼市 大栃山 地内
|  | 実 施 ・ 元 |  |  | 変 更
設計額 |  |  |  | 円 |  |  |  | 円
契約額 |  |  |  | 円 |  |  |  | 円
（内消費税額） |  | （ |  | 円） | （ |  |  | 円）
工事・履行日数 |  | 工事日数 |  | 日間 |  | 日間（付与日数 |  | 日間）
|  | 又は 完成期限 | 令和9年3月31日 |  | 又は 完成期限 令和 年 月 日
解体撤去 1式
Ｓ造２階建 延べ面積 367.1㎡
建築設備 1式
電気設備 1式
機械設備 1式
実 施 |  |  |  | 変 更
（元）
設 計 |  |  |  | 設 計
変更理由

## 総括表
|  |  |  | 実 施 | 工 事 費 総 括 表
変 更
| 名 称 | 棟 | 実施変更 設計の別 | 直接工事費 共通費の合計 | 直接工事費 | 共 通 費 |  | 請 負 費
[6 empty] | 共通仮設費 | 諸 経 費
魚沼市入広瀬雪国観光会館解体撤去工事 |  | 1 | 実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
| 工事価格 |  | 実 施 ・元・
変 更
| 消費税相当額 | 10% | 実 施 ・元・
変 更
| 総計 |  | 実 施 ・元・
変 更
差引増減額

## 内訳書
直 接 工 事 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
元
1．仮設工事 | １式
２．土工事 | １式
３．ｺﾝｸﾘｰﾄ他解体工事 | １式
４．鉄骨造解体工事 | １式
５．ﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙ、記念ﾀｲﾙ撤去工事 | １式
６．防水解体撤去工事 | １式
７．石タイル解体撤去工事 | １式
８．木解体撤去工事 | １式
９．金属撤去工事 | １式
１０．左官解体撤去工事 | １式
１１．金属製建具撤去工事 | １式
１２．木製建具撤去工事 | １式
１３．ガラス撤去工事 | １式
１４．内外装撤去工事 | １式
１５．雑撤去工事 | １式
１６．家具撤去工事 | １式
１７．ｵｲﾙﾀﾝｸ他雪囲撤去工事 | １式
１８．犬走撤去工事 | １式
１９．石綿除去工事 | １式
２０．発生材処理(建築) | １式
２１．電気設備撤去工事 | １式
２２．機械設備撤去工事 | １式
0
直接工事費 合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 共通費内訳書
共 通 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
元
共通仮設費 | １式
諸経費 | １式
共通費計

## 内訳明細書
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
1．仮設工事
仮囲い | H＝2.0m 単管+安全鋼板 | 元 員数: 51; 元 単位: ｍ | 見積
出入口 | ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ W＝6.0ｍ H=2.0ｍ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
仮囲い | バリケード | 元 員数: 14; 元 単位: ｍ | 見積
外部足場 枠組足場 | 手摺先行方式 900枠 | 元 員数: 1128; 元 単位: ㎡ | 見積
同上手摺 |  | 元 員数: 74.7; 元 単位: ｍ | 見積
荷受けステージ | 手摺共 H3.65m*W7.2m*D1.8m | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
垂直養生 | 防音ｼｰﾄ | 元 員数: 461; 元 単位: ㎡ | 見積
垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ | 元 員数: 741; 元 単位: ㎡ | 見積
内部吹抜棚足場 | 生活活性化ホール H=4.2m 手摺共 | 元 員数: 40; 元 単位: ㎡ | 見積
内部吹抜棚足場 | 作業体験ルーム 盛替え有 H=3.6m～5.4m 手摺共 | 元 員数: 80; 元 単位: ㎡ | 見積
内部階段棚足場 | H=4.2m 手摺共 | 元 員数: 13; 元 単位: ㎡ | 見積
内部足場 | ローリング足場H=1.7m レクチャールーム | 元 員数: 2; 元 単位: 基 | 見積
内部足場 | 脚立 | 元 員数: 138; 元 単位: ㎡ | 見積
敷地内鉄板養生 | 1.5m*3m | 元 員数: 13; 元 単位: 枚 | 見積
敷地内鉄板養生 | 1.5m*6m | 元 員数: 20; 元 単位: 枚 | 見積
重機運搬費 | トレーラー | 元 員数: 6; 元 単位: 回 | 見積
クレーン | 25t | 元 員数: 20; 元 単位: 台 | 見積
散水養生 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
交通誘導員 |  | 元 員数: 60; 元 単位: 人 | 見積
列車見張り員 |  | 元 員数: 225; 元 単位: 人 | 見積
仮設材運搬費 | 仮設足場材 4ｔﾕﾆｯｸ | 元 員数: 10; 元 単位: 往復 | 見積
仮設材運搬費 | 敷き鉄板 10ｔﾕﾆｯｸ | 元 員数: 8; 元 単位: 往復 | 見積
計
２．土工事
埋戻し | 山砂及び岩砕 整地転圧共 | 元 員数: 120; 元 単位: ㎥ | 見積
土間下スタイロフォーム撤去 | t=30 | 元 員数: 201; 元 単位: ㎡ | 見積
土間下ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ撤去 | t=0.15 | 元 員数: 201; 元 単位: ㎡ | 見積
防草シート張り | t=0.8 | 元 員数: 620; 元 単位: ㎡ | 見積
計
３．ｺﾝｸﾘｰﾄ他解体工事
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体 |  | 元 員数: 13; 元 単位: ㎥ | 見積
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 |  | 元 員数: 26.6; 元 単位: ㎥ | 見積
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 |  | 元 員数: 35.2; 元 単位: ㎥ | 見積
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 |  | 元 員数: 15.6; 元 単位: ㎥ | 見積
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ解体 |  | 元 員数: 12.5; 元 単位: ㎥ | 見積
計
４．鉄骨造解体工事
鉄骨造解体 (本体) |  | 元 員数: 48.6; 元 単位: t | 見積
鉄骨造解体 (付帯) |  | 元 員数: 3.8; 元 単位: t | 見積
計
５．ﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙ、記念ﾀｲﾙ撤去工事
埋戻 | 山砂 整地転圧共 | 元 員数: 5; 元 単位: ㎥ | 見積
玉石撤去 | 人力 | 元 員数: 0.1; 元 単位: ㎥ | 見積
カプセル廻り砂撤去 | 人力 | 元 員数: 1.4; 元 単位: ㎥ | 見積
コンクリート撤去 |  | 元 員数: 2.3; 元 単位: ㎥ | 見積
御影石床撤去 | t=25 | 元 員数: 2.4; 元 単位: ㎡ | 見積
同上 | t=35 | 元 員数: 0.6; 元 単位: ㎡ | 見積
御影石壁撤去 | t=25 | 元 員数: 1.3; 元 単位: ㎡ | 見積
御影石標識撤去 | 1m×0.7m×0.4m | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
記念タイル撤去 | PB下地 | 元 員数: 5.4; 元 単位: ㎡ | 見積
同上 | コンクリート下地 | 元 員数: 4.5; 元 単位: ㎡ | 見積
タイムカプセル移設 | 吊用櫓組 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | 吊り込み | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | 旧小学校へ移設１階に仮置き、合板等で仮囲 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
計
６．防水解体撤去工事
外部
外部コーキング撤去 |  | 元 員数: 734; 元 単位: ｍ | 見積
内部
内部コーキング撤去 |  | 元 員数: 5.4; 元 単位: ｍ | 見積
計
７．石タイル解体撤去工事
外部
床磁器質100角タイル撤去 |  | 元 員数: 21.7; 元 単位: ㎡ | 見積
同上段鼻タイル撤去 |  | 元 員数: 20; 元 単位: ｍ | 見積
柱型沓石白御影撤去 | H100 400×400 | 元 員数: 4; 元 単位: 箇所 | 見積
柱型沓石白御影撤去 | H100 400×200 | 元 員数: 4; 元 単位: 箇所 | 見積
沓摺 白御影撤去 | 100×60 | 元 員数: 4.4; 元 単位: ｍ | 見積
内部
床モザイクタイル撤去 | 25角 | 元 員数: 24.7; 元 単位: ㎡ | 見積
巾木半磁器タイル撤去 | H=100 | 元 員数: 34.9; 元 単位: ｍ | 見積
階段タイル撤去 | 150×60 | 元 員数: 0.7; 元 単位: ｍ | 見積
計
８．木解体撤去工事
構造材撤去 |  | 元 員数: 22.8; 元 単位: ㎥ | 見積
造作材撤去 |  | 元 員数: 16.8; 元 単位: ㎥ | 見積
銘木材撤去
床の間撤去 | 1.8m×0.6×0.105 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
床柱撤去 | 3m×0.12×0.12 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
落し掛け撤去 | 1.8m×0.05×0.09 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
長押撤去 | H=100 | 元 員数: 9.3; 元 単位: ｍ | 見積
手摺撤去 | 0.06×0.12 | 元 員数: 7; 元 単位: ｍ | 見積
手摺腰板撤去 | 0.023×0.125 | 元 員数: 16.1; 元 単位: ㎡ | 見積
計
９．金属撤去工事
外部 | [9 empty] | 見積
長尺ｶﾗｰ鉄板撤去 | 横葺 t=0.4 | 元 員数: 329; 元 単位: ㎡ | 見積
同上下地フラットバー撤去 | FB3×25 | 元 員数: 700; 元 単位: ｍ | 見積
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 | 22kg | 元 員数: 400; 元 単位: ㎡ | 見積
木毛セメント板撤去 | t=25 | 元 員数: 329; 元 単位: ㎡ | 見積
降り棟水切り撤去 | 糸尺250 t=0.4 | 元 員数: 23.2; 元 単位: ｍ | 見積
軒先水切り撤去 | 糸尺150 t=0.4 | 元 員数: 103; 元 単位: ｍ | 見積
取合い雨押え撤去 | 糸尺250 t=0.4 | 元 員数: 49.6; 元 単位: ｍ | 見積
雪割長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒撤去 | t=0.4 | 元 員数: 31; 元 単位: ㎡ | 見積
屋根下地コンパネ撤去 | t=12 | 元 員数: 70.6; 元 単位: ㎡ | 見積
雪割小口カラー鉄板スパンドレル撤去 | △－1.2ｍ×1.2ｍ | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
雪割破風包カラー鉄板撤去 | 糸尺250 t=0.4 | 元 員数: 4; 元 単位: ｍ | 見積
雪割棟包カラー鉄板撤去 | 糸尺450 t=0.4 | 元 員数: 21.8; 元 単位: ｍ | 見積
雪割棟包カラー鉄板撤去 | 糸尺600 t=0.4 | 元 員数: 5.2; 元 単位: ｍ | 見積
鬼包カラー鉄板撤去 | t=0.4 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
ﾎﾟｰﾁ屋根カラー鉄板一文字葺撤去 | t=0.4 | 元 員数: 39.6; 元 単位: ㎡ | 見積
破風包鋼板撤去 | PL-1.6 糸尺500 | 元 員数: 79; 元 単位: ｍ | 見積
破風包鋼板撤去 | PL-1.6 糸尺565 | 元 員数: 10.4; 元 単位: ｍ | 見積
破風包鋼板撤去 | PL-1.6 糸尺740 | 元 員数: 13.2; 元 単位: ｍ | 見積
軒樋撤去 | 塩ビ︶φ120 | 元 員数: 91; 元 単位: ｍ | 見積
竪樋撤去 | 塩ビ 75φ | 元 員数: 64; 元 単位: ｍ | 見積
落とし口撤去 | 塩ビ 75用 | 元 員数: 8; 元 単位: 箇所 | 見積
寄せ桝撤去 |  | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
雪止めアングル撤去 | L-50×50×4 | 元 員数: 282; 元 単位: ｍ | 見積
付柱脇水切り撤去 | 糸尺250 t=0.4 | 元 員数: 130; 元 単位: ｍ | 見積
腰水切り撤去 | 糸尺250 t=0.4 | 元 員数: 62.6; 元 単位: ｍ | 見積
軒天LGS撤去 | 25型 | 元 員数: 105; 元 単位: ㎡ | 見積
靴洗いｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 | 500×500×32 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
靴洗いｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 | 500×500×19 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
タラップ撤去 | H4600 L-50*4+SGP40A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
内部
天井LGS撤去 |  | 元 員数: 274; 元 単位: ㎡ | 見積
巾木 ステンレス板撤去 | H=50 t=1.5 | 元 員数: 3; 元 単位: ｍ | 見積
ステンレス水切撤去 | H=200～300 t=0.8 L=1.8m | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
ステンレス沓摺撤去 | t=2 L=0.8m | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
階段踊り場柵 | □－32 t=1.6 | 元 員数: 3.4; 元 単位: ｍ | 見積
ステンレスﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 | W35 ビニルタイヤ入り | 元 員数: 26.6; 元 単位: ｍ | 見積
カウンター足掛け撤去 | L-2.9m＋受け5本×0.15m ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ38 ｽﾃﾝﾚｽ板t=1.5 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
天井LGS撤去 | 600×650 | 元 員数: 3.5; 元 単位: ｍ | 見積
天井軽鉄下地開口補強撤去 | 307×307 換気扇 | 元 員数: 11; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | 425φ 照明器具 | 元 員数: 3; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | 256×1271 照明器具 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | 300×1257 照明器具 | 元 員数: 8; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | 300×2498 照明器具 | 元 員数: 8; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | 500×500 天井点検口 | 元 員数: 11; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | 200×2350 ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｸｽ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
計
１０．左官解体撤去工事
外部
地覆防水モルタル撤去 |  | 元 員数: 0.9; 元 単位: ㎡ | 見積
床タイル下地モルタル撤去 |  | 元 員数: 27.9; 元 単位: ㎡ | 見積
内部
床均しモルタル撤去 | t=15 | 元 員数: 7.9; 元 単位: ㎡ | 見積
床モルタル撤去 |  | 元 員数: 60.2; 元 単位: ㎡ | 見積
階段踏み面モルタル撤去 |  | 元 員数: 6.1; 元 単位: ㎡ | 見積
立上りモルタル撤去 | H350 | 元 員数: 3.4; 元 単位: ｍ | 見積
床防水モルタル撤去 |  | 元 員数: 1.3; 元 単位: ㎡ | 見積
立上り防水モルタル撤去 | 100+100+60 | 元 員数: 3.2; 元 単位: ｍ | 見積
立上り防水モルタル撤去 | H100 | 元 員数: 1.4; 元 単位: ｍ | 見積
集水桝防水モルタル撤去 | 150×150×150 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
巾木モルタル撤去 | H30 | 元 員数: 77.4; 元 単位: ｍ | 見積
巾木モルタル撤去 | H250 | 元 員数: 11.4; 元 単位: ｍ | 見積
壁モルタル撤去 |  | 元 員数: 5.4; 元 単位: ㎡ | 見積
壁石膏プラスター撤去 |  | 元 員数: 116; 元 単位: ㎡ | 見積
床モルタルカラークリート撤去 |  | 元 員数: 110; 元 単位: ㎡ | 見積
計
１１．金属製建具撤去工事
アルミ建具撤去 | A-1A ランマ嵌殺窓付両開ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞﾄﾞｱ2連 W3,470×H2,660 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | A-1B ランマ嵌殺窓付両開ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞﾄﾞｱ2連 W3,470×H2,660 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | A-2 ランマ引違窓付引違戸 +袖ﾗﾝﾏ W1,700×H2,490 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | 同上網戸 W850×H390 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | 同上網戸 W850×H2,000 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | A-3 引違戸 W1,600×H1,900 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | A-4 引違戸 W1,700×H1,215 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | 同上網戸 W850×H1,215 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | A-5 外倒窓嵌殺窓 7連4段 W3,585×H4,560 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | A-6 嵌殺窓 3連2段 W2,480×H1,490 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | A-7 外倒排煙窓 4連 W2,695×H550 | 元 員数: 4; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | A-8 外倒排煙窓 4連 W2,695×H350 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | A-9 外倒排煙窓 3連 W1,827×H550 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | A-10 外倒排煙窓 4連 W2,510×H550 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | A-11 外倒排煙窓 4連 W2,325×H550 | 元 員数: 4; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | A-12 辷出窓 4連 W2,695×H550 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | A-13 辷出窓 4連 W600×H550 | 元 員数: 3; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | A-14 引違窓 W1,040×H550 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
シャッター撤去 | SS-1 軽量バランスシャッター W2,480×H1,590 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | SS-2 軽量バランスシャッター W2,335×H1,900 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
計
１２．木製建具撤去工事
木製建具撤去 | W-1 ４本引腰付障子 W3,085×H1,735 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-2 ４本障子 W2,427.5×H410 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-3 板戸 W1,615×H1,590 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-4 片開き格子付板戸 W620×H1,730 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-5A 間戸障子 W1,645×H550 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-5B 間戸障子 W1,500×H550 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | W-5C 間戸障子 W1,470×H550 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | W-6 引違間戸障子 W1517.5×H350 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-7 引違格子戸 W1,705×H1,900 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-8 引違格子戸 W1,705×H1,335 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-9 ｶﾞﾗﾘ付片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸 W795×H1,900 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | W-10 ｶﾞﾗﾘ付片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸 W795×H1,900 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | W-11 ｶﾞﾗﾘ付親子開両面ﾌﾗｯｼｭ戸 W1,270×H1,900 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-12 ｶﾞﾗﾘ付6段額入両開両面ﾌﾗｯｼｭ戸 W1,270×H1,900 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-13 片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸 W795×H1,000 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-14 片開き両面ﾌﾗｯｼｭ戸 W500×H500 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | W-15 間戸片面ﾌﾗｯｼｭ戸 W585×H1,975 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | W-16 引分格子戸 W1,765×H1,900 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W4,960×H1,900 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上 | TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W3,843×H1,900 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上 | TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W1,750×H1,900 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
計
１３．ガラス撤去工事
強化ガラス撤去 | t=5 | 元 員数: 13.9; 元 単位: ㎡ | 見積
網入り磨き板ガラス撤去 | t=6.8 | 元 員数: 12.5; 元 単位: ㎡ | 見積
フロートガラス撤去 | t=3 | 元 員数: 22.1; 元 単位: ㎡ | 見積
フロートガラス撤去 | t=5 | 元 員数: 2.6; 元 単位: ㎡ | 見積
型板ガラス撤去 | t=4 | 元 員数: 13; 元 単位: ㎡ | 見積
計
１４．内外装撤去工事
外部
アスファルトフェルト撤去 | 17kg | 元 員数: 227; 元 単位: ㎡ | 見積
外壁鉄板サイディング撤去 | t=15 | 元 員数: 224; 元 単位: ㎡ | 見積
同上下地防湿通気シート |  | 元 員数: 224; 元 単位: ㎡
壁硬質木片セメント板撤去 | t=12 | 元 員数: 3.4; 元 単位: ㎡ | 見積
塩ビ廻り縁撤去 |  | 元 員数: 188; 元 単位: m | 見積
外壁グラスウール撤去 | t=50 | 元 員数: 354; 元 単位: ㎡ | 見積
天井グラスウール撤去 | t=50 | 元 員数: 232; 元 単位: ㎡ | 見積
内部
床長尺塩ビシート撤去 | t=2.5 | 元 員数: 110; 元 単位: ㎡ | 見積
床階段踏面塩ビシート撤去 | t=2.5 | 元 員数: 6.4; 元 単位: ㎡ | 見積
床階段蹴上塩ビシート撤去 | t=2.5 | 元 員数: 4.8; 元 単位: ㎡ | 見積
床コンパネ撤去 | t=12 | 元 員数: 12.6; 元 単位: ㎡ | 見積
床ラワン合板撤去 | t=9 | 元 員数: 1.1; 元 単位: ㎡ | 見積
床ラワン合板撤去 | t=4 | 元 員数: 0.5; 元 単位: ㎡ | 見積
化学畳撤去 | t=55 | 元 員数: 8; 元 単位: 帖 | 見積
壁ビニルクロス剥取撤去 |  | 元 員数: 112; 元 単位: ㎡ | 見積
壁石膏ボード撤去 | t=12 | 元 員数: 458; 元 単位: ㎡ | 見積
壁ラスボード撤去 | t=7 | 元 員数: 116; 元 単位: ㎡ | 見積
壁ラワン合板撤去 | t=4 | 元 員数: 11.9; 元 単位: ㎡ | 見積
壁メラミン樹脂板撤去 | t=1.2 | 元 員数: 1.7; 元 単位: ㎡ | 見積
天井ビニルクロス剥取撤去 |  | 元 員数: 37.2; 元 単位: ㎡ | 見積
天井石膏ボード撤去 | t=9 | 元 員数: 264; 元 単位: ㎡ | 見積
天井ロックウール吸音板撤去 |  | 元 員数: 15.8; 元 単位: ㎡ | 見積
天井石膏ボード撤去 | t=12 | 元 員数: 2.1; 元 単位: ㎡ | 見積
天井化粧石膏ボード撤去 | t=9 | 元 員数: 4.6; 元 単位: ㎡ | 見積
天井硬質木片セメント板撤去 | t=12 | 元 員数: 60.7; 元 単位: ㎡ | 見積
天井竿縁合板撤去 | t=2.5 | 元 員数: 13.7; 元 単位: ㎡ | 見積
天井ラワン合板撤去 | t=4 | 元 員数: 1.5; 元 単位: ㎡ | 見積
塩ビ廻り縁撤去 |  | 元 員数: 136; 元 単位: m | 見積
計
１５．雑撤去工事
コンクリートブロック撤去 | t=100 | 元 員数: 1.9; 元 単位: ㎡ | 見積
床たたき上 むしろ撤去 |  | 元 員数: 120; 元 単位: ㎡ | 見積
室名札撤去 | 木製 260×80×9 | 元 員数: 6; 元 単位: 箇所 | 見積
消火器ケース撤去 | UFB-109 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
天井点検口撤去 | 450角 アルミ | 元 員数: 11; 元 単位: 箇所 | 見積
天井点検口撤去 | 450角 木製 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
天井点検口撤去 | 硬質木片セメント板 450×800 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
アルミピクチャーレール撤去 | L=8m | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
アルミピクチャーレール撤去 | L=3.4m | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
装飾面縁撤去 | 42×42 | 元 員数: 3.5; 元 単位: ｍ | 見積
村章撤去 | ステンレス200φ 切抜箱文字 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
施設銘板撤去 | ステンレス□200 切抜箱文字 6文字 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
竹撤去 | L=3m | 元 員数: 4; 元 単位: 本 | 見積
杭撤去 | L=1.8m | 元 員数: 6; 元 単位: 本 | 見積
麻縄撤去 |  | 元 員数: 7; 元 単位: 束 | 見積
計
１６．家具撤去工事
煤竹節抜き撤去 | 50φ L=200 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
集水桝蓋撤去 | 煤竹 9φ 150×150 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
管理室カウンター撤去 | メラミン樹脂仕上げ 2700*750*150 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
管理室戸棚幕板撤去 | L=1800 D=450 H=500 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
便所膳板撤去 | 120×25×3400 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
便所膳板撤去 | 850×25×300 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
アルミスクリーンボックス撤去 | 150×100×3000 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
2階カウンター撤去 | メラミン樹脂仕上げ 3500×500×70 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
2階ライニング撤去 | 800×1000 | 元 員数: 5; 元 単位: 箇所 | 見積
2階ライニング撤去 | 600×1000 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
生活文化資料展示ケース撤去 | W3250×D680×H1860 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
売店ケース撤去 | W2400×D550×H1200 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
文化作品展示ケース撤去 | W3400×D700×H1860 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
2階昆虫標本展示ケース撤去 | W5900×D800×H1000 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
2階動植物標本展示ケース撤去 | W5900×D800×H2050 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
2階ショウケース撤去 | W3980×D630×H850 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
ホール雨受け樋撤去 | W4300×D300×H150 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
喫茶室吊戸棚撤去 | W2300×D350×H800 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
喫茶室下戸棚撤去 | W2300×D350×H800 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
かまど撤去 | 800×800×800 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
見積
計
１７．ｵｲﾙﾀﾝｸ他雪囲撤去工事
オイルタンク雪囲い板撤去 | 200×30×1700 | 元 員数: 14; 元 単位: 枚 | 見積
オイルタンク雪囲い柱撤去 | 120×120×3200 | 元 員数: 2; 元 単位: 本 | 見積
同上上部受金物撤去 | PL-4.5 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
同上下部受金物撤去 | PL-4.5 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
A-5 雪囲い板撤去 | 150×25×1050 | 元 員数: 20; 元 単位: 枚 | 見積
同上 | 150×25×1580 | 元 員数: 10; 元 単位: 枚 | 見積
計
１８．犬走撤去工事
土間コンクリート撤去 |  | 元 員数: 2; 元 単位: ㎥ | 見積
アスファルト舗装撤去 |  | 元 員数: 60.4; 元 単位: ㎡ | 見積
縁石撤去 | 500×110×110 | 元 員数: 33; 元 単位: ｍ | 見積
下水桝蓋撤去 | φ300 | 元 員数: 9; 元 単位: 箇所 | 見積
マンホール蓋撤去 | φ450 | 元 員数: 4; 元 単位: 箇所 | 見積
マンホール蓋撤去 | φ600 | 元 員数: 5; 元 単位: 箇所 | 見積
地下埋設物撤去 VP200 |  | 元 員数: 3.5; 元 単位: ｍ | 見積
地下埋設物撤去 PC500φ | 深さ680 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
地下埋設物撤去 VP100 |  | 元 員数: 110; 元 単位: ｍ | 見積
地下埋設物撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ既製桝 | □450 深さ450 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
地下埋設物撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ既製桝 | □450 深さ550 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
地下埋設物撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ既製桝 | □600 深さ650 | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
地下埋設物撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ既製桝 | □600 深さ730 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
地下埋設物撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ既製桝 | □600 深さ800 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
地下埋設物撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ既製桝 | □600 深さ920 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
計
１９．石綿除去工事
材料、接着剤に含有 レベル3
外部
壁高強度ｾﾒﾝﾄ中空押出成形板撤去 | t=15 | 元 員数: 224; 元 単位: ㎡ | 見積
軒天ｹｲｶﾙ板撤去 | t=5 | 元 員数: 81.6; 元 単位: ㎡ | 見積
軒天有孔ｹｲｶﾙ板撤去 | t=5 | 元 員数: 23.2; 元 単位: ㎡ | 見積
内部
床ビニルタイル撤去 | t=2 | 元 員数: 8.8; 元 単位: ㎡ | 見積
ソフト巾木撤去 | H75 | 元 員数: 77.2; 元 単位: ｍ | 見積
壁石綿ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 | t=6 | 元 員数: 5.3; 元 単位: ㎡ | 見積
天井石綿ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 | t=6 | 元 員数: 37.6; 元 単位: ㎡ | 見積
内部アスファルト防水撤去 | t=1.2 加硫ゴム系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 元 員数: 7.1; 元 単位: ㎡ | 見積
計
２０．発生材処理(建築)
発生材積込費
再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 |  | 元 員数: 251; 元 単位: t | 見積
再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 二次製品 | 元 員数: 1.6; 元 単位: t | 見積
再生材 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  | 元 員数: 4.3; 元 単位: t | 見積
再生材 木屑 |  | 元 員数: 24.1; 元 単位: t | 見積
再生材 金属屑 |  | 元 員数: 62.4; 元 単位: t | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 元 員数: 0.6; 元 単位: t | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | スタイロフォーム | 元 員数: 6; 元 単位: ㎥ | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ、ﾌｪﾙﾄ | 元 員数: 0.6; 元 単位: t | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 塩ビ管類 | 元 員数: 0.4; 元 単位: t | 見積
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | 元 員数: 6.7; 元 単位: t | 見積
繊維屑 | むしろ | 元 員数: 0.2; 元 単位: t | 見積
硝子・陶磁器 |  | 元 員数: 2.1; 元 単位: t | 見積
〃 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 元 員数: 8.8; 元 単位: ㎥ | 見積
瓦礫 |  | 元 員数: 7; 元 単位: t | 見積
ｾﾒﾝﾄ混入屑 | 耐水野地板 | 元 員数: 8.4; 元 単位: t | 見積
管理型混合廃棄物 | 化学畳、岩綿吸音板+石膏ボード | 元 員数: 0.2; 元 単位: t | 見積
混合廃棄物 | 外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 元 員数: 0.8; 元 単位: t | 見積
石綿含有材 | 外壁中空押出ｾﾒﾝﾄ板 | 元 員数: 4; 元 単位: t | 見積
石綿含有材 | 石綿板、床材、巾木 | 元 員数: 1.1; 元 単位: t | 見積
発生材運搬費
再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 |  | 元 員数: 251; 元 単位: t | 見積
再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 二次製品 | 元 員数: 1.6; 元 単位: t | 見積
再生材 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  | 元 員数: 4.3; 元 単位: t | 見積
再生材 木屑 |  | 元 員数: 24.1; 元 単位: t | 見積
再生材 金属屑 |  | 元 員数: 62.4; 元 単位: t | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 元 員数: 0.6; 元 単位: t | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | スタイロフォーム | 元 員数: 6; 元 単位: ㎥ | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ、ﾌｪﾙﾄ | 元 員数: 0.6; 元 単位: t | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 塩ビ管類 | 元 員数: 0.4; 元 単位: t | 見積
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | 元 員数: 6.7; 元 単位: t | 見積
繊維屑 | むしろ | 元 員数: 0.2; 元 単位: t | 見積
硝子・陶磁器 |  | 元 員数: 2.1; 元 単位: t | 見積
〃 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 元 員数: 8.8; 元 単位: ㎥ | 見積
瓦礫 |  | 元 員数: 7; 元 単位: t | 見積
ｾﾒﾝﾄ混入屑 | 耐水野地板 | 元 員数: 8.4; 元 単位: t | 見積
管理型混合廃棄物 | 化学畳、岩綿吸音板+石膏ボード | 元 員数: 0.2; 元 単位: t | 見積
混合廃棄物 | 外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 元 員数: 0.8; 元 単位: t | 見積
石綿含有材 | 外壁中空押出ｾﾒﾝﾄ板 | 元 員数: 4; 元 単位: t | 見積
石綿含有材 | 石綿板、床材、巾木 | 元 員数: 1.1; 元 単位: t | 見積
発生材処分費
再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 |  | 元 員数: 251; 元 単位: t | 見積
再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 二次製品 | 元 員数: 1.6; 元 単位: t | 見積
再生材 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  | 元 員数: 4.3; 元 単位: t | 見積
再生材 木屑 |  | 元 員数: 24.1; 元 単位: t | 見積
再生材 金属屑 |  | 元 員数: 62.4; 元 単位: t | 有価物
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ |  | 元 員数: 0.6; 元 単位: t | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | スタイロフォーム | 元 員数: 6; 元 単位: ㎥ | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ、ﾌｪﾙﾄ | 元 員数: 0.6; 元 単位: t | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 塩ビ管類 | 元 員数: 0.4; 元 単位: t | 見積
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | 元 員数: 6.7; 元 単位: t | 見積
繊維屑 | むしろ | 元 員数: 0.2; 元 単位: t | 見積
硝子・陶磁器 |  | 元 員数: 2.1; 元 単位: t | 見積
〃 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 元 員数: 8.8; 元 単位: ㎥ | 見積
瓦礫 |  | 元 員数: 7; 元 単位: t | 見積
ｾﾒﾝﾄ混入屑 | 耐水野地板 | 元 員数: 8.4; 元 単位: t | 見積
管理型混合廃棄物 | 化学畳、岩綿吸音板+石膏ボード | 元 員数: 0.2; 元 単位: t | 見積
混合廃棄物 | 外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 元 員数: 0.8; 元 単位: t | 見積
石綿含有材 | 外壁中空押出ｾﾒﾝﾄ板 | 元 員数: 4; 元 単位: t | 見積
石綿含有材 | 石綿板、床材、巾木 | 元 員数: 1.1; 元 単位: t | 見積
計
２１．電気設備撤去工事
① 幹線設備撤去 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
② 電灯その他設備撤去 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
③ 電話配管設備撤去 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
④ 拡声設備撤去 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
⑤ インタ－ホン設備撤去 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
⑥ テレビ共同受信設備撤去 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
⑦ 火災報知設備撤去 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
⑧ エアコン設備撤去 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
⑨ 発生材処理 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
計
① 幹線設備撤去
電線管 | PE16（露出） | 元 員数: 0.7; 元 単位: ｍ | 見積
電線管 | PE28（露出） | 元 員数: 4.5; 元 単位: ｍ | 見積
電線管 | PE36（露出） | 元 員数: 0.7; 元 単位: ｍ | 見積
可とう電線管 | #17 | 元 員数: 0.6; 元 単位: ｍ | 見積
可とう電線管 | #30 | 元 員数: 0.6; 元 単位: ｍ | 見積
可とう電線管 | #38 | 元 員数: 0.6; 元 単位: ｍ | 見積
ケ－ブル | CV22-3C（管内） | 元 員数: 21; 元 単位: ｍ | 見積
電線 | IV14x1（管内） | 元 員数: 1.5; 元 単位: ｍ | 見積
電線 | IV14X3+E5.5（管内） | 元 員数: 10; 元 単位: ｍ | 見積
電線 | 22x3（管内） | 元 員数: 5.5; 元 単位: ｍ | 見積
引込開閉器盤 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
コンクリ－ト柱 | 8m-14cm-200kg | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
支線 | 耐雪ｶﾞ-ﾄﾞ共 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
接地埋設標 | 黄銅製 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
② 電灯その他設備撤去
ケ－ブル | VVF1.6-2C（露出） | 元 員数: 17; 元 単位: ｍ | 見積
ケ－ブル | VVF1.6-3C（露出） | 元 員数: 6; 元 単位: ｍ | 見積
電線 | 2.0x2（管内） | 元 員数: 64; 元 単位: ｍ | 見積
電線 | 2.0x4（管内） | 元 員数: 52; 元 単位: ｍ | 見積
埋込スイッチ | 1P15AX1 | 元 員数: 4; 元 単位: 組 | 見積
埋込スイッチ | 1P15AX1+PLX1 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
埋込スイッチ | 1P15AX2+PLX1 | 元 員数: 5; 元 単位: 組 | 見積
埋込スイッチ | 1P15AX3+PLX1 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
埋込スイッチ | 1P15AX4+PLX2 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
埋込スイッチ | 1P15AX6+PLX2 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
埋込スイッチ | 3W15AX1 | 元 員数: 2; 元 単位: 組 | 見積
埋込スイッチ | 3W15AX2 | 元 員数: 2; 元 単位: 組 | 見積
自動点滅器 | ﾌﾟﾗﾌﾞｲﾝ 3A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
自動点滅器 | 5～300lx | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
埋込コンセント | 2P15AX1 | 元 員数: 3; 元 単位: 組 | 見積
埋込コンセント | 2P15AX2 | 元 員数: 19; 元 単位: 組 | 見積
埋込コンセント | 2P15AX1+ET | 元 員数: 7; 元 単位: 組 | 見積
埋込コンセント | 2P15AX2+ET | 元 員数: 3; 元 単位: 組 | 見積
埋込コンセント | 2P15AX1+ETWP | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
露出コンセント | 2P15AX1 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
フロア－コンセント | 2P15AX2 | 元 員数: 2; 元 単位: 組 | 見積
電動昇降用スイッチ | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
照明器具 Ａ |  | 元 員数: 2; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 Ｂ | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
照明器具 Ｃ |  | 元 員数: 3; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 Ｄ |  | 元 員数: 24; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 Ｆ |  | 元 員数: 20; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 Ｇ |  | 元 員数: 4; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 Ｈ |  | 元 員数: 2; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 Ｉ |  | 元 員数: 2; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 Ｋ | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
照明器具 Ｌ |  | 元 員数: 7; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 Ｍ |  | 元 員数: 2; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 Ｎ |  | 元 員数: 4; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 Ｐ | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
照明器具 ａ1 |  | 元 員数: 2; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 ａ2 |  | 元 員数: 3; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 ｂ1 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
照明器具 ｂ2 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
照明器具 ｃ |  | 元 員数: 2; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 ｄ1 |  | 元 員数: 3; 元 単位: 台 | 見積
照明器具 ｄ2 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
誘導灯信号装置 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
分電盤 | L-1 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
分電盤 | L-2 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
③ 電話配管設備撤去
電線管 | PE28 | 元 員数: 6; 元 単位: ｍ | 見積
電線管 | VE16 | 元 員数: 4; 元 単位: ｍ | 見積
電線管 | PF16 | 元 員数: 1.2; 元 単位: ｍ | 見積
保安器箱 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
接地埋設標 | 黄銅製 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
④ 拡声設備撤去
防雨入線カバー | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
増幅器 | ６０Ｗ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
スピ－カ－ | 天井埋込 | 元 員数: 6; 元 単位: 個 | 見積
スピ－カ－ | 壁掛3W | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
スピ－カ－ | 壁掛5W | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
スピ－カ－ | ﾎ-ﾝ型15W | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
音量調節器 | 1W | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
音量調節器 | 2W | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
⑤ インタ－ホン設備撤去
親機 | 卓上型 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
子機 | 卓上型 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
⑥ テレビ共同受信設備撤去
直列ユニット |  | 元 員数: 2; 元 単位: 組 | 見積
分配器 | 2分配 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
増幅器 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
混合器 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
機器収納箱 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
アンテナ | AＵ-2 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
アンテナ | AＶ-2 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
同上マスト | 40A 4ｍ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
⑦ 火災報知設備撤去
ケ－ブル | AE1.2-4C（露出) | 元 員数: 11; 元 単位: ｍ | 見積
ケ－ブル | HP1.2-5P（管内) | 元 員数: 18; 元 単位: ｍ | 見積
スポット型感知器 | 差動式 2種 | 元 員数: 11; 元 単位: 個 | 見積
スポット型感知器 | 定温式 1種防水 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
スポット型感知器 | 定温式 特種 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
スポット型感知器 | 光電式2種 | 元 員数: 3; 元 単位: 個 | 見積
作動式分布型感知器 |  | 元 員数: 5; 元 単位: 個 | 見積
受信機 | P-2-5L | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
総合盤 |  | 元 員数: 2; 元 単位: 面 | 見積
ベル | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
回路試験機 |  | 元 員数: 2; 元 単位: 個 | 見積
防雨入線カバ－ | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
⑧ エアコン設備撤去
室外機搬出 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
ル－ムエアコン | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
天吊り架台 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
冷媒管 | φ6.4・φ9.5 | 元 員数: 1.5; 元 単位: ｍ | 見積
化粧カバ－ | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
フロンガス回収 | 112型 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
フロンガス破壊費 |  | 元 員数: 2.8; 元 単位: ｋｇ | 見積
ル－ムエアコン 家電リサイクル | 収集運搬共 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
⑨ 発生材処理
発生材積込費
廃プラスチック |  | 元 員数: 1.4; 元 単位: kg | 見積
蛍光管 （直管） |  | 元 員数: 58; 元 単位: 本 | 見積
蛍光管 （円形管） |  | 元 員数: 2; 元 単位: 本 | 見積
蛍光管 （コンパクト管） |  | 元 員数: 24; 元 単位: 本 | 見積
電球類 |  | 元 員数: 14; 元 単位: 本 | 見積
水銀ランプ |  | 元 員数: 4; 元 単位: 本 | 見積
コンクリ－ト殻 |  | 元 員数: 320; 元 単位: kg | 見積
混合廃棄物 |  | 元 員数: 107; 元 単位: kg | 見積
電線くず |  | 元 員数: 45.7; 元 単位: kg | 見積
金属くず |  | 元 員数: 333; 元 単位: kg | 見積
発生材運搬費
廃プラスチック |  | 元 員数: 1.4; 元 単位: kg | 見積
蛍光管 （直管） |  | 元 員数: 58; 元 単位: 本 | 見積
蛍光管 （円形管） |  | 元 員数: 2; 元 単位: 本 | 見積
蛍光管 （コンパクト管） |  | 元 員数: 24; 元 単位: 本 | 見積
電球類 |  | 元 員数: 14; 元 単位: 本 | 見積
水銀ランプ |  | 元 員数: 4; 元 単位: 本 | 見積
コンクリ－ト殻 |  | 元 員数: 320; 元 単位: kg | 見積
混合廃棄物 |  | 元 員数: 107; 元 単位: kg | 見積
電線くず |  | 元 員数: 45.7; 元 単位: kg | 見積
金属くず |  | 元 員数: 333; 元 単位: kg | 見積
発生材処分費
廃プラスチック |  | 元 員数: 1.4; 元 単位: kg | 見積
蛍光管 （直管） |  | 元 員数: 58; 元 単位: 本 | 見積
蛍光管 （円形管） |  | 元 員数: 2; 元 単位: 本 | 見積
蛍光管 （コンパクト管） |  | 元 員数: 24; 元 単位: 本 | 見積
電球類 |  | 元 員数: 14; 元 単位: 本 | 見積
水銀ランプ |  | 元 員数: 4; 元 単位: 本 | 見積
コンクリ－ト殻 |  | 元 員数: 320; 元 単位: kg | 見積
混合廃棄物 |  | 元 員数: 107; 元 単位: kg | 見積
電線くず |  | 元 員数: 45.7; 元 単位: kg | 有価物
金属くず |  | 元 員数: 333; 元 単位: kg | 有価物
小計
２２．機械設備撤去工事
①.既設排水管切止工 | bar: 元 員数 to 元 単位
②.既設給水管切止工 | bar: 元 員数 to 元 単位
③.器具類撤去工 | bar: 元 員数 to 元 単位
④.配管類撤去工 | bar: 元 員数 to 元 単位
⑤.保温撤去工 | bar: 元 員数 to 元 単位
⑥.発生材処理 | bar: 元 員数 to 元 単位
計
①.既設排水管切止工
舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下 | 元 員数: 6; 元 単位: ｍ | 見積
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込 |  | 元 員数: 2.3; 元 単位: ㎡ | 見積
ﾊﾞｯｸﾎｳ床堀 |  | 元 員数: 2.3; 元 単位: ㎥ | 見積
埋戻 |  | 元 員数: 2.3; 元 単位: ㎥ | 見積
土砂 | 山砂 | 元 員数: 0.2; 元 単位: ㎥ | 見積
DVキャップ100A |  | 元 員数: 2; 元 単位: 個 | 見積
切止工 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
申請手数料 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
②.既設給水管切止工
SKXパイプエンド | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
HIキャップ | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
埋設表示杭 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
切止工 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
断水連絡工 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
申請手数料 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
③.器具類撤去工
撤去工 量水器 | 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 補助止水栓 | 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 量水器ﾎﾞｯｸｽ | 蓋のみ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 散水栓 | 13A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 散水栓ﾎﾞｯｸｽ | 大型 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 散水栓ﾎﾞｯｸｽ | 蓋のみ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 ホーム水栓 | 13A | 元 員数: 2; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 共栓付排水金具 | 50A 共栓、鎖のみ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 排水金具 | 50A 目皿のみ | 元 員数: 2; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 油タンク | 490ℓ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
油タンク 残油抜取工 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
油タンク 油洗浄工 | 490ℓ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 危険物標識 | 600×300 | 元 員数: 2; 元 単位: 枚 | 見積
撤去工 ガス庫 | コンクリート製 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 油ホース | 8A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
油ホース 油洗浄工 | 8A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 油ボックス | 蓋のみ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 油コック | 8A | 元 員数: 7; 元 単位: 個 | 見積
油コック 油洗浄工 | 8A | 元 員数: 7; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 油バルブボックス | 蓋のみ | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 流し台 | L1200 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 吊戸棚 | L600 | 元 員数: 2; 元 単位: 台 | 見積
撤去工 レンジフード | L600 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 ガス湯沸かし器 | 5号 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 ガス湯沸かし器 | 8号 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 排気筒 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 ガス栓 | 15A | 元 員数: 4; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 ガス金属フレキ | 15A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 アングル止水栓 | 13A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 給水金属フレキ | 13A | 元 員数: 3; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 自在水詮 | 13A | 元 員数: 5; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 天井埋戻込換気扇 |  | 元 員数: 10; 元 単位: 台 | 見積
撤去工 ベントキャップ | 150A | 元 員数: 11; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 ベントキャップ | 100A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 ウェザーカバー |  | 元 員数: 2; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 通気金具 | 75A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 FF暖房機 |  | 元 員数: 6; 元 単位: 台 | 見積
FF暖房機 油洗浄工 |  | 元 員数: 6; 元 単位: 台 | 見積
撤去工 FF排気トップ |  | 元 員数: 6; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 FF排気ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 掃除流し | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 小便器 |  | 元 員数: 3; 元 単位: 組 | 見積
撤去工 和式便器 | タンク式 | 元 員数: 4; 元 単位: 組 | 見積
撤去工 洋式便器 |  | 元 員数: 2; 元 単位: 組 | 見積
撤去工 手洗器 |  | 元 員数: 5; 元 単位: 組 | 見積
撤去工 化粧鏡 | 300×450 | 元 員数: 5; 元 単位: 枚 | 見積
撤去工 排水金具 | 目皿、トラップのみ 50A | 元 員数: 4; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 床上掃除口 | 蓋のみ 100A | 元 員数: 4; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 床上掃除口 | 蓋のみ 75A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 床上掃除口 | 蓋のみ 65A | 元 員数: 2; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 床上掃除口 | 蓋のみ 50A | 元 員数: 2; 元 単位: 個 | 見積
撤去工 床上掃除口 | 蓋のみ 40A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 甲止水栓 | 13A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
吐水口 | 15A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 2槽シンク | L1000 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 調理台引戸付 | L1200 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 ガス台 | L600 | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 ガスコンロ | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
撤去工 オイルサーバー | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
オイルサーバー 油洗浄工 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
④.配管類撤去工
鋼管撤去工 給水管 | 25A | 元 員数: 12.8; 元 単位: ｍ | 見積
鋼管撤去工 給水管 | 20A | 元 員数: 44.7; 元 単位: ｍ | 見積
鋼管撤去工 給湯管 | 20A | 元 員数: 9.3; 元 単位: ｍ | 見積
鋼管撤去工 ガス管 | 20A | 元 員数: 23.9; 元 単位: ｍ | 見積
鋼管撤去工 ガス管 | 15A | 元 員数: 0.6; 元 単位: ｍ | 見積
鋼管撤去工 油管 | 15A | 元 員数: 5.8; 元 単位: ｍ | 見積
被覆銅管撤去工 油管 | 8A | 元 員数: 72.9; 元 単位: ｍ | 見積
油管洗浄工 | 15A | 元 員数: 5.8; 元 単位: ｍ | 見積
油管洗浄工 | 8A | 元 員数: 72.9; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 給水管 | 25A | 元 員数: 0.5; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 排水管 | 100A | 元 員数: 0.5; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 排水管 | 65A | 元 員数: 15.8; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 排水管 | 50A | 元 員数: 6.2; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 排水管 | 40A | 元 員数: 9.7; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 汚水管 | 100A | 元 員数: 17.5; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 汚水管 | 75A | 元 員数: 2.7; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 通気管 | 75A | 元 員数: 10.9; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 通気管 | 65A | 元 員数: 18; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 通気管 | 50A | 元 員数: 8.9; 元 単位: ｍ | 見積
塩ビ管撤去工 通気管 | 40A | 元 員数: 1.7; 元 単位: ｍ | 見積
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ撤去工 換気管 | 150A | 元 員数: 28.4; 元 単位: ｍ | 見積
鋼管切断工 給水管 | 25A | 元 員数: 10; 元 単位: 箇所 | 見積
鋼管切断工 給水管 | 20A | 元 員数: 41; 元 単位: 箇所 | 見積
鋼管切断工 給湯管 | 20A | 元 員数: 8; 元 単位: 箇所 | 見積
鋼管切断工 ガス管 | 20A | 元 員数: 20; 元 単位: 箇所 | 見積
鋼管切断工 ガス管 | 15A | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
鋼管切断工 油管 | 15A | 元 員数: 4; 元 単位: 箇所 | 見積
被覆銅管切断工 油管 | 8A | 元 員数: 48; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 給水管 | 25A | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 排水管 | 100A | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 排水管 | 65A | 元 員数: 12; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 排水管 | 50A | 元 員数: 8; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 排水管 | 40A | 元 員数: 13; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 汚水管 | 100A | 元 員数: 14; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 汚水管 | 75A | 元 員数: 3; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 通気管 | 75A | 元 員数: 7; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 通気管 | 65A | 元 員数: 16; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 通気管 | 50A | 元 員数: 8; 元 単位: 箇所 | 見積
塩ビ管切断工 通気管 | 40A | 元 員数: 2; 元 単位: 箇所 | 見積
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ切断工 換気管 | 150A | 元 員数: 20; 元 単位: 箇所 | 見積
小計
⑤.保温撤去工
保温撤去工 排水管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙt20 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ65A | 元 員数: 15.8; 元 単位: ｍ | 見積
保温撤去工 排水管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙt20 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ50A | 元 員数: 6; 元 単位: ｍ | 見積
保温撤去工 排水管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙt20 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ40A | 元 員数: 9.7; 元 単位: ｍ | 見積
保温撤去工 汚水管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙt20 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ100A | 元 員数: 17.5; 元 単位: ｍ | 見積
保温撤去工 汚水管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙt20 原紙ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ75A | 元 員数: 2.7; 元 単位: ｍ | 見積
保温撤去工 給水管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙt20 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ25A | 元 員数: 12.8; 元 単位: ｍ | 見積
保温撤去工 給水管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙt20 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ20A | 元 員数: 44.4; 元 単位: ｍ | 見積
保温撤去工 給湯管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙt20 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ20A | 元 員数: 9.3; 元 単位: ｍ | 見積
保温撤去工 排気筒 | ﾛｯｸｳｰﾙt20 原紙 綿布100A | 元 員数: 1.8; 元 単位: ｍ | 見積
小計
⑥.発生材処理
廃材搬出工 | 現場指定箇所まで | [8 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
発生材積込費 | [9 empty] | 見積
金属くず |  | 元 員数: 0.6; 元 単位: t | 見積
廃プラスチック |  | 元 員数: 22.4; 元 単位: kg | 見積
廃プラスチック | 塩ビ管 | 元 員数: 166; 元 単位: kg | 見積
硝子・陶磁器 | グラスウール | 元 員数: 0.5; 元 単位: ㎥ | 見積
同上 | ロックウール | 元 員数: 1.4; 元 単位: kg | 見積
同上 | 便器、手洗い器類 | 元 員数: 321; 元 単位: kg | 見積
木くず |  | 元 員数: 24.5; 元 単位: kg | 見積
再生材 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  | 元 員数: 0.2; 元 単位: t | 見積
再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 二次製品 | 元 員数: 0.3; 元 単位: t | 見積
廃油 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
発生材運搬費
金属くず |  | 元 員数: 0.6; 元 単位: t | 見積
廃プラスチック |  | 元 員数: 22.4; 元 単位: kg | 見積
廃プラスチック | 塩ビ管 | 元 員数: 166; 元 単位: kg | 見積
硝子・陶磁器 | グラスウール | 元 員数: 0.5; 元 単位: ㎥ | 見積
同上 | ロックウール | 元 員数: 1.4; 元 単位: kg | 見積
同上 | 便器、手洗い器類 | 元 員数: 321; 元 単位: kg | 見積
木くず |  | 元 員数: 24.5; 元 単位: kg | 見積
再生材 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  | 元 員数: 0.2; 元 単位: t | 見積
再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 二次製品 | 元 員数: 0.3; 元 単位: t | 見積
廃油 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
発生材処分費
金属くず |  | 元 員数: 0.6; 元 単位: t | 有価物
廃プラスチック |  | 元 員数: 22.4; 元 単位: kg | 見積
廃プラスチック | 塩ビ管 | 元 員数: 166; 元 単位: kg | 見積
硝子・陶磁器 | グラスウール | 元 員数: 0.5; 元 単位: ㎥ | 見積
同上 | ロックウール | 元 員数: 1.4; 元 単位: kg | 見積
同上 | 便器、手洗い器類 | 元 員数: 321; 元 単位: kg | 見積
木くず |  | 元 員数: 24.5; 元 単位: kg | 見積
再生材 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  | 元 員数: 0.2; 元 単位: t | 見積
再生材 ｺﾝｸﾘｰﾄ屑 | 二次製品 | 元 員数: 0.3; 元 単位: t | 見積
廃油 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
見積
小計

## 共通費内訳明細書
共 通 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
共通仮設費
共通仮設費 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 見積
計
諸経費
現場管理費 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 見積
一般管理費 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 見積
計
共通費計