## 設計書表紙
令和 | 8 | 年度 | [8 empty] | 調 査 | 設 計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事 | [7 empty] | 実施 | 0
工 事 番 号 | [6 empty] | 施 行 地
令8現補都住工 |  |  |  | 1 |  |  | 魚沼市 |  |  | 佐梨 | 地内
|  |  | 実施・元 |  |  |  | 変更
設 計 額 | [5 empty] | 円 | [5 empty] | 円
契 約 額 | [5 empty] | 円 | [5 empty] | 円
（内消費税額） |  |  | （ |  |  | 円） | （ |  |  |  |  | 円）
工事･履行日数 |  |  | 工事日数 | 120 | 日間 |  |  |  | 日間 | （付与日数 |  | 日間）
|  |  | 又は 完成期限 |  | 令和 年 月 日 |  | 完成期限 |  |  | 令和 年 月 日
実 施 （元） 設 計 概 要 | [6 empty] | 変 更 設 計 概 要
敷地概要
所在地 ：魚沼市 佐梨 881番地1 外5筆（1,2号棟共）
用途地域：第一種住居地域 防火地域等 なし
敷地面積：約 2,154㎡ 内工事敷地 約 931㎡
建物概要
1号棟､2号棟共に、高床（RC造）＋PC造､2階建
1号棟(6戸)：S46築､建築面積 139㎡､延床面積 277㎡（高床部分除く）
2号棟(4戸)：S47築､建築面積 92㎡､延床面積 185㎡（高床部分除く）
工事概要
解体に係る工事一式 （ 仮設工事、 アスベスト除去工事、 上屋､基礎解体工事、 発生材積込､運搬工事、 敷地整地工事、 ガス､給水等撤去工事、その他工事、 発生材処分費 ）
設 計 変 更 理 由 書
【変更１】
Note on M5: ※ 実施の場合は「0」、変更は回数「1、2、・・・」を入力

## 消費税総括表
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事 |  |  | 消 費 税 総 括 表
（単位 ： 円）
項 目 | 実 施 |  | 変 更（１回目） |  |  | 変 更（２回目）
| 設 計 | 請 負 | 設 計 | 請 負 |  | 設 計 | 請 負
|  |  |  | 合 計 | 増減分 |  | 合 計 | 増減分
工事価格 | (1) | (4) | (7) | (10) =(7)*(6)/(3) | (13) =(10)-(4) | (16) | (19) =(16)*(6)/(3) | (22) =(19)-(10)
工事価格計
本工事費
附帯工事費
補償工事費
消費税 相当額 | (2) =(1)*0.10 | (5) =(4)*0.10 | (8) =(7)*0.10 | (11) =(10)*0.10 | (14) =(11)-(5) | (17) =(16)*0.10 | (20) =(19)*0.10 | (23) =(22)*0.10
消費税相当額計
本工事費
附帯工事費
補償工事費
工 事 費 | (3) =(1)+(2) | (6) =(4)+(5) | (9) =(7)+(8) | (12) =(10)+(11) | (15) =(13)+(14) | (18) =(16)+(17) | (21) =(19)+(20) | (24) =(22)+(23)
工 事 費 計
本工事費
附帯工事費
補償工事費

## 工事内訳
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
工事費内訳
|  | 実施・元 |  |  |  | 変更
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
直接工事費 計 | 1 | 式 |  | 工事種別内訳
共 通 費
共通仮設費 | 1 | 式
現場管理費 | 1 | 式
一般管理費等 （一般管理費等調整額含む） | 1 | 式 |  | 積上げ一般管理費共
共通費 計
工 事 価 格 | 1 | 式
消費税等相当額 | 1 | 式 |  | 消費税率10％
工 事 費 | 1 | 式
※ 公共建築工事共通費積算基準､新営 建築工事 （R8.3.11・国営積第15号 ）を基に積算しています。
※ 諸経費の積算に係る工期： 2.8ヶ月で計算しています。

## 工事種別内訳
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
工事種別内訳
|  | 実施・元 |  |  |  | 変更
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
【1. 仮設工事】 | 1 | 式
【2. アスベスト除去工事】 | 1 | 式
【3. 上屋､基礎解体工事】 | 1 | 式
【4. 発生材積込､運搬工事】 | 1 | 式
【5. 敷地整地工事】 | 1 | 式
【6. ガス､給水等撤去工事】 | 1 | 式
【7. その他工事】 | 1 | 式
計

## 種目別内訳
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
種目別内訳
|  | 実施・元 |  |  |  | 変更
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
【1. 仮設工事】
飛散防止養生足場工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-001
【2. アスベスト除去工事】
直接仮設工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-002
安全衛生設備機器等 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-003
石綿除去工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-004
石綿廃棄物運搬費 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-005
【3. 上屋､基礎解体工事】
上屋、基礎解体工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-006
【4. 発生材積込､運搬工事】
発生材積込工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-007
発生材運搬工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-008
【5. 敷地整地工事】
埋戻し整地工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-009
【6. ガス､給水等撤去工事】
ガス撤去工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-010
給水撤去工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-011
下水道管止め工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-012
【7. その他工事】
雪囲い等撤去工 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-013
計

## 細目別内訳
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【1. 仮設工事】 |  | 飛散防止養生足場工 |  |  | 細目別内訳-001 |  | 飛散防止養生足場工 |  |  | 細目別内訳-001
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
外部足場 | クサビ式、W=600、IS=3.24m2、手摺先行 | 1354.4 | m2 |  |  | 見積り
持出ブラケット足場 | W=600 | 745.2 | m2 |  |  | 見積り
昇降階段 | 2ヶ所 | 16 | 段 |  |  | 見積り
巾木 | 木製、H150 | 504 | m2 |  |  | 見積り
飛散防止養生シート設置 | 2類、防炎 | 1237.8 | m2 |  |  | 見積り
壁つなぎ | ホールアンカー | 56 | 本 |  |  | 見積り
屋根養生 | 単管、コンパネ＋ブルーシート | 223.2 | m2 |  |  | 見積り
資材運搬費 | 4ｔユニック、2ｔトラック | 1548.8 | m2 |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【2. アスベスト除去工事】 |  | 直接仮設工 |  |  | 細目別内訳-002 |  | 直接仮設工 |  |  | 細目別内訳-002
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
工事用看板 | 告知、立入禁止、労基用表示 | 1 | 式 |  |  | 見積り
離隔養生（床） | t=0.15㎜、二重敷 | 224.6 | m2 |  |  | 見積り
離隔養生（壁、軒天、天井） | t=0.10㎜、ポリシート | 1036.1 | m2 |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【2. アスベスト除去工事】 |  | 安全衛生設備機器等 |  |  | 細目別内訳-003 |  | 安全衛生設備機器等 |  |  | 細目別内訳-003
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
負圧防塵装置損料 | 2週間稼働、フィルター交換共 | 2 | 台 |  |  | 見積り
大型求人研削ユニット損料 | 2週間稼働、吸塵コネクタ月ディスクグラインダー×2 | 4 | ﾕﾆｯﾄ |  |  | 見積り
発電機（仮設） | 1ヶ月稼働、20kVA、燃料共 | 2 | 台 |  |  | 見積り
高性能真空掃除機 |  | 2 | 台 |  |  | 見積り
作業員安全対策費 | マスク、防護服等 |  | 日 |  |  | 見積り
特管産廃収納袋 |  | 196 | ｾｯﾄ |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【2. アスベスト除去工事】 |  | 石綿除去工 |  |  | 細目別内訳-004 |  | 石綿除去工 |  |  | 細目別内訳-004
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
石綿含有仕上塗材除去 | 吸塵式ディスクグラインダー | 430 | m2 |  |  | 見積り
飛散防止剤散布 | 除去面 | 430 | m2 |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【2. アスベスト除去工事】 |  | 石綿廃棄物運搬費 |  |  | 細目別内訳-005 |  | 石綿廃棄物運搬費 |  |  | 細目別内訳-005
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
現地一時保管 | 区画、管理責任者共 | 2 | ヶ所 |  |  | 見積り
収集運搬費 | 積込・積降し共、10ｔ | 2 | 台 |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【3. 上屋､基礎解体工事】 |  | 上屋、基礎解体工 |  |  | 細目別内訳-006 |  | 上屋、基礎解体工 |  |  | 細目別内訳-006
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【上屋解体工】
内装(上屋)解体 | 人力。解体､分別共。 | 462 | m2 |  |  | 見積り
内装(基礎等)解体 | 人力。雪囲い等。他解体､分別共。 | 462 | m2 |  |  | 見積り
重機(基礎等)解体 | 人力併用。分別共。 | 462 | m2 |  |  | 見積り
雪下ろしアンカー撤去 | 1号棟4基＋2号棟6基 | 10 | 基 |  |  | 見積り
同上積込 |  | 0.12 | ｔ |  |  | 見積り
同上運搬 | 市内屑鉄屋 | 0.12 | ｔ |  |  | 見積り
【基礎解体工】
重機解体・分別 | 人力併用、分別共 | 231 | m2 |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【4. 発生材積込､運搬工事】 |  | 発生材積込工 |  |  | 細目別内訳-007 |  | 発生材積込工 |  |  | 細目別内訳-007
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
木くず |  | 15.06 | ｔ |  |  | 見積り
金属類 |  | 14.1 | ｔ |  |  | 見積り
廃コンクリート |  | 382 | ｔ |  |  | 見積り
プレキャストコンクリート |  | 108.5 | ｔ |  |  | 見積り
廃プラスチック類 |  | 1.47 | m3 |  |  | 見積り
グラスウール |  | 14.5 | m3 |  |  | 見積り
スタイロフォーム |  | 5.5 | ｔ |  |  | 見積り
石膏ボード |  | 0.8 | ｔ |  |  | 見積り
フレキシブルボード |  | 1.4 | ｔ |  |  | 見積り
硝子、陶器類 |  | 0.76 | ｔ |  |  | 見積り
木毛板 |  | 2.38 | ｔ |  |  | 見積り
畳 |  | 135 | 枚 |  |  | 見積り
フェルト |  | 0.52 | ｔ |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【4. 発生材積込､運搬工事】 |  | 発生材運搬工 |  |  | 細目別内訳-008 |  | 発生材運搬工 |  |  | 細目別内訳-008
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
木くず |  | 15.06 | ｔ |  |  | 見積り
金属類 |  | 14.1 | ｔ |  |  | 見積り
廃コンクリート |  | 382 | ｔ |  |  | 見積り
プレキャストコンクリート |  | 108.5 | ｔ |  |  | 見積り
廃プラスチック類 |  | 1.47 | m3 |  |  | 見積り
グラスウール |  | 14.5 | m3 |  |  | 見積り
スタイロフォーム |  | 5.5 | ｔ |  |  | 見積り
石膏ボード |  | 0.8 | ｔ |  |  | 見積り
フレキシブルボード |  | 1.4 | ｔ |  |  | 見積り
硝子、陶器類 |  | 0.76 | ｔ |  |  | 見積り
木毛板 |  | 2.38 | ｔ |  |  | 見積り
畳 |  | 135 | 枚 |  |  | 見積り
フェルト |  | 0.52 | ｔ |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【5. 敷地整地工事】 |  | 埋戻し整地工 |  |  | 細目別内訳-009 |  | 埋戻し整地工 |  |  | 細目別内訳-009
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
山砂 | 埋戻し用 | 33.3667 | m3 |  |  | 土木単価
山砂運搬 |  | 33.3667 | m3 |  |  | 見積り
敷込み整地 |  | 231 | m2 |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【6. ガス､給水等撤去工事】 |  | ガス撤去工 |  |  | 細目別内訳-010 |  | ガス撤去工 |  |  | 細目別内訳-010
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
基本工事費 | 撤去工事 | 1 | 式 |  |  | 見積り
既設管位置調査 | 配管工 |  | ｈ |  |  | 見積り
掘削（人力） | 宅地内、H=0.8 | 2 | ヶ所 |  |  | 見積り
ガスメーター撤去 |  | 10 | ヶ所 |  |  | 見積り
既設管撤去 | 埋設φ32以下 | 1 | ｍ |  |  | 見積り
管末止め工 | 切止め、AP-Ca止め、32A | 2 | ヶ所 |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【6. ガス､給水等撤去工事】 |  | 給水撤去工 |  |  | 細目別内訳-011 |  | 給水撤去工 |  |  | 細目別内訳-011
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
掘削（人力） | 宅地内 | 2 | ヶ所 |  |  | 見積り
水道メーター撤去 | φ13 | 10 | ヶ所 |  |  | 見積り
既設管止め材料 | SKX-END32 | 2 | 個 |  |  | 見積り
既設管止め材料 | MCｽｰﾊﾟｰ32 | 2 | 個 |  |  | 見積り
棟外、内管切止め | 圧着機 | 2 | ヶ所 |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【6. ガス､給水等撤去工事】 |  | 下水道管止め工 |  |  | 細目別内訳-012 |  | 下水道管止め工 |  |  | 細目別内訳-012
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
掘削 | 機械掘削 | 1 | 式 |  |  | 見積り
排水キャップ | 100A | 1 | 個 |  |  | 見積り
排水管切止め |  | 1 | ヶ所 |  |  | 見積り
計
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
【7. その他工事】 |  | 雪囲い等撤去工 |  |  | 細目別内訳-013 |  | 雪囲い等撤去工 |  |  | 細目別内訳-013
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
高床仕切り壁､玄関雪囲い等撤去 | 波ポリ、木枠、単管 類 | 231 | m2 |  |  | 見積り
〃 廃材積み込み | 木屑 | 0.7 | ｔ |  |  | 見積り
〃 〃 | 廃プラスチック | 0.14 | ｔ |  |  | 見積り
〃 〃 | 金属類 | 0.12 | ｔ |  |  | 見積り
〃 廃材運搬 | 木屑 | 0.7 | ｔ |  |  | 見積り
〃 〃 | 廃プラスチック | 0.14 | ｔ |  |  | 見積り
〃 〃 | 金属類 | 0.12 | ｔ |  |  | 見積り
計

## 発生材処分費
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
発生材処分費内訳-001 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処理費 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処理費
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【石綿廃棄物】
石綿含有仕上塗材 |  | 3.3 | t |  |  | 見積り
【発生材】
木くず |  | 15.06 | ｔ |  |  | 見積り
廃コンクリート |  | 382 | ｔ |  |  | 見積り
プレキャストコンクリート |  | 108.5 | ｔ |  |  | 見積り
廃プラスチック類 |  | 1.47 | m3 |  |  | 見積り
グラスウール |  | 14.5 | m3 |  |  | 見積り
スタイロフォーム |  | 5.5 | ｔ |  |  | 見積り
石膏ボード |  | 0.8 | ｔ |  |  | 見積り
フレキシブルボード |  | 1.4 | ｔ |  |  | 見積り
硝子、陶器類 |  | 0.76 | ｔ |  |  | 見積り
木毛板 |  | 2.38 | ｔ |  |  | 見積り
畳 |  | 135 | 枚 |  |  | 見積り
フェルト |  | 0.52 | ｔ |  |  | 見積り
計

## その他工事・発生材処分費
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
発生材処分費内訳-001 |  | 発生材処分費 |  |  | その他工事、発生材処理費 |  | 発生材処分費 |  |  | その他工事、発生材処理費
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
木屑 |  | 0.7 | ｔ |  |  | 見積り
廃プラスチック |  | 0.14 | ｔ |  |  | 見積り
計

## 積上・共通仮設
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
共通仮設費（積上）明細 |  | 現場仮設工 |  |  |  |  | 現場仮設工
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
敷鉄板敷設､撤去 | 1.5×6.0 | 42 | 枚 |  |  | 見積り
重機回送 | トレーラー | 2 | 回 |  |  | 見積り
重機回送 | セルフローダー | 2 | 回 |  |  | 見積り
仮設トイレ |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
仮囲い | バリケード、セーフティコーン | 1 | 式 |  |  | 見積り
交通誘導員 |  | 40 | 人日 |  |  | 見積り
仮設給水用材料 |  | 2 | ヶ所 |  |  | 見積り
仮設給水工 | 撤去共 | 2 | ヶ所 |  |  | 見積り
計

## 積上・一般管理
大清水第二住宅（1､2号棟）解体工事
一般管理費（積上）明細 |  | 各種検査、測定費 |  |  |  |  | 各種検査、測定費
|  |  | 実施・元 |  |  |  |  | 変更
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【アスベスト除去関連】
環境測定（粉塵濃度測定） | アスベスト除去中、4面各1点。隔離範囲外直近。 | 8 | 点 |  |  | 見積り
石綿粉塵基準検査 | 汚泥溶出試験10項目＋含有試験（水銀） | 2 | 検体 |  |  | 見積り
【ガス､給水等撤去関連】
魚沼市ガス水道局事務手続き |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
計