## 表紙
|  |  |  | 令和 | 8 |  | 年 度 工 事 | [5 empty] | 単 抜 設 計 書
工 事 番 号 |  |  | 令8単施工-25号
[11 empty] | 調 査 |  |  | 設 計
蟹沢浄水場配水ポンプ更新
工事 (実 施) 設計書
実 施 設 計 額 |  |  |  |  | 円 |  | 施 工 地 名
変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 魚沼市 |  | 古新田 | [7 empty] | 地内
実 施 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 工事日数 |  | 180 | 日間 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | 着手
変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | 竣工
配水ポンプ更新 N=１基
実施 | [6 empty] | 変更
設計概要 | [6 empty] | 設計概要
魚 沼 市

## 文書
< 概 要 >
配水ポンプ更新 N=１基

## 本工事内訳表
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ更新
[5 empty] | 式 | 1
|  | 資材費 | [6 empty] | 第1号明細表
[5 empty] | 式 | 1
|  | 労務費 | [6 empty] | 第2号明細表
[5 empty] | 式 | 1
直接工事費
[5 empty] | 式 | 1
共通仮設費
[5 empty] | 式 | 1
対象外費
[5 empty] | 式 | 1
桁等購入費
[5 empty] | 式 | 1
管材費
[5 empty] | 式 | 1
対象額
[5 empty] | 式 | 1
率計算分
[5 empty] | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 技術管理費 | [6 empty] | 第3号明細表
[5 empty] | 式 | 1
純工事費
[5 empty] | 式 | 1
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
対象外費
[5 empty] | 式 | 1
対象額
[5 empty] | 式 | 1
率計算分
[5 empty] | 式 | 1
工事原価
[5 empty] | 式 | 1
一般管理費等
[5 empty] | 式 | 1
一般管理費
[5 empty] | 式 | 1
対象額
[5 empty] | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
率計算分
[5 empty] | 式 | 1
契約保証費
[5 empty] | 式 | 1
工事価格
[5 empty] | 式 | 1
消費税等相当額
[5 empty] | 式 | 1
本工事費
[5 empty] | 式 | 1

## 明細表
資材費 1式当たり明細表
第1号 | A00000000004 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
配水ポンプ |  | 多段ポンプ
|  | Φ80 0.6m3/min×75ｍ 15kw |  | 基 | 1
水撃吸収式逆止弁 |  | スモレンスキ（チャッキバルブ）
|  | 80A SMC 10K 本体FC |  | 個 | 1
水道用ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ |  | 上水道用 | [6 empty] | 令和8年度見積単価
|  | 75mm JWWA K156 |  | 枚 | 3
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ |  | (8本)ｽﾃﾝﾚｽ製 | [6 empty] | 令和8年度見積単価(管材費対象外)
|  | 80mm JIS B1180, JIS B1181 |  | 組 | 3
補助材料
％
合 計
|  |  |  | 式 | 1
労務費 1式当たり明細表
第2号の1 | A00000000005 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬 |  | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊2.9t | [6 empty] | 第1号単価表,1-45
|  | DID区間無し 片道運搬距離4.0km以下 |  | ｔ | 0.5
機器等据付工(第1類) |  | 比較的高速回転の回転機器 | [6 empty] | 第2号単価表,P194 1-5-1
|  | 質量0.35t |  | 台 | 1
機器等撤去工(第1類) |  | 比較的高速回転の回転機器 再使用しない | [6 empty] | 第3号単価表,P194 1-5-1 下水道用設計標準歩掛表第2巻P90
|  | 質量0.38t |  | 台 | 1
逆止弁設置(小配管据付け) |  | ステンレス鋼鋼管 | [6 empty] | 第4号単価表
|  | 呼び径80㎜ 屋内配管 既設管廊内及び既設機器設置場所での作業 |  | ｍ | 0.21
逆止弁撤去(小配管撤去) |  | ステンレス鋼鋼管 再使用しない | [6 empty] | 第5号単価表
|  | 呼び径80㎜ 屋内配管 既設管廊内及び既設機器設置場所での作業 |  | ｍ | 0.21
満水検知器再設置（空気弁及び空気弁座設置工） |  | 空気弁 人力施工 | [6 empty] | 第6号単価表,P-98 2-9-2
|  | 呼び径13～25mm |  | 基 | 1
満水検知器撤去(空気弁及び空気弁座撤去工) |  | 空気弁 人力施工 | [6 empty] | 第7号単価表,P-98 2-9-2
|  | 呼び径13～25mm |  | 基 | 1
600V電力ケーブル端末処理（3心） |  | 端末処理 | [6 empty] | 第8号単価表
|  | 22㎜2 |  | 箇所 | 2
600V電力ケーブル端末処理（3心）撤去 |  | 端末処理 再使用する撤去物 | [6 empty] | 第9号単価表
|  | 22㎜2 |  | 箇所 | 2
制御ケーブル端末処理 |  | 端末処理 | [6 empty] | 第10号単価表
|  | 2㎜2 2C |  | 箇所 | 2
労務費 1式当たり明細表
第2号の2 | A00000000005 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
制御ケーブル端末処理 撤去 |  | 端末処理 再使用する撤去物 | [6 empty] | 第11号単価表
|  | 2㎜2 2C |  | 箇所 | 2
合 計
|  |  |  | 式 | 1
技術管理費 1式当たり明細表
第3号 | A06000 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
試運転調整費
|  |  |  | 式 | 1
合 計
|  |  |  | 式 | 1

## 単価表
|  |  | 現場発生品及び支給品運搬 1ｔ当たり単価表 | [5 empty] | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊2.9t
第1号 | [8 empty] | DID区間無し 片道運搬距離4.0km以下
1-45
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾄﾗｯｸ損料 |  | ｸﾚｰﾝ装置付 | [6 empty] | P5-25
|  | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t |  | 供用日
運転手(特殊) | [8 empty] | P53
人
特殊作業員 | [8 empty] | P52
人
軽油 | [8 empty] | P188
l
施工パッケージ単価
|  |  |  | ｔ | 1
合 計
|  |  |  | ｔ | 1
ﾄﾗｯｸ機種 |  | A = 01 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊2.9t |  |  | 片道運搬距離(1)(km) |  |  | C = 02 4.0km以下
DID区間の有無 |  | B = 01 無し
|  |  | 機器等据付工(第1類) 1台当たり単価表 | [5 empty] | 比較的高速回転の回転機器
第2号 | [8 empty] | 質量0.35t
P194 1-5-1
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
機械設備据付工 | [8 empty] | P54
人
普通作業員 | [8 empty] | P52
人
合 計
|  |  |  | 台 | 1
1台当り質量(ｔ) |  | A = 0.35
|  |  | 機器等撤去工(第1類) 1台当たり単価表 | [5 empty] | 比較的高速回転の回転機器 再使用しない
第3号 | [8 empty] | 質量0.38t
P194 1-5-1 下水道用設計標準歩掛表第2巻P90
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
設備機械工 | [8 empty] | P51
人
普通作業員 | [8 empty] | P52
人
合 計
|  |  |  | 台 | 1
|  |  | 逆止弁設置(小配管据付け) 1ｍ当たり単価表 | [5 empty] | ステンレス鋼鋼管
第4号 | B00000000001 A01 | [7 empty] | 呼び径80㎜ 屋内配管 既設管廊内及び既設機器設置場所での作業
下水道用設計標準歩掛表第2巻P100,101
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
配管工 | [8 empty] | P53
人
既設管廊内及び既設機器設置場所での作業
％
合 計
|  |  |  | ｍ | 1
|  |  | 逆止弁撤去(小配管撤去) 1ｍ当たり単価表 | [5 empty] | ステンレス鋼鋼管 再使用しない
第5号 | B00000000001 A02 | [7 empty] | 呼び径80㎜ 屋内配管 既設管廊内及び既設機器設置場所での作業
下水道用設計標準歩掛表第2巻P90,100,101
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
配管工 | [8 empty] | P53
人
既設管廊内及び既設機器設置場所での作業
％
合 計
|  |  |  | ｍ | 1
|  |  | 満水検知器再設置（空気弁及び空気弁座設置工） 1基当たり単価表 | [5 empty] | 空気弁 人力施工
第6号 | [8 empty] | 呼び径13～25mm
P-98 2-9-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
特殊作業員 | [8 empty] | P52
人
普通作業員 | [8 empty] | P52
人
諸雑費
％
合 計
|  |  |  | 基 | 1
施工方法 |  | A = 02 人力施工 |  |  | 呼び径 |  |  | C = 01 13～25mm
種別 |  | B = 01 空気弁 |  |  | 作業種別 |  |  | D = 01 設置
|  |  | 満水検知器撤去(空気弁及び空気弁座撤去工) 1基当たり単価表 | [5 empty] | 空気弁 人力施工
第7号 | [8 empty] | 呼び径13～25mm
P-98 2-9-2
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
特殊作業員 | [8 empty] | P52
人
普通作業員 | [8 empty] | P52
人
諸雑費
％
合 計
|  |  |  | 基 | 1
施工方法 |  | A = 02 人力施工 |  |  | 呼び径 |  |  | C = 01 13～25mm
種別 |  | B = 01 空気弁 |  |  | 作業種別 |  |  | D = 02 撤去
|  |  | 600V電力ケーブル端末処理（3心） 1箇所当たり単価表 | [5 empty] | 端末処理
第8号 | B00000000002 A01 | [7 empty] | 22㎜2
下水道用設計標準歩掛表第2巻P183
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電工 | [8 empty] | P53
人
合 計
|  |  |  | 箇所 | 1
|  |  | 600V電力ケーブル端末処理（3心）撤去 1箇所当たり単価表 | [5 empty] | 端末処理 再使用する撤去物
第9号 | B00000000002 A02 | [7 empty] | 22㎜2
下水道用設計標準歩掛表第2巻P163,183
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電工 | [8 empty] | P53
人
合 計
|  |  |  | 箇所 | 1
|  |  | 制御ケーブル端末処理 1箇所当たり単価表 | [5 empty] | 端末処理
第10号 | B00000000002 A03 | [7 empty] | 2㎜2 2C
下水道用設計標準歩掛表第2巻P184
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電工 | [8 empty] | P53
人
合 計
|  |  |  | 箇所 | 1
|  |  | 制御ケーブル端末処理 撤去 1箇所当たり単価表 | [5 empty] | 端末処理 再使用する撤去物
第11号 | B00000000002 A04 | [7 empty] | 2㎜2 2C
下水道用設計標準歩掛表第2巻P163,184
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
電工 | [8 empty] | P53
人
合 計
|  |  |  | 箇所 | 1

## 積算情報表
積 算 情 報 表
項 目 | 内 容 | 項 目 | 内 容
積算区分 | 実施 | 週休2日補正 | 0：補正しない
変更回数 | 当初 | 一般管理費補正率 | 0％
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ | 49:令和8年度基準 | 契約保証費区分 | 計算区分３
当初･変更区分 | 0 | 契約保証費率 | 金銭的保証
施行主体名 | 魚沼市 | 現場管理費率の補正(施工時期) | なし
設計書名(1行目) | 蟹沢浄水場配水ポンプ更新 | 夜間補正区分 | 補正なし
設計書名(2行目) |  | 夜間補正率 | 0％
設計書名(3行目) |  | 冬期間補正区分 | 補正なし
工事箇所 | 古新田 | 冬期間補正率 | 0％
路線･河川名 |  | 昼夜間補正区分 | 補正なし
工事番号 | 令8単施工-25号 | 昼夜間補正率 | 0％
設計年度 | 令和08年度 | 着手 | 令和 年 月 日
単価適用地区 | 55 魚沼①：魚沼市西部 | 竣工 | 令和 年 月 日
設計年月日 | 令和08年06月10日 | 工事日数 | 180日
単価適用日付 | 令和08年04月20日（27） | 工事中止日 | 令和 年 月 日
適用率 | 03 構造物工事（浄水場等） | 工事中止日数 | 0日
工種名 | 構造物工事（浄水場等） | 工事日数(累計) | 180日
前払金支出割合区分 | ３５％を超える | 請負人
共通仮設費補正 | 補正しない
現場環境改善費 | 計上しない
現場環境改善費地域
現場管理地域補正 | 補正しない