## 表紙
工 事 番 号 |  | 令8単施下工-22号
[6 empty] | 調査 | 設計
雁坂下処理場高圧受電設備更新工事 | [5 empty] | （単抜）設計書
実施設計額 |  |  | 円 | 工 事 場 所
変更設計額 |  |  | 円 | 魚沼市 横瀬 地内
実施契約額 |  |  | 円 | 工 事 日 数 | 170 日間 | 令和 年 月 日 から
変更契約額 |  |  | 円 |  |  | 令和 年 月 日 まで
高圧負荷開閉器更新 N=1台
高圧動力変圧器更新 N=1台
実施設計 |  |  |  | 変更設計
概 要 |  |  |  | 概 要

## 工事費内訳書
工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
本工事費
| ①高圧負荷開閉 器更新工 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第1号明細表
| ②高圧動力変圧 器更新工 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第2号明細表
| ③発生材処分費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
| ④共通仮設費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
| ⑤現場管理費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
| ⑥一般管理費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
⑦工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥
⑧消費税相当額 |  |  |  | % | 10 | [5 empty] | ⑦×消費税率
本工事費計 |  |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | ⑦＋⑧

## 明細表
第 1 号 | 高圧負荷開閉器更新工 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
高圧負荷開閉器 |  | 7.2kV 200A バリア付 | 台 | 1 | [5 empty] | 見積
取付アダプター |  | 新旧取付アダプター | 個 | 1 | [5 empty] | 見積
ヒューズ |  |  | 本 | 3 | [5 empty] | 見積
既設機器撤去費 |  | 高圧負荷開閉器 | 台 | 1 | [5 empty] | 見積
電気主任技術者絶縁耐力試験費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
計 |  |  | 式 | 1
第 2 号 | 高圧動力変圧器更新工 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
高圧動力変圧器 |  | 3φ150kvA | 台 | 1 | [5 empty] | 見積
高圧電線 |  | 6.6kV IJ38sq | m | 10 | [5 empty] | 見積
既設機器撤去費 |  | 動力変圧器 | 台 | 1 | [5 empty] | 見積
機器搬入費 |  | ユニック車使用 | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
機器搬出費 |  | ユニック車使用 | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
電気主任技術者絶縁耐力試験費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
計 |  |  | 式 | 1