応 札 仕 様 書

魚沼市長　　内田　幹夫　様

住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

商号及び名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
(電話： 　　　　　　　　FAX： 　　　　　　　　)


　令和8年10月23日付けで入札公告のありました件について、当社が納入を予定している物品の仕様は下記のとおりです。
　この仕様は、魚沼市の定めた本件調達に係る仕様書等に定める要件を満たすことに相違ありません。
	1.入札件名　　市立小出病院医用画像解析ワークステーション購入

	2.物品

	No.
	一覧商品名
	メーカー名
	型式、型番等

	1
	医用画像解析システム
	
	

	
	＜参考メーカー名＞
※参考メーカーに限らず、同等品以上を可とします。
	富士フイルムメディカル株式会社
	富士画像診断ワークステーション
FN-7941型

	
	
	キヤノンメディカルシステムズ株式会社
	汎用画像診断ワークステーション用プログラム
Abierto Vision AVP-001A

	2
	その他付属品
	
	

	
	＜参考メーカー名＞
※参考メーカーに限らず、同等品以上を可とします。
	富士フイルムメディカル株式会社
	・SYNAPSE VINCENTスタンドアロン
WS_24インチ_22c（HP社製）
・呼吸器パッケージ
RESPIRE PACK LIC
・画像合成
COMBINATION LIC
・仮想内視鏡
VIRTUAL US LIC
・嚢胞腎解析
KIDNEY VIEW LIC
・サーフェス表示
SURFACE VIEW LIC
・VINCENT Standardエディションライセンス
VINCENT-SA V7 LIC
・Windows Client Access ライセンス（マイクロソフト社製）
Windows Client Access
License(5CAL)
・リモートサービスパック（インターコム社製）
Inter COM LAPLINK
・UPS（FMS4E）（オムロン社製）
PEN152J1RT/15F

	
	
	キヤノンメディカルシステムズ株式会社
	・AVA-001A Class向けPCセット
VPAP586DN
・OAタップ＆HUB＆LANケーブルセット4
ACCESSORY-SET4
・コンパクト平台車セット3
N50GL-SET3


※性能等が確認できる資料（仕様書、カタログ等）を添付してください。
[bookmark: _GoBack]※参考メーカー名に限らず、同等品以上を可とします。
