## 表紙
令和 |  | ５ | 年度 | [14 empty] | 調 査
| 須原スキー場フーディークワッドリフトキュービクル更新工事 | [10 empty] | 実施 |  |  | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [10 empty] | 施 工 地
5観工第41号 | [10 empty] | 魚沼市 須原 地内
|  |  |  | 実 施 ・ 元 | [9 empty] | 変 更
設 計 額 | [12 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [12 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) | [5 empty] | ( | [6 empty] | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
[5 empty] | 工事日数 | [5 empty] | 日間 | [5 empty] | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
[5 empty] | 又は 完成期限 |  | 7 | 年 | 3 | 月 | 31 |  | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
実 施 |  |  | フーディークワッドリフトキュービクル更新 １式 | [7 empty] | 変 更
（元）
設計概要 | [10 empty] | 設計概要
魚沼市
単抜き設計書

## 設計総括表
設 計 総 括 表
5観工第41号 | [5 empty] | 上段：当初
須原スキー場フーディークワッドリフトキュービクル更新工事 | [5 empty] | 下段：変更
名 称 | 規格・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１．機器費 |  | 1 | 式 |  |  | 第1号明細
２．キュービクル撤去更新 |  | 1 | 式 |  |  | 第2号明細
３．既設キュービクル増設屋根撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 第3号明細
４．高圧機器耐圧試験及び主任技術者立会 |  | 1 | 式 |  |  | 第3号明細
５．撤去処分費 |  | 1 | 式 |  |  | 第4号明細
直接工事費計
共通仮設費 | [5 empty] | 見積
現場管理費 | [5 empty] | 見積
一般管理費 | [5 empty] | 見積
工事価格
消費税相当額 |  | 10 | ％
工事費

## 設計内訳表
設 計 内 訳 表 |  |  |  |  | 第1号明細
上段：当初
須原スキー場フーディークワッドリフトキュービクル更新工事 | [5 empty] | 下段：変更
名 称 | 規格・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.機器費 |  | 1 | 式
キュービクル | 5面体 | 1 | 式 |  |  | 見積
（高圧受電盤）
（リフト変圧器盤）
（リフト盤）
（フィルター盤）
（灯動共用盤）
油入トランス・進相コンデンサ・高調波フィルター含む
小計
設 計 内 訳 表 |  |  |  |  | 第2号明細
上段：当初
須原スキー場フーディークワッドリフトキュービクル更新工事 | [5 empty] | 下段：変更
名 称 | 規格・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２．キュービクル撤去更新 |  | 1 | 式
13ｔクレーン |  | 2 | 台 |  |  | 見積
4ｔユニック車 |  | 2 | 台 |  |  | 見積
撤去搬入資材費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
消耗品雑材料費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
高圧・低圧送電線防護 | 3ｍ×18本 | 1 | 式 |  |  | 見積
電力会社申請手続き費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
試運転調整費 | 事前調査含む | 1 | 式 |  |  | 見積
労務費（電工） |  |  | 人 |  |  | 公共工事労務単価
労務費（とび工） |  |  | 人 |  |  | 公共工事労務単価
小計
設 計 内 訳 表 |  |  |  |  | 第3号明細
上段：当初
須原スキー場フーディークワッドリフトキュービクル更新工事 | [5 empty] | 下段：変更
名 称 | 規格・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
３．既設キュービクル増設屋根撤去 |  | 1 | 式
足場 |  | 120 | ㎡ |  |  | 見積
残材処理費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
労務費（板金工） |  |  | 人 |  |  | 公共工事労務単価
労務費（大工） |  |  | 人 |  |  | 公共工事労務単価
小計
４．高圧機器耐圧試験及び主任技術者立会
高圧機器耐圧試験費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
安全管理及び主任技術者立会費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
小計
設 計 内 訳 表 |  |  |  |  | 第4号明細
上段：当初
須原スキー場フーディークワッドリフトキュービクル更新工事 | [5 empty] | 下段：変更
名 称 | 規格・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
５．撤去処分費 |  | 1 | 式
3Φ6600/400トランス | 600KVA | 1 | 台 |  |  | 見積
3Φ6600/200トランス | 20KVA | 1 | 台 |  |  | 見積
1Φ6600/200.100トランス | 10KVA | 1 | 台 |  |  | 見積
3Φ6600/400トランス積込運搬 |  | 2200 | kg |  |  | 見積
3Φ6600/200トランス積込運搬 |  | 135 | kg |  |  | 見積
1Φ6600/200.100トランス積込運搬 |  | 83 | kg |  |  | 見積
金属くず積込運搬 |  | 4625 | kg |  |  | 見積
小計