## かがみ
消防緊急通信指令施設保守業務委託
設 計 書
令和 6 年度
魚 沼 市

## 設計書表紙
| 令和 ６ 年度 | [15 empty] | 調査
|  | 消防緊急通信指令施設保守業務委託 | [9 empty] | 実施 |  | 設計書
設計
|  |  |  | 番 号 | [8 empty] | 施工場所
|  |  |  | 消警第６-１号 | [7 empty] | 魚沼市 四日町ほか 地内
[7 empty] | 実施・元 | [7 empty] | 変更
| 設計額 | [8 empty] | 円 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 円
| 契約額 | [8 empty] | 円 | [8 empty] | 円
| （内消費税額） | [5 empty] | （ | 0 |  | 円 | ） |  |  |  | （ |  |  |  | 円 | ）
[5 empty] | 日数 | 365 |  | 日間 | [5 empty] | 日間 | （ | 付与日数 |  | 日間 |  | ）
工事・履行日数
[5 empty] | 2024-04-01 |  |  | ～ | 2025-03-31 |  |  |  |  | 完成期限 |  | 令和 年 月 日
消防緊急通信指令施設の保守点検業務 統制局1局 基地局3局 移動局30局
実施
変更
(元）
設計概要
設計概要
設 計 変 更 理 由 書

## 内訳書
消防緊急通信指令施設保守業務委託 | 内 訳 書
種 別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
直接費
労務費 | 式 | 1 |  |  | 第１号明細書
総合点検
労務費 | 式 | 1 |  |  | 第２号明細書
個別点検
労務費 | 式 | 1 |  |  | 第３号明細書
臨時点検
直接経費 | 式 | 1 |  |  | 第４号明細書
旅費交通費
直接経費 | 式 | 1 |  |  | 第５号明細書
安全費
技術管理費 | 式 | 1 |  |  | 第６号明細書
技術管理費
諸経費 | 式 | 1 |  |  | 第７号明細書
間接費及び一般管理費
業務価格 計
業務価格 計（まるめ） |  |  |  |  | 万円未満切捨
消費税相当額
業務費

## 労務費１（指令設備）
労務費／総合点検（指令設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 1
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
業務計画 | 回 | 2 | 4 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
技術的所見のとりまとめ | 回 | 2 | 4 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
ネットワーク設備 | 回 | 2 | 3 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
自動電話交換装置 | 回 | 2 | 8 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
直流電源設備 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
無停電電源設備 | 回 | 2 | 5 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
労務費／総合点検（指令設備） 計

## 労務費１（無線設備）
労務費／総合点検（無線設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 1
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
業務計画 | 回 | 2 | 4 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
技術的所見のとりまとめ | 回 | 2 | 4 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
ネットワーク設備 | 回 | 2 | 3 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
直流電源設備 | 回 | 1 | 4 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
無停電電源設備 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
発動発電機 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
労務費／総合点検（無線設備） 計
労務費／総合点検(指令設備、無線設備） 計

## 労務費２（指令設備）
労務費／個別点検（指令設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 2
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
指令装置 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
指令台
指令装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
自動出動指定装置 自動出動サーバー
指令装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
状況表示管理装置
指令装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
ＤＢ装置（データベース）
指令装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
届出管理装置
指令装置 | 回 | 2 | 4 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
届出管理装置 ディスプレイ
指令装置 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
地図等検索装置
指令装置 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
地図等検索装置 ディスプレイ
指令装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
長時間録音装置
指令装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
非常用指令設備
指令制御装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
労務費／個別点検（指令設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 2
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
指令制御装置 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
補助受付装置
指令制御装置 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
プリンタ
指令制御装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
スキャナ
指令制御装置 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
署所端末装置
指令制御装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
署所端末用受令機
表示盤 | 回 | 2 | 3 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
多目的情報表示盤
表示盤 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
映像制御装置
表示盤 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
簡易情報表示盤
無線統制台 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
指令伝送装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
指令情報送信装置
指令伝送装置 | 回 | 2 | 3 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
指令情報出力装置
労務費／個別点検（指令設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 2
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
指令伝送装置 | 回 | 2 | 3 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
高速無線ビーコン
指令伝送装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
災害情報等自動案内
指令伝送装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
順次指令装置
指令伝送装置 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
音声合成装置
指令伝送装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
システム監視装置
車両動態管理装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
出動車両運用管理装置
車両動態管理装置 | 回 | 2 | 10 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
車両運用端末装置
電源装置 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
無停電電源装置(消防本部①）
電源装置 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
無停電電源装置(消防本部②）
電源装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
無停電電源装置(署所）
電源装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
直流電源装置（指令設備）
労務費／個別点検（指令設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 2
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
位置情報システム | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
位置情報システム | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
１１９ＦＡＸ
映像伝送装置 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
受信装置
映像伝送装置 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
送信装置
ネットワーク機器 | 回 | 2 | 2 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
回線多重化装置
ネットワーク機器 | 回 | 2 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
ルーター等
気象情報収集装置 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
気象情報表示盤
気象情報収集装置 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
風向風速計
気象情報収集装置 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
温度計
気象情報収集装置 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
湿度計
気象情報収集装置 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
雨量計
労務費／個別点検（指令設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 2
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
気象情報収集装置 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
気圧計
気象情報収集装置 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
データロガー
電話設備 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
本部 構内交換機
電話設備 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
分署 構内交換機
電話設備 | 回 | 1 | 10 |  |  | 労務費集計表（指令設備）
監視カメラ設備
労務費／個別点検 計

## 労務費２（無線設備)
労務費／個別点検（無線設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 2
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
消防本部 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
無線回線制御装置
消防本部 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
無線統制台
消防本部 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
高性能遠隔制御装置
消防本部 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
管理監視制御装置
消防本部 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
直流電源装置
消防本部 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
無停電電源装置
消防本部 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
DC/ACインバータ
消防本部 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
ネットワーク機器
上条基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
高性能遠隔制御装置
上条基地局 | 回 | 1 | 5 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
遠隔制御装置（簡易型）
上条基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
基地局無線装置（基本架）
労務費／個別点検（無線設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 2
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
上条基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
基地局無線装置（増設架）
上条基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
空中線共用器（２波用）
上条基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
空中線共用器（４波用）
上条基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
直流電源装置
上条基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
DC/ACインバータ
上条基地局 | 回 | 1 | 6 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
空中線系
上条基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
ネットワーク機器
小出基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
基地局無線装置（基本架）
小出基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
基地局無線装置（増設架）
小出基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
空中線共用器（２波用）
小出基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
空中線共用器（４波用）
労務費／個別点検（無線設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 2
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
小出基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
直流電源装置
小出基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
非常用発電機
小出基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
DC/ACインバータ
小出基地局 | 回 | 1 | 6 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
空中線系
小出基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
ネットワーク機器
大湯基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
基地局無線装置
大湯基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
空中線共用器
大湯基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
直流電源装置
大湯基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
DC/ACインバータ
大湯基地局 | 回 | 1 | 2 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
空中線系
大湯基地局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
ネットワーク機器
労務費／個別点検（無線設備） | 明 細 書 |  |  |  |  | 2
種 別 | 単位 | 点検回数 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
移動局 | 回 | 1 | 2 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
卓上型無線装置
移動局 | 回 | 1 | 17 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
車載型無線装置
移動局 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
可搬型無線装置
移動局 | 回 | 1 | 10 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
携帯型無線装置
アナログ無線設備 | 回 | 1 | 1 |  |  | 労務費集計表（無線設備）
基地局無線装置
労務費／個別点検（無線設備） 計
労務費／個別点検（指令設備、無線設備） 計

## 労務費１（臨時保守）
労務費／臨時点検（直接人件費） | 明 細 書 |  |  |  | 3
種 別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
臨時保守 | 回 | 30 |  |  | 単価表
点検技術者
臨時保守 | 回 | 30 |  |  | 単価表
点検技術員
労務費／臨時点検 計

## 直接経費１
直接経費／旅費交通費 | 明 細 書 |  |  |  | 4
種 別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
普通日額旅費 | 式 | 1 |  |  | 直接経費集計表
点検技術者
普通日額旅費 | 式 | 1 |  |  | 直接経費集計表
点検技術員
ライトバン運転費 | 式 | 1 |  |  | 直接経費集計表
ガソリン（レギュラー）
ライトバン運転費 | 式 | 1 |  |  | 直接経費集計表
ライトバン 1500cc 損料
有料道路利用料金 | 式 | 1 |  |  | 直接経費集計表
直接経費／旅費交通費 計

## 直接経費２
直接経費／安全費 | 明 細 書 |  |  |  | 5
種 別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
安全費 | 式 | 1 |  |  | 直接経費集計表
直接経費／安全費 計

## 技術管理費
技術管理費 | 明 細 書 |  |  |  | 6
種 別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
技術管理費 | 式 | 1 |  |  | 国土交通省 (R4年3月)
技術管理費 |  |  |  |  | 電気通信施設点検（保守）業務積算基準の運用
技術管理費 計

## 諸経費
諸経費 | 明 細 書 |  |  |  | 7
種 別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
諸経費 | 式 | 1 |  |  | 国土交通省 (R4年3月)
間接費及び一般管理費 |  |  |  |  | 電気通信施設点検（保守）業務積算基準の運用
諸経費 計

## 労務費集計表（指令設備）
労務費集計表（指令設備） |  |  |  | ※ 工量＝点検回数×数量×歩掛
※ 金額＝点検技術者工量×点検技術者単価＋点検技術員工量×点検技術員単価
項 目 | 点検 回数 | 数量 | 点検技術者 |  | 点検技術員 |  | 単価 | 金額 | 摘要（準用）
|  |  | 歩掛 | 工量 | 歩掛 | 工量
■総合点検
業務計画 | 2 | 4 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 業務計画等 ≪既存設備≫
技術的所見のとりまとめ | 2 | 4 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 業務計画等
ネットワーク設備 | 2 | 3 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 総合点検 《消防本部から各基地局へ計3方路》
自動電話交換装置 | 2 | 8 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 総合点検《緊急通報回線》
直流電源設備 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 総合点検《消防本部》
無停電電源設備 | 2 | 5 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 総合点検《消防本部4,北部分署1》
総合点検 工量 小計
■個別点検（指令設備）
指令装置
指令台 | 2 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 処理装置》
自動出動指定装置
自動出動サーバー | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 サーバー》
状況表示管理装置 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《処理装置 通信制御装置》
ＤＢ装置(データベース） | 2 | 1 | [6 empty] | 〃
届出管理装置 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《端末装置（パーソナルコンピュータ）》
届出管理装置ディスプレイ | 2 | 4 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《液晶ディスプレイ》
地図等検索装置 | 2 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《端末装置（パーソナルコンピュータ）》
地図等検索装置ディスプレイ | 2 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《液晶ディスプレイ》
長時間録音装置 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《処理装置（通信制御装置）》
非常用指令設備 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《自動電話交換装置 簡易型交換装置》
指令制御装置
指令制御装置 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《自動電話交換装置 電子型交換装置》
補助受付装置 | 2 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《自動電話交換装置 簡易型交換装置》
プリンタ | 2 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 端末装置(LAN)》
スキャナ | 2 | 1 | [6 empty] | 〃
署所端末装置 | 2 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 処理装置（通信制御装置)》
署所端末用受令機 | 2 | 1 | [6 empty] | 〃
表示盤
多目的情報表示盤 | 2 | 3 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検 電子応用共通機器 表示盤（壁掛け式）
映像制御装置 | 2 | 1 | [6 empty] | 〃
簡易情報表示盤 | 2 | 2 | [6 empty] | 〃
無線統制台 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 処理装置（通信制御装置)》
指令伝送装置
指令情報送信装置 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 サーバ》
指令情報出力装置 | 2 | 3 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 端末装置（パーソナルコンピュータ)》
高速無線ビーコン | 2 | 3 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 端末装置(LAN)》
災害情報等自動案内 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 サーバ》
順次指令装置 | 2 | 1 | [6 empty] | 〃
音声合成装置 | 2 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 処理装置（通信制御装置)》
システム監視装置 | 2 | 1 | [6 empty] | 〃
車両動態管理装置
出動車両運用管理装置 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 サーバ》
車両運用端末装置 | 2 | 10 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《遠方監視制御装置》
電源装置
無停電電源装置(消防本部①） | 2 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《無停電電源装置 汎用小容量UPS》
無停電電源装置(消防本部②） | 2 | 2 | [6 empty] | 〃
無停電電源装置(署所） | 2 | 1 | [6 empty] | 〃
直流電源装置（指令設備） | 2 | 1
位置情報システム
位置情報システム | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 処理装置（通信制御装置)》
１１９ＦＡＸ | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 端末装置（パーソナルコンピュータ)》
映像伝送装置
受信装置 | 2 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 端末装置（パーソナルコンピュータ)》
送信装置 | 2 | 2 | [6 empty] | 〃
ネットワーク機器
回線多重化装置 | 2 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 端末装置(LAN)》
ルーター等 | 2 | 1 | [6 empty] | 〃
気象情報収集装置
気象情報表示盤 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 処理装置（通信制御装置)》
風向風速計 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《センサ 風向風速計》
温度計 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《センサ 温度計》
湿度計 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《センサ 湿度計》
雨量計 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《センサ 雨量計》
気圧計 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《センサ 気圧計》
データロガー | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 処理装置（通信制御装置)》
電話設備
本部 構内交換機 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《自動電話交換装置 電子型交換装置》
分署 構内交換機 | 1 | 1 | [6 empty] | 〃
監視カメラ設備 | 1 | 10 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《CCTV装置 監視制御設備》
個別点検 工量 小計
総合点検及び個別点検 工量 合計

## 労務費集計表（無線設備）
労務費集計表（無線設備） |  |  |  | ※ 工量＝点検回数×数量×歩掛
※ 金額＝点検技術者工量×点検技術者単価＋点検技術員工量×点検技術員単価
項 目 | 点検 回数 | 数量 | 点検技術者 |  | 点検技術員 |  | 単価 | 金額 | 摘要（準用）
|  |  | 歩掛 | 工量 | 歩掛 | 工量
■総合点検
業務計画 | 2 | 4 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 業務計画等 ≪既存設備≫
技術的所見のとりまとめ | 2 | 4 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 業務計画等
ネットワーク設備 | 2 | 3 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 総合点検 《消防本部から各基地局へ計3方路》
直流電源設備 | 1 | 4 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 総合点検 《消防本部、各基地局》
無停電電源設備 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 総合点検 《消防本部》
発動発電機 | 1 | 1 | [6 empty] | 〃
総合点検 工量 小計
■個別点検（無線設備）
消防本部
無線回線制御装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《自動電話交換装置 電子型交換装置》
無線統制台 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 処理装置（通信制御装置)》
高性能遠隔制御装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 〃
管理監視制御装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 〃
直流電源装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《直流電源装置 48V通信設備用》
無停電電源装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《無停電電源装置 汎用小容量UPS》
DC/ACインバータ | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《直流電源装置 48V通信設備用》
ネットワーク機器 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器端末装置(LAN)》
上条基地局
高性能遠隔制御装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 処理装置（通信制御装置)》
遠隔制御装置（簡易型） | 1 | 5 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《端末装置(ワークステーション)》
基地局無線装置（基本架） | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《超短波無線電話装置 FX･FB》
基地局無線装置（増設架） | 1 | 1 | [6 empty] | 〃
空中線共用器（２波用） | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《自動電話交換装置 簡易型交換装置》
空中線共用器（４波用） | 1 | 1 | [6 empty] | 〃
直流電源装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《直流電源装置 48V通信設備用》
DC/ACインバータ | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《直流電源装置 48V通信設備用》
空中線系 | 1 | 6 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《超短波無線電話装置 FX･FB》
ネットワーク機器 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 端末装置(LAN)》
小出基地局
基地局無線装置（基本架） | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《超短波無線電話装置 FX･FB》
基地局無線装置（増設架） | 1 | 1 | [6 empty] | 〃
空中線共用器（２波用） | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《自動電話交換装置 簡易型交換装置》
空中線共用器（４波用） | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《自動電話交換装置 簡易型交換装置》
直流電源装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《直流電源装置 48V通信設備用》
非常用発電機 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《発動発電機 ディーゼル50KVA以下》
DC/ACインバータ | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《直流電源装置 48V通信設備用》
空中線系 | 1 | 6 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《超短波無線電話装置 FX･FB》
ネットワーク機器 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 端末装置(LAN)》
大湯基地局
基地局無線装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《超短波無線電話装置 FX･FB》
空中線共用器 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《自動電話交換装置 簡易型交換装置》
直流電源装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《直流電源装置 48V通信設備用》
DC/ACインバータ | 1 | 1 | [6 empty] | 〃
空中線系 | 1 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《超短波無線電話装置 FX･FB》
ネットワーク機器 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《電子応用共通機器 端末装置(LAN)》
移動局
卓上型無線装置 | 1 | 2 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《超短波無線電話装置 ML》
車載型無線装置 | 1 | 17 | [6 empty] | 〃
可搬型無線装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 〃
携帯型無線装置 | 1 | 10 | [6 empty] | 〃
アナログ無線設備
基地局無線装置 | 1 | 1 | [6 empty] | 電気通信施設点検業務標準歩掛 個別点検《超短波無線電話装置 FX･FB》
個別点検 工量 小計
総合点検及び個別点検 工量 合計

## 単価表
単価表
種 別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
点検技術者 | 回 | 1 |  |  | 国土交通省 (R5年3月)
電気通信関係技術者等単価
点検技術員 | 回 | 1 |  |  | 国土交通省 (R5年3月)
電気通信関係技術者等単価
ガソリン | ℓ | 1 |  |  | 建設物価及び積算資料
レギュラー
ライトバン 1500cc 損料 | h | 1 |  |  | 新潟県土木部 (R5年10月)
普通日額旅費 | 回 | 1 |  |  | 国土交通省 (R4年3月)
点検技術者 |  |  |  |  | 電気通信施設点検業務積算基準の運用
普通日額旅費 | 回 | 1 |  |  | 国土交通省 (R4年3月)
点検技術員 |  |  |  |  | 電気通信施設点検業務積算基準の運用

## 直接経費集計表
直接経費集計表（指令設備、無線設備）
項 目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
旅費交通費 |  |  |  |  | 県庁～消防本部、日々通勤 | 片道距離99km、所要時間1時間22分
普通日額旅費
点検技術者 | 129.82 | 回 |  |  | 単価表 《臨時保守含》
点検技術員 | 123.02 | 回 |  |  | 単価表 《臨時保守含》
ライトバン運転費
ガソリン（レギュラー） | 923 | ℓ |  |  | 単価表 | ガソリンは1hあたり2.6L
ライトバン 1500cc 損料 | 355 | h |  |  | 単価表
有料道路利用料金 | 260 | 回 |  |  | 新潟西IC～堀之内IC | 点検技術者と点検技術員、いずれか多い方の人数(整数日)×往復
旅費交通費 計
安全費
安全費 |  | % |  |  | 電気通信施設点検（保守）業務積算基準の運用
安全費 計