## 表紙
工 事 番 号 |  | 下工維R6-4
[6 empty] | 調査 | 設計
広神特環第3中継ポンプ場制御盤移設工事 | [5 empty] | （実施）設計書
実施設計額 |  |  | 円 | 工 事 場 所
変更設計額 |  |  | 円 | 魚沼市 今泉 地内
実施契約額 |  |  | 円 | 工 事 日 数 | 90 日間 | 令和 年 月 日 から
変更契約額 |  |  | 円 |  |  | 令和 年 月 日 まで
マンホールポンプ制御盤移設 1式
実施設計 |  |  |  | 変更設計
概 要 |  |  |  | 概 要

## 工事費内訳書
工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
本工事費
| 電気設備工 | [5 empty] | 0
|  | ①制御盤移設費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第1号明細表
|  | ②電力申請費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
|  | ③諸経費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
④工事価格 |  |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | ①＋②＋③
⑤消費税相当額 |  |  |  | % | 10 | [5 empty] | ④×消費税率
⑥本工事費計 |  |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | ⑤＋⑥

## 明細表
第 1 号 - 1 | 制 御 盤 移 設 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
投込み式水位計ｾﾝｻｰ |  | ｾﾝｻｰのみ 専用ｹｰﾌﾞﾙ30m付 既設：新明和L3E | 台 | 1 | [5 empty] | 見積
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去 |  | 8m 支線共 ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ | 本 | 1 | [5 empty] | 見積
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱 |  | CP10-19-350 根枷・足場ﾎﾞﾙﾄ共 ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ | 本 | 1 | [5 empty] | 見積
継柱用ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ |  | C-19-1.7 ｷｬｯﾌﾟ付き | 本 | 1 | [5 empty] | 見積
支線取付 |  | ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ1号 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 見積
既設引込線切離し・再接続 |  | 3DV×3.2 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 見積
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤移設 |  | 1.5kw×2 動作試験共 | 面 | 1 | [5 empty] | 見積
電力量計取外し・再取付 |  | 3φ3w | 個 | 1 | [5 empty] | 見積
既設ﾎﾟﾝﾌﾟ電源ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ-2条 再使用無し | ｍ | 5 | [5 empty] | 見積
既設ﾚﾍﾞﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | 専用ｹｰﾌﾞﾙ 再使用無し | ｍ | 5 | [5 empty] | 見積
既設投込み式水位計撤去 |  | 専用ｹｰﾌﾞﾙ撤去含む 再使用無し | 台 | 1 | [5 empty] | 見積
新規ﾎﾟﾝﾌﾟ電源用ｹｰﾌﾞﾙ通線 |  | EM-CE3.5sq×3C-2条 | ｍ | 15 | [5 empty] | 見積
新規ﾚﾍﾞﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀｹｰﾌﾞﾙ通線 |  | EM-CEE1.25sq×2C | ｍ | 15 | [5 empty] | 見積
電線 |  | EM-IE3.5sq | ｍ | 4.5 | [5 empty] | 見積
新規投込み式水位計取付 |  | 専用ｹｰﾌﾞﾙ通線含む | 台 | 1 | [5 empty] | 見積
小 計 ① |  |  | 式 | 1
第 1 号 - 2 | 制 御 盤 移 設 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ電源ｹｰﾌﾞﾙ用 ﾏﾝﾎｰﾙ内 参考品:ｽｺｯﾁｷｬｽﾄ92-JA1 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 見積
厚鋼電線管 |  | G22 | ｍ | 4 | [5 empty] | 見積
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ |  | G22 | 個 | 1 | [5 empty] | 見積
地中埋設電線管 |  | FEP30 | ｍ | 10 | [5 empty] | 見積
直線接続材 |  | FEP30 | 個 | 1 | [5 empty] | 見積
地中埋設電線管 |  | FEP50 | ｍ | 10 | [5 empty] | 見積
直線接続材 |  | FEP50 | 個 | 1 | [5 empty] | 見積
地中埋設電線管 |  | FEP65 FEP30保護用 | ｍ | 2 | [5 empty] | 見積
地中埋設電線管 |  | FEP80 FEP50保護用 | ｍ | 2 | [5 empty] | 見積
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 |  | HIVE16 | ｍ | 3 | [5 empty] | 見積
埋設標識ｼｰﾄ |  | W:150mm 2倍 | ｍ | 10 | [5 empty] | 見積
接地工事 |  | 10mmφ×1500 ﾘｰﾄﾞ端子打ち込み 接地抵抗測定含む | 箇所 | 1 | [5 empty] | 見積
機械掘削埋戻 |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.2m3 排ｶﾞｽ対型(第2次) | ｍ3 | 11.35 | [5 empty] | 見積
簡易土留建込・引抜工 |  | 掘削深2.0m以下 | ｍ | 4.3 | [5 empty] | 見積
高所作業車損料 |  | 15m | 日 | [6 empty] | 見積
小 計 ② |  |  | 式 | 1
第 1 号 - 3 | 制 御 盤 移 設 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
ﾕﾆｯｸ車損料 |  | 2.9t吊り | 日 | [6 empty] | 見積
ﾀﾞﾝﾌﾟ車損料 |  | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ | 日 | [6 empty] | 見積
施設監視員 |  | 現場常駐 1人×1日 | 人日 | 1 | [5 empty] | 見積
交通誘導警備員B |  | 3人×3日 | 人日 | 9 | [5 empty] | RR0804
輸送費 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 8ｍ | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
重機運搬費 |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.2m3 | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
撤去品処分費 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 8ｍ | 式 | 1 | [5 empty] | 見積
小 計 ③ |  |  | 式 | 1
合 計 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  |  | 小計①＋小計②＋小計③