## 設計書
令和６年度 | [6 empty] | 調査
| 小出学校給食センター エアコン設置工事 |  |  |  | 単抜設計書 |  | 設計
工 事 番 号 |  |  |  | 施 工 地
6学工第4号 |  |  |  | 魚沼市 佐梨 地内
|  | 実 施 ・ 元 |  |  | 変 更
設計額 |  |  |  | 円 |  |  |  | 円
契約額 |  |  |  | 円 |  |  |  | 円
（内消費税額） |  | （ |  | 円） | （ |  |  | 円）
工事・履行日数 |  | 工事日数 | 90 | 日間 |  | 日間（付与日数 |  | 日間）
|  | 又は 完成期限 | 令和 年 月 日
エアコン新規設置 Ｎ＝１台
| 〇追加冷媒ｶﾞｽ回収処理工事 |  | 一式
| 〇厨房用室内機設備工事 |  | 一式
| 〇配管設備工事 |  | 一式
| ○電気工事 |  | 一式
実 施 |  |  |  | 変 更
（元）
設 計 |  |  |  | 設 計
変更理由

## 総括表
|  |  |  | 実 施 | 工 事 費 総 括 表
変 更
| 名 称 | 棟 | 実施変更 設計の別 | 直接工事費 共通費の合計 | 直接工事費 | 共 通 費 |  | 請 負 費
[6 empty] | 共通仮設費 | 諸 経 費
小出学校給食ｾﾝﾀｰｴｱｺﾝ設置工事 |  | 1 | 実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
| 工事価格 |  | 実 施 ・元・
変 更
| 消費税相当額 | 10% | 実 施 ・元・
変 更
| 総計 |  | 実 施 ・元・
変 更
差引増減額
※諸経費（共通費）計算上の工期は1.0ヶ月で積算している。 ※諸経費率（共通費率）は公共建築工事積算基準【令和5年度版 国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修】を根拠としている。

## 内訳書
直 接 工 事 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
元
小出学校給食ｾﾝﾀｰｴｱｺﾝ設置工事
1.追加冷媒ｶﾞｽ回収処理工事 | 一式
2.厨房用室内機設備工事 | 一式
3.配管設備工事 | 一式
4.電気工事 | 一式
エアコン工事 合計

## 共通費内訳書
共 通 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
元
１．共通仮設費 | 一式
２．諸経費
現場管理費
一般管理費
諸経費計 | 一式
共通費計

## 内訳明細書
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 |  | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
1.追加冷媒ｶﾞｽ回収処理工事
冷媒ｶﾞｽ回収作業 | GHP-1室外機 U-GH850UiD
冷媒回収機ｾｯﾄ基本料 |  | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
冷媒回収作業費 | R410A | 24 | kg | [7 empty] | 見積
冷媒処理費 | R410A | 24 | kg | [7 empty] | 見積
回収ﾎﾞﾝﾍﾞ往復運賃 |  | 2 | 本 | [7 empty] | 見積
証明書 |  | 1 | 通 | [7 empty] | 見積
計
2.厨房用室内機設備工事
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 参考：S-G80VU1 天吊型 冷房能力8.0kW ｽﾎﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ共 | 1 | 組 | [7 empty] | 見積
分岐管ｾｯﾄ |  | 1 | 組 | [7 empty] | 見積
吊金物類 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
消耗品雑材料 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
同上機器搬入据付工事 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
真空引試運転費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
天井点検口 |  | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 見積
小計
3.配管設備工事
冷媒被覆銅管 | 屋内一般 φ15.88 20mm | 10 | ｍ | [7 empty] | 見積
冷媒被覆銅管 | 屋内一般 φ9.52 10mm | 10 | ｍ | [7 empty] | 見積
支持金物類 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
ﾄﾞﾚﾝ硬質塩ﾋﾞ管 | VP-25A | 8 | ｍ | [7 empty] | 見積
継手材 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
硬質ﾈｵﾄﾞﾚﾝ管 | ND-254(Ⅰ) | 8 | ｍ | [7 empty] | 見積
継手接合材 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
支持金物類 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
消耗雑材料 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
同上配管工事費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
冷媒分岐管化粧ﾎﾞｯｸｽ | SUS W500×D300×H200 | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
ﾗｯｷﾝｸﾞ工事 | SUS鋼板製 | 16 | ｍ | [7 empty] | 見積
冷媒ｶﾞｽ追加充填費 | R410A | 24 | kg | [7 empty] | 見積
連絡線工事 | MVV1.25-2C | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
気密試験費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
運搬費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
小計
4.電気工事
1種金属線ぴ | MM1 A型 | 17 | ｍ | [7 empty] | 見積
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0mm-3C | 17 | ｍ | [7 empty] | 見積
電動機結線費 |  | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
既存照明器具取外し移設再取付費 | 逆富士型40W-1 | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 浅型 | 1 | 個 | [7 empty] | 見積
小計

## 共通費内訳明細書
共 通 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  | 設 計 | 変更設計 |  |  |  | 備考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
１．共通仮設費
共通仮設費 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
計
２．諸経費
現場管理費 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
一般管理費等 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
計
共通費 合計