## 表紙
単抜設計書
調 査
令和 | ６ | 年度
|  | 福山地区農業集落排水施設機能診断業務委託 | [6 empty] | 設計書 |  |  | 設 計
委 託 番 号 | [5 empty] | 施 工 地
下委補R6-2 | [5 empty] | 魚沼市 福山新田 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 |  |  |  |  | 変 更
設 計 額 | [6 empty] | 円 | [8 empty] | 円
契 約 額 | [6 empty] | 円 | [8 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( |  | 円 ) |  |  | ( | [5 empty] | 円 )
|  |  |  | 委託日数 |  | 日間 |  |  |  |  | 日間( 付与日数 |  |  |  |  | 日間 )
委託・履行日数
|  |  |  | 又は 履行期間 契約締結の日から令和７年３月１７日まで |  |  |  |  | 履行期間 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
福山地区農業集落排水施設機能診断業務 機能診断調査 管路施設及び処理施設 １式 機能診断設計 管路施設及び処理施設 １式
実 施 | [5 empty] | 変 更
（元）
設計概要 | [5 empty] | 設計概要
魚沼市

## 総括表
福山地区農業集落排水施設機能診断業務委託 | [6 empty] | 総 括 表
種 別 | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機能診断調査業務 |  |  | 式 | 1 |  |  | 内訳書No.1参照
機能診断設計業務 |  |  | 式 | 1 |  |  | 内訳書No.2参照
計
消費税相当額 |  |  | ％ | 10
業務委託料

## 内訳書 (1)
NO.1
福山地区農業集落排水施設機能診断業務委託 | [6 empty] | 内 訳 書
種 別 | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機能診断調査業務
| 管路施設 現地調査 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙明細書No.1参照 見積
| 処理施設 事前調査 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙明細書No.1参照 見積
| 処理施設 現地調査 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙明細書No.1参照 見積
計（直接調査費）
| 電子成果品作成費 |  | 式 | 1 |  |  | 土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)663P
| 安全費 |  | 式 | 1 |  |  | 土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)6P
| 施工管理費 |  | 式 | 1 |  |  | 土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)34P
計（純調査費）
| 諸経費 |  | 式 | 1 |  |  | 土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)7P (令和６年度改定)
計（機能診断調査業務価格）

## 内訳書 (2)
NO.2
福山地区農業集落排水施設機能診断業務委託 | [6 empty] | 内 訳 書
種 別 | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機能診断設計業務
| 管路施設 現地調査 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙明細書No.2参照 見積
| 管路施設 機能診断評価 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙明細書No.2参照 見積
| 処理施設 現地調査 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙明細書No.3参照 見積
| 処理施設 機能診断評価 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙明細書No.3参照 見積
| 処理施設 点検とりまとめ |  | 式 | 1 |  |  | 別紙明細書No.3参照 見積
| 打ち合わせ |  | 式 | 1 |  |  | 別紙明細書No.3参照 見積
計（直接調査費）
| 電子成果品作成費 | 実施設計以外 | 式 | 1 |  |  | 土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)664P
| その他原価 |  | 式 | 1 |  |  | 土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)80P
| 一般管理費 |  | 式 | 1 |  |  | 土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)80P
計(機能診断設計業務価格）

## 明細書No.1
明細書 №１
●機能診断調査
〔管路施設〕 | 技師Ａ | 技師Ｃ | 測量技師 | 測量技師補 | 普通作業員 | 計 | 備 考
〇現地調査 | － | － | － | － | －
地表調査、マンホール内目視調査、管内目視調査、 ポンプ調査 | [6 empty] | 見積(業務用自動車運転費含む)
歩掛計
単 価
金 額
〔処理施設〕 | 技師Ａ | 技師Ｂ | 技師Ｃ |  |  | 計 | 備 考
〇事前調査 | － | － | －
各種資料の収集、内容確認及び整理 | [6 empty] | 見積
施設管理者等への聞き取り調査及び整理 | [6 empty] | 見積
歩掛計
単 価
金 額
〔処理施設〕 | 技師Ｂ | 技師Ｃ |  |  |  | 計 | 備 考
〇現地調査 | － | －
処理水槽目視・中性化調査、機械・電気設備目視調査 | [6 empty] | 見積(機械経費、材料費、PH調査費、硫化水素濃度調査費含む)
歩掛計
単 価
金 額

## 明細書No.2
明細書 №２
●機能診断設計
〔管路施設〕 | 主任技師 | 技師Ａ | 技師Ｂ | 測量主任技師 | 測量技師 | 測量技師補 | 計 | 備 考
〇現地調査 | － | － | － | － | －
現地調査票及び写真の作成、詳細調査施設の選定 | [7 empty] | 見積
歩掛計
単 価
金 額
〔管路施設〕 | 主任技師 | 技師Ａ | 技師Ｂ | 技師Ｃ |  |  | 計 | 備 考
〇機能診断評価 | － | － | － | －
施設状態評価表作成 | [7 empty] | 見積
歩掛計
単 価
金 額

## 明細書No.3
明細書 №３
●機能診断設計
〔処理施設〕 | 主任技師 | 技師Ａ | 技師Ｂ | 計 | 備 考
〇現地調査 | － | － | －
処理水槽現地調査票整理 |  |  |  |  | 見積
機械・電気設備現地調査票整理 |  |  |  |  | 見積
歩掛計
単 価
金 額
〔処理施設〕 | 主任技師 | 技師Ａ | 技師Ｂ | 計 | 備 考
〇機能診断評価 | － | － | －
施設状態評価表作成 |  |  |  |  | 見積
歩掛計
単 価
金 額
〔処理施設〕 | 主任技師 | 技師Ａ | 技師Ｃ | 計 | 備 考
〇点検とりまとめ | － | － | －
点検照査とりまとめ |  |  |  |  | 見積
歩掛計
単 価
金 額
〔処理施設〕 | 主任技師 | 技師Ａ |  | 計 | 備 考
〇打ち合わせ | － | －
打ち合わせ |  |  |  |  | 見積
歩掛計
単 価
金 額

## 水槽目視・中性化数量
福山地区農業集落排水施設 |  |  | 調査項目一覧表（処理水槽）
名 称 | 施工年 | H22低コスト調査時 | [6 empty] | 機能診断 |  |  |  |  | 備考
|  | 評価年 | 経過 年数 | 中性化深さ | 硫化水素濃度 | PH | 評価 |  | 目視調査 | 中性化調査 | 反発硬度法 | 硫化水素 | PH
[6 empty] | 濃度 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 防食被覆 |  | ドリル法 | ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰ | 濃度 | 濃度
流入水路 | 1997 | 2010 | 13 | 3.2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
ばっ気沈砂槽 | 1997 | 2010 | 13 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
破砕機移流水路 | 1997 | 2010 | 13 | 3.6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
原水ポンプ槽 | 1997 | 2010 | 13 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
流量調整槽 | 1997 | 2010 | 13 | 2.4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
ばっ気槽第１室 | 1997 | 2010 | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
ばっ気槽第２室 | 1997 | 2010 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
沈殿槽 | 1997 | 2010 | 13 | 1.9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
散水ポンプ槽 | 1997 | 2010 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
汚泥濃縮槽 | 1997 | 2010 | 13 | S-3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
汚泥貯留槽第１ | 1997 | 2010 | 13 | 2.4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
汚泥貯留槽第２ | 1997 | 2010 | 13 | 2.4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
消毒槽 | 1997 | 2010 | 13 | 2.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
計 | [8 empty] | 13 | 13 | 0 | 13 | 13

## 機械電気目視数量
福山地区農業集落排水施設 |  | 調査項目一覧表（機械電気設備）
名 称 | 規 格 | 施工 年度 | 更新 年度 | H22 | 機能診断 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 低コスト時 | 水中 | 回転 | 陸上 | 固定 | 電気
|  |  |  | 評価 | ポンプ類 | 機器類 | ポンプ類 | 機器 | 設備
機械設備
自動荒目スクリーン | 目幅 50mm、1.21ｍ3／分、0.025kW | 1997 |  | 5 |  | 1
自動5mm目スクリーン | 目幅 5mm | 1997 |  | 5 |  | 1
原水ポンプNO.1 | φ50×0.75kW | 1997 |  | 4 | 1
原水ポンプNO.2 | φ50×0.75kW | 1997 |  | 4 | 1
スクリーンユニット | 0.75kW | 1997 |  | 4 |  | 1
散気装置（ばっ気沈砂槽） |  | 1997 |  | 4 |  |  |  | 1
沈砂排出ポンプ |  | 1997 |  | 5 |  |  |  | 1
流量調整ポンプNO.1 | φ50×0.75kW | 1997 |  | 4 | 1
流量調整ポンプNO.2 | φ50×0.75kW | 1997 |  | 4 | 1
汚水計量槽 |  | 1997 |  | 4 |  |  |  | 1
水中撹拌ポンプ（流調） | 1.5kW | 1997 |  | 3 | 1
循環ポンプNO.1（ばっ気攪拌設備） | 1.0kW | 1997 |  | 5 | 1
循環ポンプNO.2（ばっ気攪拌設備） | 1.0kW | 1997 |  | 5 | 1
汚泥計量槽 |  | 1997 |  | 4 |  |  |  | 1
越流堰 |  | 1997 |  | 5 |  |  |  | 1
スカムスキマNO.1 |  | 1997 |  | 5 |  |  |  | 1
スカムスキマNO.2 |  | 1997 |  | 5 |  |  |  | 1
沈殿槽センターウェル |  | 1997 |  | 4 |  | 1
汚泥引抜ポンプ（沈殿槽） |  | 1997 |  | 4 | 1
散水ポンプ | φ50×1.5kW | 1997 |  | 3 | 1
散水ノズル（12基） |  | 1997 |  | 4 |  |  |  | 1
消毒器 | 滅菌器Ⅰ型 | 1997 |  | 4 |  |  |  | 1
エアリフト用ブロワ | 32mm×1.5kW | 1997 |  | 5 |  | 1
ばっ気ブロワNO.1 | 40mm×2.2kW | 1997 |  | 5 |  | 1
ばっ気ブロワNO.2 | 40mm×2.2kW | 1997 |  | 5 |  | 1
ばっ気ブロワ（予備） | 40mm×2.2kW | 1997 |  | 5 |  | 1
汚泥貯留槽ブロワ | 40mm×2.2kW | 1997 |  | 5 |  | 1
汚泥濃縮貯留槽散気装置 |  | 1997 |  | 4 |  |  |  | 1
汚泥貯留槽散気装置 |  | 1997 |  | 4 |  |  |  | 1
可搬式汚泥ポンプ | 2.2kW | 1997 |  | 5 |  |  | 1
脱臭装置 | 活性炭 | 1997 |  | 5 |  |  |  | 1
点検蓋 |  | 1997 |  | 3 |  |  |  | 1
電気設備
引込開閉器盤 |  | 1997 |  | 5 |  |  |  |  | 1
電灯分電盤 |  | 1997 |  | 5 |  |  |  |  | 1
動力制御盤 |  | 1997 |  | 5 |  |  |  |  | 1
自家発電機 |  | 1997 |  | 4 |  |  |  |  | 1
非常通報装置 |  | 1997 |  | 5 |  |  |  |  | 1
電磁流量計 |  | 1997 |  | 4 |  |  |  |  | 1
計 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 13 | 6
[8 empty] | 1 | 1
＊固定機器及び電気設備は外観調査のほか聞き取り等により調査を実施

## 中継P目視数量
福山地区農業集落排水施設 |  | 調査項目一覧表（中継ポンプ）
名 称 | 規 格 | 施工 年度 | 更新 年度 | 耐用 年数 | H22低コスト調査時 |  |  | 機能診断 |  | 備考
[5 empty] | 評価年 | 経過 年数 | 評価 | ポンプ 設備 | 電気 設備
【第１号中継ポンプ】
圧送ポンプNo.1 | φ80mm×1.5kw | 1997 |  | 16 | 2010 | 13 |  | 1
圧送ポンプNo.2 | φ80mm×1.5kw | 1997 |  | 16 | 2010 | 13 |  | 1
圧送ポンプ制御盤 | 屋外装柱型 | 1997 |  | 15 | 2010 | 13 |  |  | 1
【第２号中継ポンプ】
圧送ポンプNo.1 | φ65mm×1.5kw | 1997 |  | 16 | 2010 | 13 |  | 1
圧送ポンプNo.2 | φ65mm×1.5kw | 1997 |  | 16 | 2010 | 13 |  | 1
圧送ポンプ制御盤 | 屋外装柱型 | 1997 |  | 15 | 2010 | 13 |  |  | 1
【第３号中継ポンプ】
圧送ポンプNo.1 | φ65mm×1.5kw | 1997 |  | S-3 | 2010 | 13 |  | 1
圧送ポンプNo.2 | φ65mm×1.5kw | 1997 |  | 16 | 2010 | 13 |  | 1
圧送ポンプ制御盤 | 屋外装柱型 | 1997 |  | 15 | 2010 | 13 |  |  | 1
【第４号中継ポンプ】
圧送ポンプNo.1 | φ65mm×1.5kw | 1997 |  | 16 | 2010 | 13 |  | 1
圧送ポンプNo.2 | φ65mm×1.5kw | 1997 |  | 16 | 2010 | 13
圧送ポンプ制御盤 | 屋外装柱型 | 1997 |  | 15 | 2010 | 13 |  |  | 1
[8 empty] | 7 | 4
[6 empty] | ポンプ２台/箇所 |  | 3
[6 empty] | ポンプ１台/箇所 |  | 1
[6 empty] | 中継ポンプ診断 |  | 4