## 設計書表紙
令和 | 6 | 年度 | [9 empty] | 調 査 | 設 計
小出小学校バックネット類増強工事 | [8 empty] | 当初設計書
工 事 番 号 | [6 empty] | 施 行 地
|  |  | 6魚生工 | 2 |  |  | 魚沼市 |  |  | 佐梨 |  | 地内
|  |  | 実施・元 |  |  |  | 変 更
設 計 額 | [5 empty] | 円 | [6 empty] | 円
契 約 額 | [5 empty] | 円 | [6 empty] | 円
（内消費税額） |  |  |  | （ |  | 円） |  |  |  |  | （ |  | 円）
工事・履行日数 |  |  | 工事日数 | 100 | 日間 |  |  |  | 日間 | （付与日数 |  |  | 日間）
|  |  | 又は 完成期限 |  | 令和 年 月 日 |  | 完成期限 |  |  | 令和 年 月 日
実 施 （元） 設 計 概 要 | [6 empty] | 変 更 設 計 概 要
| 敷地概要 | [6 empty] | 敷地概要
用途地域：第１種住居地域、防火地域等：指定なし
敷地面積（グランド）8,596㎡
| 増強概要 | [6 empty] | 増強概要
バックネット：Con柱 H=8m(10ｍ)、L=33.4m
サイドネット：Con柱 H=8m(10m)、L=50m(R側)
暗渠排水：L=76m
| 工事概要 | [6 empty] | 工事概要
仮設工事、バックネット撤去工事、防球ネット移設工事、防球ネット新設工事 各一式

## 消費税総括表
小出小学校バックネット類増強工事 |  |  | 消 費 税 総 括 表 |  |  |  |  | 1
（単位 ： 円）
項 目 | 設計額 |  | 変更（１回目） |  |  | 変更（2回目）
| 設 計 | 請 負 | 設 計 | 請 負 |  | 設 計 | 請 負
|  |  |  | 合 計 | 増 減 |  | 合 計 | 増 減
工事価格 | (1) | (4) | (7) | (10)=(7)*(6)/(3) | (13)=(10)-(4) | (16) | (19)=(16)*(6)/(3) | (22)=(19)-(10)
工事価格計
本工事費
附帯工事費
補償工事費
消費税 相当額 | (2)=(1)*0.10 | (5)=(4)*0.10 | (8)=(7)*0.10 | (11)=(10)*0.10 | (14)=(11)-(5) | (17)=(16)*0.10 | (20)=(19)*0.10 | (23)=(22)*0.10
消費税相当額計
本工事費
附帯工事費
補償工事費
工 事 費 | (3)=(1)+(2) | (6)=(4)+(5) | (9)=(7)+(8) | (12)=(10)+(11) | (15)=(13)+(14) | (18)=(16)+(17) | (21)=(19)+(20) | (24)=(22)+(23)
工 事 費 計
本工事費
附帯工事費
補償工事費

## 工事費内訳
小出小学校バックネット類増強工事 | [7 empty] | 2
工事費内訳
当初設計 | [5 empty] | 変更設計
名 称 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 変更金額 | 備 考
直接工事費 | 1 | 式 |  |  | 1 | 式
共通費
共通仮設費 | 1 | 式
現場管理費 | 1 | 式
一般管理費等 | 1 | 式
契約補償費 | 1 | 式
共通費 計
工事価格 （現場労働者等の法定福利費含む） | 1 | 式 |  |  | 1 | 式
消費税等相当額 | 10 | % |  |  | 10 | %
工事費 | 1 | 式 |  |  | 1 | 式
※ 令和5年度 積算基準（１一般土木）県版、公園工事を基に積算しています。

## 科目別内訳
小出小学校バックネット類増強工事 | [7 empty] | 3
科目別内訳
当初設計 | [5 empty] | 変更設計
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 変更金額 | 備 考
仮設工事 | 1 | 式 |  | 1
バックネット撤去工事 | 1 | 式 |  | 2
防球ネット移設工事 | 1 | 式 |  | 3
防球ネット新設工事 | 1 | 式 |  | 4
暗渠排水工事 | 1 | 式 |  | 5
雑工事 | 1 | 式 |  | 6
計

## 明細
小出小学校バックネット類増強工事 | [10 empty] | 4
1 |  | 仮設工事 |  |  |  |  | 仮設工事
当初設計 | [7 empty] | 変更設計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
【仮設工】
出入口敷き鉄板 | 出入口設置 ・5*10*22 運搬設置共 | 4 | 枚 |  |  | 見積り
【グランド復旧】
車両通路（搬入路）復旧 | ・幅5m真砂土（山砂） ・レーキ掛け 他 | 800 | m2 |  |  | 見積り
サード付近敷き均し | ・転用土 ・小運搬、レーキ掛け共 | 160 | m2 |  |  | 見積り
ダイヤモンド内整地 | ・真砂土（山砂） ・レーキ掛け 他 | 756 | m2 |  |  | 見積り
計
小出小学校バックネット類増強工事 | [10 empty] | 5
2 |  | バックネット撤去工事 |  |  |  |  | バックネット撤去工事
当初設計 | [7 empty] | 変更設計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
【バックネット類撤去】
バックネット撤去 | ・ﾚｰﾙ支柱 H-60､金網､単管類共(Con壁残置)､34*5 | 170 | m2 |  |  | 見積り
スクラップ運搬 | ・レール支柱 他 ・DT-4t | 2 | 日 |  |  | 見積り
防球ネット撤去 （ﾗｲﾄ側） | ・H=5m、L=50m | 250 | m2 |  |  | 見積り
丸支柱（φ114）撤去（ﾗｲﾄ側） | ・基礎残置 ・φ114.3×5ｍ | 5 | 本 |  |  | 見積り
角支柱（□100）撤去（ﾗｲﾄ側） | ・基礎残置 ・□100×5ｍ | 3 | 本 |  |  | 見積り
丸支柱撤去（ﾚﾌﾄ側） | ・基礎共 ・φ50×4ｍ | 5 | 本 |  |  | 見積り
場内小運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
発生材処分 | ・レール支柱 他 ・積込､運搬､処分共 | 1 | 式 |  |  | 見積り
高所作業車 |  | 2 | 台 |  |  | 見積り
計
小出小学校バックネット類増強工事 | [10 empty] | 5
3 |  | 防球ネット移設工事 |  |  |  |  | 防球ネット移設工事
当初設計 | [7 empty] | 変更設計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
【防球ネット移設】
丸支柱（φ114）建込み（ﾚﾌﾄ側） | ・転用品φ114.3×5ｍ ・土中2.0ｍ建込み | 5 | 本 |  |  | 見積り
角支柱（□100）建込み（ﾚﾌﾄ側） | ・転用品､□100×5ｍ ・土中2.0ｍ建込み | 2 | 本 |  |  | 見積り
支柱金物類取付け | ・ﾌﾟﾚｽﾜｲﾔ、ｳｨﾝﾁ、 ・昇降ｼｽﾃﾑ共 | 7 | ヶ所 |  |  | 見積り
支柱サポート取付け | ・新規品 ・φ76×S6ｍ | 3 | ヶ所 |  |  | 見積り
防球ネット取付け | ・新規品 ・5m+40.8ｍ | 205 | m2 |  |  | 見積り
防球ネット鋼管部分 | ・昇降仕様、ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ660T/28本 40mm目 | 205 | m3 |  |  | 見積り
副資材 | ・リング等、雑材 | 41 | ｍ |  |  | 見積り
支柱用不足材 | ・金物、ワイヤー他 | 1 | 式 |  |  | 見積り
端部アンカー取付 | ・樹脂ｱﾝｶｰ、受け材、撚線 | 1 | 式 |  |  | 見積り
高所作業車 |  | 1 | 台 |  |  | 見積り
計
小出小学校バックネット類増強工事 | [10 empty] | 6
4 |  | 防球ネット新設工事 |  |  | 設置工事 |  | 防球ネット新設工事
当初設計 | [7 empty] | 変更設計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
【防球ネット新設】
やり方 | ・支柱建込み位置 | 84 | ｍ |  |  | 見積り
支柱建込み | ・オーガー掘削 ・土中2.0ｍ建込み | 10 | 本 |  |  | 見積り
根枷取付け | ・1.0ｍ | 10 | ヶ所 |  |  | 見積り
頭継サポート取付け | ・φ114×S7.4m~10ｍ | 7 | ヶ所 |  |  | 見積り
袋柱金物取付け | ・自在バンド＋NETS | 34 | ヶ所 |  |  | 見積り
撚線取付け |  | 336 | ｍ |  |  | 見積り
ガイドワイヤー取付け |  | 10 | ヶ所 |  |  | 見積り
手動ウィンチ取付け | ・架台組込み ・本体据付共 | 4 | ヶ所 |  |  | 見積り
昇降ワイヤー | ・滑車、昇降ワイヤー | 4 | ヶ所 |  |  | 見積り
防球ネット取付け | ・8ｍ×(50+40.2)ｍ、昇降仕様 | 722 | m2 |  |  | 見積り
出入口用ネット加工 | ・H7.6m×W7m、H5m×W6m、下部スライドH3.5m | 1 | 式 |  |  | 見積り
高所作業車 | 12ｍ級 | 4 | 台 |  |  | 見積り
計
小出小学校バックネット類増強工事 | [10 empty] | 6
4 |  | 防球ネット新設工事 |  |  | 資材費 |  | 防球ネット新設工事
当初設計 | [7 empty] | 変更設計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
【防球ネット新設資材】
支柱 | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ：10-19-500 | 10 | 本 |  |  | 見積り
支柱根枷 | ・1.0m､AB型 | 10 | 本 |  |  | 見積り
頭継サポート 1 | ・φ114.3､S=9.6~10ｍ用 | 4 | 組 |  |  | 見積り
頭継サポート 2 | ・φ114.3､S=7.4ｍ用 | 3 | 組 |  |  | 見積り
自在バンド 1 | ・4BD-HE-17 | 34 | 個 |  |  | 見積り
自在バンド 2 | ・4BD-HE-23 | 10 | 個 |  |  | 見積り
ネット支持金物 | ・NETS | 10 | 個 |  |  | 見積り
手動ウィンチ | ・500kg荷重､溶融亜鉛メッキ仕様 | 4 | 個 |  |  | 見積り
手動ウィンチ架台 | ・自在バンド3BD-HD23＋PWS 各2組 | 4 | 個 |  |  | 見積り
滑車 | ・ステンレス､φ75×1車 | 16 | 個 |  |  | 見積り
ガイドワイヤー | ・φ9×9ｍ（片シングル･ロック止め） | 10 | 本 |  |  | 見積り
昇降用ワイヤー 1 | ・φ8-3本引き加工 | 2 | 組 |  |  | 見積り
昇降用ワイヤー 2 | ・φ8-2本引き加工 | 2 | 組 |  |  | 見積り
ネット天端ワイヤー | ・φ9､CP柱部分 | 92 | ｍ |  |  | 見積り
亜鉛メッキ鋼撚線 | ・38SQ､CP柱部分 | 336 | ｍ |  |  | 見積り
巻付けグリップ | ・38SQ（シ） | 44 | 個 |  |  | 見積り
ターンバックル | ・φ16､E/Eﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ､ﾛｯｸﾅｯﾄ付き | 24 | 個 |  |  | 見積り
防球ネットCP部分 | ・昇降仕様､ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ660T/28本 40mm目 | 722 | m2 |  |  | 見積り
福資材 | ・ｼｬｯｸﾙ､ｼﾝﾌﾞﾙ､ｸﾘｯﾌﾟ類 | 91 | ｍ |  |  | 見積り
材料運搬費 1 | 頭継サポート､ネット他 | 1 | 式 |  |  | 見積り
材料運搬費 2 | Con柱､根枷 他 | 1 | 式 |  |  | 見積り
計
小出小学校バックネット類増強工事 | [10 empty] | 7
5 |  | 暗渠排水工事 |  |  |  |  | 暗渠排水工事
当初設計 | [7 empty] | 変更設計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
【暗渠排水設置】
ネトロン コルゲート管φ60布設 | TDW60・掘削 D=300、残土処理共、砕石充填t=200 | 76.2 | ｍ |  |  | 見積り
副資材 | チーズ、エルボ他 | 1 | 式 |  |  | 見積り
表土埋戻し | ・t=100、転用土、転圧共 | 2.3 | m3 |  |  | 見積り
計
小出小学校バックネット類増強工事 | [10 empty] | 7
6 |  | 雑工事 |  |  |  |  | 雑工事
当初設計 | [7 empty] | 変更設計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
【物置小屋移設】
表土鋤取り | 残土処理共 | 8 | m2 |  |  | 見積り
砕石敷き込み転圧 | ・t=50、再生砕石 | 8 | m2 |  |  | 見積り
小屋移動 | ・1200×1500 | 1 | 棟 |  |  | 見積り
【水道メーター移設】
水道メーター移設 | ・既存品 | 1 | 組 |  |  | 見積り
水栓移設 | ・既存品 ・水栓柱、水盤共 | 1 | 組 |  |  | 見積り
【支障木撤去】
木、枝伐採、 | ・運搬 ・処理 | 1 | 式 |  |  | 見積り
高所作業車 | ・12ｍ級 | 1 | 台 |  |  | 見積り
【タイヤ撤去】
撤去処分 | ・撤去運搬・処理（大型） | 4 | 本 |  |  | 見積り
計
ABCDE