## 設計書
令和6年度 | [7 empty] | 調査
| 湯之谷中学校普通教室エアコン更新工事 |  |  |  |  | 単抜設計書 |  | 設計
工 事 番 号 |  |  |  |  | 施 行 地
6学工第7号 |  |  |  |  | 魚沼市 七日市 地内
|  | 実 施 ・ 元 |  |  |  | 変 更
設計額 |  |  |  |  | 円 |  |  |  | 円
契約額 |  |  |  |  | 円 |  |  |  | 円
（内消費税額） |  | （ | 0 |  | 円） | （ | 0 |  | 円）
工事・履行日数 |  | 工事日数 |  | 90 | 日間 |  | 日間（付与日数 |  | 日間）
|  | 又は 完成期限 |  | 令和 年 月 日
エアコン更新 Ｎ＝２台
| ○動力設備工事 |  |  | 一式
| ○ｴｱｺﾝ設置工事 |  |  | 一式
| ○撤去工事 |  |  | 一式
実 施 |  |  |  |  | 変 更
（元）
設 計 |  |  |  |  | 設 計
変更理由

## 総括表
|  |  |  | 実 施 | 工 事 費 総 括 表
変 更
| 名 称 | 棟 | 実施変更 設計の別 | 直接工事費 共通費の合計 | 直接工事費 | 共 通 費 |  | 請 負 費
[6 empty] | 共通仮設費 | 諸 経 費
湯之谷中学校普通教室エアコン更新工事 |  | 1 | 実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
| 工事価格 |  | 実 施 ・元・
変 更
| 消費税相当額 | 10% | 実 施 ・元・
変 更
| 総計 |  | 実 施 ・元・
変 更
差引増減額
※諸経費（共通費）計算上の工期は2.0ヶ月で積算している。 ※諸経費率（共通費率）は公共建築工事積算基準【令和5年度版 国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修】を根拠としている。

## 内訳書
直 接 工 事 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
元
湯之谷中学校普通教室エアコン更新工事
１ 動力設備工事 | 一式 | 0
２ ｴｱｺﾝ設置工事 | 一式 | 0
３ 撤去工事 | 一式 | 0
エアコン更新工事 計 |  | 0

## 共通費内訳書
共 通 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
元
１．共通仮設費 | 一式 |  |  |  | 共通費内訳明細書
２.諸経費
現場管理費 | 一式 |  |  |  | 共通費内訳明細書
一般管理費 | 一式 |  |  |  | 共通費内訳明細書
諸経費計
共通費計

## 直接工事費内訳明細書
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 |  | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
１ 動力設備
動力分電盤改造 | MCCB3P50A*2 撤去 MCCB3P20A*2 取付 | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
電動機結線 |  | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
消耗品雑材料 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
計
２ ｴｱｺﾝ設置工事
1)機器設備工事
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 壁掛型 冷房能力10.0kW | 2 | 台 | [7 empty] | 支給品 (取外品 再利用)
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 室外機架台
室内機据付 | 10.0kW以下 壁掛 | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
室外機据付 | 10.0kW以下 壁掛 | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
あと施工ｱﾝｶｰ | 横向打 M-10 | 12 | ヶ所 | [7 empty] | 見積
架台取付 |  | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
防護ﾈｯﾄ | TCB-BG802 | 2 | 組 | [7 empty] | 見積
連絡線 | EM-CEE2.0㎟-3C | 14 | m | [7 empty] | 見積
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ | EM-ECTF0.75㎟-2C | 8 | m | [7 empty] | 見積
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 | 4 | m | [7 empty] | 見積
ﾘﾓｺﾝ取付 |  | 2 | 個 | [7 empty] | 見積
室内機取付用木板 | W=1800 H=500相当 白色 加工取付費共 | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 見積
消耗品雑材料 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
支給品機器類積込運搬費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
高所作業車 |  |  | 日 | [7 empty] | 見積
小計
2)配管設備工事
断熱材被覆銅管(液) | 屋内一般 φ9.5 | 16 | m | [7 empty] | 見積
断熱材被覆銅管(ｶﾞｽ) | 屋内一般 φ15.9 | 16 | m | [7 empty] | 見積
断熱ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ | 20 | 8 | m | [7 empty] | 見積
ﾄﾞﾚﾝ配管 | VE22 | 1 | m | [7 empty] | 見積
樹脂製保温化粧ｹｰｽ | W100相当 | 7 | m | [7 empty] | 見積
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 |  | 2 | ヶ所 | [7 empty] | 見積
消耗品雑材料 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
小計
計
３ 撤去工事
ｴｱｺﾝ室外機撤去 | 壁掛(特殊)12.5kW以下 | 3 | 台 | [7 empty] | 見積
室外機架台取外 | 壁掛型 切断作業共 | 3 | 台 | [7 empty] | 見積
冷媒ｶﾞｽ改修及び再生処理 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
消耗品雑材料 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
高所作業車 |  |  | 日 | [7 empty] | 見積
撤去品積込・運搬費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
撤去品処分費 | 鉄くず | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
計

## 共通費内訳明細書
共 通 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  | 設 計 | 変更設計 |  |  |  | 備考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
１．共通仮設費
共通仮設費 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
２.諸経費
現場管理費 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
一般管理費 | [9 empty] | 見積 | bar: 元 員数 to 元 単位
小計
共通費 計