## 表紙
工 事 番 号 |  | 下工単R6-18
[6 empty] | 調査 | 設計
佐梨ポンプ場高圧受電設備更新工事 | [5 empty] | （実施）設計書
実施設計額 |  |  | 円 | 工 事 場 所
変更設計額 |  |  | 円 | 魚沼市 古新田 地内
実施契約額 |  |  | 円 | 工 事 日 数 | 150日間 | 令和 年 月 日 から
変更契約額 |  |  | 円 |  |  | 令和 年 月 日 まで
気中開閉器(7.2KV 200A)更新 N=1台
高圧ケーブル更新 L=42m
実施設計 |  |  |  | 変更設計
概 要 |  |  |  | 概 要

## 文書
< 概 要 >
令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで

## 工事費内訳書
工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
本工事費
| 電気設備工 | [5 empty] | 0
|  | ①機器費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第1号明細表
|  | ②直接工事費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | ③＋④＋⑤＋⑥
|  |  | ③材料費 | 式 | 1 | [5 empty] | 第2号明細表
|  |  | ④労務費 | 式 | 1 | [5 empty] | 第3号明細表
|  |  | ⑤直接経費 | 式 | 1 | [5 empty] | 第4号明細表
|  |  | ⑥仮設費 | 式 | 1 | [5 empty] | 第5号明細表
|  | ⑦間接工事費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | ⑧＋⑨＋⑩
|  |  | ⑧共通仮設費 | 式 | 1 | [5 empty] | 第6号明細表
|  |  | ⑨現場管理費 | % |  | 0 | 0 |  |  |  | 対象額：②＋⑧ R6下水道用設計標準歩掛表 P138 千円未満切捨
|  |  | ⑩据付間接費 | 式 | 1 | [5 empty] | 第7号明細表
|  | ⑪据付工事原価 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  |  | ②＋⑦
|  | ⑫設計技術費 |  | % |  | 0 | 0 |  |  |  | 対象額：①＋⑪ R6下水道用設計標準歩掛表 P141
|  | ⑬工事原価 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  |  | ⑪＋⑫
|  | ⑭一般管理費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  |  | 第8号明細表
工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
[5 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
⑮工事価格 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  |  | ①＋⑬＋⑭
⑯消費税相当額 |  |  |  | % | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 対象額：⑮
⑰本工事費計 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  |  | ⑮＋⑯

## 明細表
第 1 号 | 機 器 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
高圧気中開閉器 |  | 7.2kV 200A 方向性 LA内蔵 | 台 | 1 | [5 empty] | 見積単価
計 |  |  | 式 | 1
第 2 号 | 材 料 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
高圧ケーブル |  | 6KV EM-CET 38 | m | 42 | [5 empty] | 直接材料費 見積単価
端末材 |  | #17WP(屋内用) | 組 | 1 | [5 empty] | 直接材料費 見積単価
端末材 |  | #17WP(屋外用) | 組 | 1 | [5 empty] | 直接材料費 見積単価
蓄力ｺﾈｸﾀｰ |  | 3号 | 個 | 12 | [5 empty] | 直接材料費 見積単価
蓄力ｺﾈｸﾀｰ用水切りｶﾊﾞｰ |  | 100A用 | 個 | 6 | [5 empty] | 直接材料費 見積単価
補助材料費 |  |  | % | [6 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P133～ 対象額：直接材料費計
計 |  |  | 式 | 1
第 3 号 | 労 務 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
一般労務費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第1号単価表
技術労務費 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第2号単価表
計 |  |  | 式 | 1
第 4 号 | 直 接 経 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
高所作業車運転 |  |  | 時間 | [6 empty] | 見積単価
機械経費器具損料 |  |  | % | [6 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P134～ 対象額：労務費（単体調整,組合せ試験等に係る労務費を除く）
計 |  |  | 式 | 1
第 5 号 | 仮 設 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
仮設費 |  | 率計算分 | % | [6 empty] | 率計算分 R6下水道用設計標準歩掛表 P135～ 対象額：直接工事費（当該仮設費除く）
計 |  |  | 式 | 1
第 6 号 | 共 通 仮 設 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
共通仮設費 |  | 率計算分 | % | [6 empty] | 率計算分 対象額：直接工事費 R6下水道用設計標準歩掛表 P136～ ※千円未満切捨：R05一般土木県版P.1-18「5-4端数調整」(4)
現場発生品運搬 |  | 2t車 0.1ｔ以下 4.0km以下 | 回 | 1 | [5 empty] | 土木単価 SCB010410
主任技術者費用 |  | 立会い 耐圧試験、動作試験 | 件 | 1 | [5 empty] | 見積単価
東北電力申請手続費 |  |  | 件 | 1 | [5 empty] | 見積単価
計 |  |  | 式 | 1
第 7 号 | 据 付 間 接 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
据付（技術者）間接費 |  |  | % | [6 empty] | 対象額：第2号単価表 技術労務費 R6下水道用設計標準歩掛表 P139～
据付（機器）間接費 |  |  | % | [6 empty] | 対象額：第1号明細表 機器費計 R6下水道用設計標準歩掛表 P140～
計 |  |  | 式 | 1
第 8 号 | 一 般 管 理 費 | [8 empty] | 明 細 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
①対象額 |  | 工事原価 | - | [6 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P142～
②標準一般管理費等率 |  |  | % | [6 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P142～
③前払金支出割合補正係数 ＝ |  |  | - | [6 empty] | 支出割合：40％ R6下水道用設計標準歩掛表 P142～
④契約保証補正 |  |  | % | [6 empty] | 対象額：工事原価 R5県一般土木版P1-71～
⑤端数調整 |  | 工事価格１万円未満切捨て | [7 empty] | R5県一般土木版P1-18
計 |  |  | 式 | 1 | [5 empty] | (①×②×③)＋(①×④)＋⑤

## 単価表
第 1 号 | 一 般 労 務 費 | [8 empty] | 単 価 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
電工 |  | RR0201 | 人 | [6 empty] | 一般労務費・技術労務費集計表
計 |  |  | 式 | 1
技 術 労 務 費
第 2 号 | 技 術 労 務 費 | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 単 価 表
名 称 |  | 規 格 | 単位 | 当 初 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単 価 | 金 額
電気通信技術者 |  | RR0202 | 人 | [6 empty] | 一般労務費・技術労務費集計表
電気通信技術者（単体調整） |  | RR0202 | 人 | [6 empty] | 一般労務費・技術労務費集計表
計 |  |  | 式 | 1

## 一般労務費・技術労務費集計表
一般労務費・技術労務費集計表 | [15 empty] | [ 電 気 通 信 設 備 ]
名 称 | 形 状 | 数量 |  | 単 位 | 作業 種別 補正 | 同左補正率 | 再 利 用 | 据付 撤去 | 撤去 補正率 | 据 付 単 位 工 数 |  |  | 施 工 工 数 |  |  | 摘 要
|  | 合計 | 箇所 当り | [6 empty] | 技術者 | 技術員 | 電工 | 技術者 | 技術員 | 電工 |  | 施工箇所数 | 9
据 付 撤 去 労 務 費
真空遮断器据付 | 6KV級以下 12.5ｋA適用 | 1 | 1 | 台 | 高所・地下 |  | － | 据付 | [7 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P161,P162,P163,166 | 高圧充電部 | 1.4
真空遮断器撤去 | 6KV級以下 12.5ｋA適用 | 1 | 1 | 台 | 高所・地下 |  | － | 撤去 | [7 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P161,P162,P163,166 | 低圧充電部 | 1.2
電力ケーブル据付 | 6600V 3心 管内引入れ 38mm2 | 9 | 9 | ｍ | 高所・地下 |  | － | 据付 | [7 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P161,P162,P163,182 | 悪環境 | 1.2
電力ケーブル撤去 | 6600V 3心 管内引入れ 38mm2 | 9 | 9 | ｍ | 高所・地下 |  | － | 撤去 | [7 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P161,P162,P163,182 | 高所・地下 | 1.1
電力ケーブル据付 | 6600V 3心 波付硬質管内 38mm2 | 33 | 33 | ｍ | 無 |  | － | 据付 | [7 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P161,P162,P163,182 | 錯綜 | 1.3
電力ケーブル撤去 | 6600V 3心 波付硬質管内 38mm2 | 33 | 33 | ｍ | 無 |  | － | 撤去 | [7 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P161,P162,P163,182 | 無 | 1
端末処理 | 6600V 3心 38mm2 | 2 | 2 | 箇所 | 無 |  | － | 据付 | [7 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P161,P162,P163,183
小計
単 体 調 整 労 務 費
真空遮断器 単体調整 | 6KV級以下 12.5ｋA適用 | 1 | 1 | 台 | 無 |  | － | 据付 | [7 empty] | R6下水道用設計標準歩掛表 P161,P162,P163,166
小計
労 務 費 集 計 | [6 empty] | 技 術 労 務 費 |  |  |  | 技術者 |  |  |  |  | 有効数字3桁 未満切捨 R6下水道P.163「3-3端数処理」(2) 撤去補正はR6下水道P163:3-4による
技術者 （単体調整）
技術員
[7 empty] | 一 般 労 務 費 |  |  |  | 電工