## 設計書表紙
令和 | 6 | 年度 | [8 empty] | 調 査 | 設 計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事 | [7 empty] | 当初設計書
工 事 番 号 | [6 empty] | 施 行 地
|  |  | 6魚生工 | 20 |  |  | 魚沼市 |  | 干溝 |  | 地内
|  |  | 実施・元 |  |  |  | 変 更
設 計 額 | [5 empty] | 円 | [5 empty] | 円
契 約 額 | [5 empty] | 円 | [5 empty] | 円
（内消費税額） |  |  |  | （ |  | 円） |  |  |  | （ |  | 円）
工事・履行日数 |  |  | 工事日数 | 180 | 日間 |  |  | 日間 | （付与日数 |  |  | 日間）
|  |  | 又は 完成期限 |  | 令和 年 月 日 |  | 完成期限 |  | 令和 年 月 日
実 施 （元） 設 計 概 要 | [6 empty] | 変 更 設 計 概 要
◇対象建築物概要
用途地域：指定なし
構造･規模：RC＋SRC造、4階建。 延床面積：6,365.68㎡
◇改修概要
全空調機器類の中央監視装置更新
◇工事概要
中央監視装置工事、リモートユニット工事、 各一式

## 消費税総括表
小出郷文化会館中央監視装置更新工事 |  |  | 消 費 税 総 括 表 |  |  |  |  | 1
（単位 ： 円）
項 目 | 設計額 |  | 変更（１回目） |  |  | 変更（2回目）
| 設 計 | 請 負 | 設 計 | 請 負 |  | 設 計 | 請 負
|  |  |  | 合 計 | 増 減 |  | 合 計 | 増 減
工事価格 | (1) | (4) | (7) | (10)=(7)*(6)/(3) | (13)=(10)-(4) | (16) | (19)=(16)*(6)/(3) | (22)=(19)-(10)
工事価格計
本工事費
附帯工事費
補償工事費
消費税 相当額 | (2)=(1)*0.10 | (5)=(4)*0.10 | (8)=(7)*0.10 | (11)=(10)*0.10 | (14)=(11)-(5) | (17)=(16)*0.10 | (20)=(19)*0.10 | (23)=(22)*0.10
消費税相当額計
本工事費
附帯工事費
補償工事費
工 事 費 | (3)=(1)+(2) | (6)=(4)+(5) | (9)=(7)+(8) | (12)=(10)+(11) | (15)=(13)+(14) | (18)=(16)+(17) | (21)=(19)+(20) | (24)=(22)+(23)
工 事 費 計
本工事費
附帯工事費
補償工事費

## 工事費内訳
小出郷文化会館中央監視装置更新工事 | [7 empty] | 2
工 事 費 内 訳 書
当初設計 | [5 empty] | 変更設計
名 称 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 金額 | 備 考
直接工事費 | 1 | 式 |  | 科目別内訳書
共通費
共通仮設費 | 1 | 式
現場管理費 | 1 | 式
一般管理費等 （一般管理費等調整額含む） | 1 | 式
共通費 計
工事価格 （現場労働者等の法定福利費含む） | 1 | 式
消費税等相当額 | 10 | %
工事費 | 1 | 式
※公共建築工事共通費積算基準 改修 電気設備工事（令和6年3月25日改定） を基に積算しています。
※諸経費の積算に係る工期：4.3ヶ月で計算しています。

## 科目別内訳
小出郷文化会館中央監視装置更新工事 | [7 empty] | 3
科目別内訳書
当初設計 | [5 empty] | 変更設計
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
中央監視装置工事 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-01
リモートユニット工事 | 1 | 式 |  | 細目別内訳-02
計

## 細目別内訳
小出郷文化会館中央監視装置更新工事 | [10 empty] | 4
細目別内訳-01 |  | 中央監視装置工事 |  |  |  |  | 中央監視装置工事
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
中央監視装置 |  | 1 | 式 |  |  | 1
エンジニアリング費 |  | 1 | 式 |  |  | 2
試運転調整費 |  | 1 | 式 |  |  | 3
計装工事 |  | 1 | 式 |  |  | 4
計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
細目別内訳-02 |  | リモートユニット工事 |  |  |  |  | リモートユニット工事
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 |  | 1 | 式 |  |  | 5
リモート盤改修 |  | 1 | 式 |  |  | 6
エンジニヤリング費 |  | 1 | 式 |  |  | 7
試運転調整費 |  | 1 | 式 |  |  | 8
計装工事 |  | 1 | 式 |  |  | 9
計

## 別紙明細
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
1 |  |  | 中央監視装置 |  |  |  |  | 中央監視装置
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【中央監視装置・本体】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
※管理点数 500点以上。SVC作業含む。 《 ハードウェアー 》 ・SVC(中央監視装置) ・WJ-1(警報外部移報⽤ｺﾝﾄﾛｰﾗ) ・NIF(NC-bus･InterFace) ・EthernetｽｲｯﾁHUB(GS910） ・監視PC ・LCD(液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ) 《 ソフトウェアー 》 【基本機能】 ・ｿﾌﾄｳｴｱﾗｲｾﾝｼｷｯﾄ ・監視用PCｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｷｯﾄ ・同時ﾛｸﾞｲﾝ 5ヶ所以上 【ポイント通信関連】 ・ﾎﾟｲﾝﾄ管理 ：500ﾎﾟｲﾝﾄ ・上位BACnetﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ ：500ﾎﾟｲﾝﾄ ・下位BACnet通信 ：500ﾎﾟｲﾝﾄ ・ｱﾅﾛｸﾞ上下監視 ： 30ﾎﾟｲﾝﾄ ・状態継続時限監視 ：100ﾎﾟｲﾝﾄ ・活性経過時限監視 ：100ﾎﾟｲﾝﾄ ・状態変化回数監視 ：100ﾎﾟｲﾝﾄ 【管理】 ・ﾃﾞｰﾀ集計 ：150ﾃﾞｰﾀ ・ﾁｬｰﾄ ： 15ﾍﾟｰｼﾞ ・年月週日報作業 ： 10ﾍﾟｰｼﾞ ・ 〃 ﾌｫｰﾏｯﾄ編集 ： 10ﾍﾟｰｼﾞ ・ﾛｸﾞ ： 1ｼｽﾃﾑ 【制御】 ・ﾃﾅﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ ： 1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ ：100ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ・数値演算 ： 20ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ・条件演算 ：100ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ・警報移報 ： 1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ・火災時制御 ： 20ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
2 |  |  | エンジニアリング費 |  |  |  |  | エンジニアリング費
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【エンジニヤ調整費】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
対向試験、プログラム設定 | ・中央監視ﾘﾓｰﾄﾕﾆｯﾄ・ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの各主対向試験。立上、ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ投入 他 ・日週月年報ｽｹｼﾞｭｰﾙ等のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設定。 | 1 | 基 |  |  | 見積り
計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
3 |  |  | 試運転調整費 |  |  |  |  | 試運転調整費
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【試験運転調整費】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
中央監視盤ソフトウェア技術費 | ・監視ポイント、表⽰画⾯案、印字書式案の検討、作成。 ・データ管理内容案の検討、作成。 | 1 | 基 |  |  | 見積り
計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
4 |  |  | 計装工事 |  |  |  |  | 計装工事
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【計装費】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
LANｹｰﾌﾞﾙ | ・CAT6 | 6 | ｍ |  |  | 見積り
雑材料､消耗品費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
その他ｹｰﾌﾞﾙ類 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
機器､材料楊重費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
盤搬入費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
盤据付費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
結線費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
労務費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
撤去費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
交通運搬費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
雑工費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
5 |  |  | 自動制御機器 |  |  |  |  | 自動制御機器
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【自動制御機器】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
空調機制御(1)､室内用温湿度ｾﾝｻｰ | ・HY7045T（大ﾎｰﾙ客席､小ﾎｰﾙ舞台､客席） | 3 | 台 |  |  | 見積り
空調機制御(2)､室内用温湿度ｾﾝｻｰ | ・HY7045T（大ﾎｰﾙ舞台､ﾎﾜｲｴ､小ﾎｰﾙﾎﾜｲｴ） | 3 | 台 |  |  | 見積り
計測系統 ､ﾀﾞｸﾄ用耐環境温湿度ｾﾝｻｰ | ・HTY1010T | 1 | 台 |  |  | 見積り
計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
6 |  |  | リモート盤改修 |  |  |  |  | リモート盤改修
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【リモート盤改修】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
RCP 1-1 | ・RS交換 | 4 | 基 |  |  | 見積り
RCP 1-2 | ・RS交換 | 1 | 基 |  |  | 見積り
RCP 1-3 | ・RS交換 | 1 | 基 |  |  | 見積り
RCP 2-1 | ・RS交換 | 7 | 基 |  |  | 見積り
RCP 3-1 | ・RS交換 | 1 | 基 |  |  | 見積り
計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
7 |  |  | エンジニヤリング費 |  |  |  |  | エンジニヤリング費
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【エンジニヤ調整費】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
・全体システム案の作成、検討 | ・電源、幹線等を含む | 1 | SYS |  |  | 見積り
計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
8 |  |  | 試運転調整費 |  |  |  |  | 試運転調整費
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【試験運転調整費】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
・各空調機の自動制御試運転 | ・空調機器制御用ｺﾝﾄﾛｰﾗ更新後 | 6 | ｾｯﾄ |  |  | 見積り
計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
9 |  |  | 計装工事 |  |  |  |  | 計装工事
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【計装費】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
ｻｰﾓﾌﾟﾚｰﾄ | ・1個用、裏面接続 | 6 | 枚 |  |  | 見積り
本体取付ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄｾｯﾄ |  | 1 | 台 |  |  | 見積り
百葉箱 | ・壁掛け型 | 1 | 個 |  |  | 見積り
耐環境温湿度ｾﾝｻｰ取付Box | ・屋外用 | 1 | 個 |  |  | 見積り
雑材料･消耗品 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
ｹｰﾌﾞﾙ類 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
試運転立会費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
盤搬入費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
盤据付費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
結線費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
雑工費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
機器･材料楊重費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
機器取付け費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
機器取付け費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
撤去費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
交通運搬費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
養生費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積り
計

## 廃棄物明細
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
廃棄物明細-01
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【中央監視装置類】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
中央監視装置（MCU） |  | 1 | 台 |  |  | 見積り
組み立てワゴン |  | 1 | 台 |  |  | 見積り
液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（LCD） |  | 1 | 台 |  |  | 見積り
プリンター |  | 1 | 台 |  |  | 見積り
ＨＵＢ |  | 1 | 台 |  |  | 見積り
計
小出郷文化会館中央監視装置更新工事
廃棄物明細-02
当初 | [7 empty] | 変更
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 備考
【リモートユニット類】 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 式
ＲＣＰ－１－１ | ベーシックユニット | 4 | 台 |  |  | 見積り
| 入出力モジュール(IO) | 19 | 台 |  |  | 見積り
| プリンター | 1 | 台 |  |  | 見積り
ＲＣＰ－１－２ | ベーシックユニット | 1 | 台 |  |  | 見積り
| 入出力モジュール(IO) | 4 | 台 |  |  | 見積り
| ブレーカ、リレー等 | 1 | 式 |  |  | 見積り
ＲＣＰ－１－３ | ベーシックユニット | 1 | 台 |  |  | 見積り
| 入出力モジュール(IO) | 5 | 台 |  |  | 見積り
| ブレーカ、リレー等 | 1 | 式 |  |  | 見積り
ＲＣＰ－２－１ | ベーシックユニット | 7 | 台 |  |  | 見積り
| 入出力モジュール(IO) | 31 | 台 |  |  | 見積り
| ブレーカ、リレー等 | 1 | 式 |  |  | 見積り
ＲＣＰ－３－１ | ベーシックユニット | 1 | 台 |  |  | 見積り
| 入出力モジュール(IO) | 3 | 台 |  |  | 見積り
| ブレーカ、リレー等 | 1 | 式 |  |  | 見積り
計