## 表紙
| 令和 | 6 | 年度 | [6 empty] | 単抜設計書 |  |  |  |  | 調 査 |  |  |  |  | 設 計
| ふれあい交流センターこまみ機械設備改修3期工事 | [8 empty] | 設計書
工 事 番 号 | [9 empty] | 施 工 地
6観工第18号 | [9 empty] | 魚沼市 青島 地内
|  |  |  | 実 施 ・ 元 ・ | [8 empty] | 変 更
設 計 額
[11 empty] | 円 | [10 empty] | 円
契 約 額 | [10 empty] | 円 | [10 empty] | 円
（内消費税額） | [6 empty] | （ |  |  |  | 円 | ） | [5 empty] | （ |  |  |  | 円 | ）
工事・履行日数 |  |  |  |  | 工事日数 |  |  | 180 | 日間 | [6 empty] | 日間（付与日数 |  |  |  |  | 日間）
[5 empty] | 又は 完成期限 |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 完成期限 |  |  | 令和 年 月 日
実 施 （元） 設計概要 |  |  |  |  | 対象施設：ふれあい交流センターこまみ W+RC造 1階 延べ面積1167.84（㎡）
[6 empty] | Ⅰ．源泉除鉄ろ過装置改修工事 | [12 empty] | 一式
[6 empty] | Ⅱ．給湯ポンプ周り改修工事 | [12 empty] | 一式
[6 empty] | Ⅲ．仮設工事 | [12 empty] | 一式
[6 empty] | Ⅳ．総合試運転費 | [12 empty] | 一式
変 更 設計概要

## 総括表
|  |  |  | 実 施 ・元・ | 工 事 費 総 括 表
| 名 称 | 棟 | 実施変更 設計の別 | 直接工事費 共通費の合計 | 直接工事費 | 共 通 費 |  | 請 負 費
[6 empty] | 共通仮設費 | 諸 経 費
ふれあい交流センターこまみ機械設備改修3期工事 |  | 1 | 実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
| 工事価格 |  | 実 施 ・元・
変 更
| 消費税相当額 | % | 実 施 ・元・
変 更
| 総計 |  | 実 施 ・元・
変 更
差引増減額

## 共通費内訳
共 通 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 ・元・ | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
共通仮設費 | 一式
現場管理費 | 一式
一般管理費 | 一式
諸経費計
共通費 計
※ 公共建築工事共通費積算基準 改修機械設備（令和5年3月29日改定）を基に積算しています。
※ 諸経費の積算に係る工期：4.0 ヶ月 で計算しています。

## 直工費内訳
直 接 工 事 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 ・元・ | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
Ⅰ．源泉除鉄ろ過 装置改修工事 | 一式
Ⅱ．給湯ポンプ周り 改修工事 | 一式
Ⅲ．仮設工事 | 一式
Ⅳ．総合試運転費 | 一式
直接工事費 計

## 共通費内訳明細
共 通 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 ・元・ |  | 設 計 |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
共通仮設費
共通仮設費 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
計
諸経費
現場管理費 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
一般管理費 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
計
共通費 計
※ 公共建築工事共通費積算基準 改修機械設備（令和5年3月29日改定）を基に積算しています。
※ 諸経費の積算に係る工期：4.0 ヶ月 で計算しています。

## 直工費科目別内訳
直 接 工 事 費 科 目 別 内 訳 書
名称 | 摘要 | 実 施 ・元・ |  | 設 計 |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
Ⅰ・源泉除鉄ろ過装置改修工事
1.既存除鉄ろ過装置撤去工事 | [9 empty] | 1号内訳書 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
2.新規除鉄ろ過装置据付工事 | [9 empty] | 2号内訳書 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
計
Ⅱ・給湯ポンプ周り改修工事
1.既存給湯ポンプ撤去工事 | [9 empty] | 3号内訳書 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
2.新規給湯ポンプ据付工事 | [9 empty] | 4号内訳書 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
計
Ⅲ・仮設工事
上屋一部撤去復旧 | [9 empty] | 別紙明細56 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
計
Ⅳ・総合試運転費
電気通信技術者 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
技師（C） | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
計

## 直工費細目別内訳明細
直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳 書
名称 | 摘要 | 実 施 ・元・ |  | 設 計 |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
1・既存除鉄ろ過装置撤去工事 | [9 empty] | 1号内訳書
【改修】渦巻ポンプ 撤去費 | 3.7kW以下 片吸込形 | [8 empty] | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ PDF3-123P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
【改修】渦巻ポンプ 撤去費（ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ） | 0.75kW以下 片吸込形 | [8 empty] | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ PDF3-122P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
【改修】貯湯ﾀﾝｸ 撤去（除鉄装置） | THW TVW-30 3000L | [8 empty] | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ PDF39-147P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
【改修】ブロアポンプ 撤去費 | 0.4kW以下 片吸込形 | [8 empty] | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ PDF3-122P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
【改修】主な計器類 撤去費（流量計） |  | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 93-27P
【改修】主な弁類 撤去費 | 40A | 実 施 ・元・ 員数: 9; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 87-23P
【改修】主な弁類 撤去費 | 80A | 実 施 ・元・ 員数: 6; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 87-23P
【改修】主な弁類 撤去費 | 25A | 実 施 ・元・ 員数: 3; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 87-23P
【改修】配管工事K 撤去費 | 40A 屋外配管 | 実 施 ・元・ 員数: 19; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 73-18P
【改修】配管工事K 撤去費 | 75A 屋外配管 | 実 施 ・元・ 員数: 11.3; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 73-19P
【改修】配管工事A 取外し費 | 25A 屋外配管 | 実 施 ・元・ 員数: 5.7; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 50-2P
配管保温撤去工事 | [9 empty] | 別紙明細1 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
現場発生品及び 支給品積込み・荷卸し | トラック［クレーン装置付］ | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: ｔ | 別紙明細2
ベーストラック2t級、吊能力2.9ｔ
現場発生品及び 支給品運搬 | トラック［クレーン装置付］ | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: ｔ | 別紙明細3
ベーストラック2t級、吊能力2.9ｔ
DID区間
残泥土処理費 | [9 empty] | 別紙明細4 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
廃プラ処理費 |  | 実 施 ・元・ 員数: 100; 実 施 ・元・ 単位: ㎏ | 見積り価格
1・計
２・新規除鉄ろ過装置据付工事 | [9 empty] | 2号内訳書
1）機器費 | [9 empty] | 別紙明細6 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
2）機器据付工事 | [9 empty] | 別紙明細7 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
3）配管工事（源泉管 +除鉄装置） | [9 empty] | 別紙明細15 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
4）電気工事 | [9 empty] | 別紙明細30 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
5）運送費 | [9 empty] | 別紙明細41 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
２・計
１・既存給湯ポンプ撤去工事 | [9 empty] | 3号内訳書
【改修】小型給水ポンプユニット 撤去費 | 1.50kW以下 | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 基 | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ PDF4-124P
【改修】主な弁類 撤去費 | 50A 屋外 | 実 施 ・元・ 員数: 9; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 87-23P
【改修】主な弁類 撤去費 | 20A 屋外 | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 87-23P
【改修】配管工事K 撤去費 | 50A 屋外配管 | 実 施 ・元・ 員数: 15; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 72-17P
【改修】配管工事K 撤去費 | 20A 屋外配管 | 実 施 ・元・ 員数: 0.2; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 72-17P
配管保温撤去工事 | [9 empty] | 別紙明細43 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
ケーブル及び電線配線 撤去（不使用） | 管内配線20mm以下 | 実 施 ・元・ 員数: 15; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 別紙明細44
1・計
２・新規給湯ポンプ据付工事 | [9 empty] | 4号内訳書
1）機器費 | [9 empty] | 別紙明細45 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
2）機器据付工 | [9 empty] | 別紙明細46 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
3）配管工事 | [9 empty] | 別紙明細50 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
4）制御盤 一部改造 | [9 empty] | 別紙明細55 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
２・計

## 直工費別紙明細書
直 接 工 事 費 別 紙 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 ・元・ |  | 設 計 |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
配管保温撤去工事 | [9 empty] | 別紙明細1
【改修】給水管・排水管・給湯管・ | 屋外露出、浴室・厨房等の多湿箇所 | 実 施 ・元・ 員数: 19; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 123-43P
温水管（膨張管を含む） | 40A カラー亜鉛鉄板・
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去費 | 溶融アルミニウム―亜鉛鉄板
【改修】給水管・排水管・給湯管・ | 屋外露出、浴室・厨房等の多湿箇所 | 実 施 ・元・ 員数: 11.3; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 123-43P
温水管（膨張管を含む） | 80A カラー亜鉛鉄板・
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去費 | 溶融アルミニウム―亜鉛鉄板
弁類（冷水・冷温水） （ｸﾞﾗｽｳｰﾙ） | 屋外露出 呼び径65A×厚40mm | 実 施 ・元・ 員数: 12; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 148-54P
撤去
弁類（冷水・冷温水） （ｸﾞﾗｽｳｰﾙ） | 屋外露出 呼び径80A×厚40mm | 実 施 ・元・ 員数: 6; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 148-54P
【材工共】 | 撤去
小々計
採用代価
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | [9 empty] | 別紙明細2
トラック | クレーン装置付・積載質量2ｔ積 | 実 施 ・元・ 単位: 供 用 日 | R5建設機械等損料表0302-021-023-001
2.9ｔ吊
特殊作業員 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
運転手（特殊） | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
軽油 | 小型ローリー・パトロール給油 | 実 施 ・元・ 員数: 1.94; 実 施 ・元・ 単位: L | 物価資料
2～4KL積載車
小々計 | 1ｔ当り
採用代価 | 1ｔ当り
現場発生品及び支給品運搬 | [9 empty] | 別紙明細3
トラック | クレーン装置付・積載質量2ｔ積 | 実 施 ・元・ 単位: 供 用 日 | R5建設機械等損料表0302-021-023-001
2.9ｔ吊
特殊作業員 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
運転手（特殊） | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
軽油 | 小型ローリー・パトロール給油 | 実 施 ・元・ 員数: 1.4; 実 施 ・元・ 単位: L | 物価資料
2～4KL積載車
小々計 | 1ｔ当り
採用代価 | 1ｔ当り
残泥土処理費 | [9 empty] | 別紙明細4
汚泥吸排車運搬 | 片道25.7㎞以下 DID区間無し | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: ｍ3 | 別紙明細5
汚泥処理費 |  | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: ｍ3 | 見積り価格
小々計
採用代価
汚泥吸排車運搬 | [9 empty] | 別紙明細5
汚泥吸排車 | 積載質量8.0ｔ・ 吸入管径75mm | [8 empty] | R5黄本P5 / R5赤本PⅠ-6 | bar: 実 施 ・元・ 単位
諸経費（まるめ） | [9 empty] | 経費 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計 | 100m3当り
小計 | 1m3当り
1）機器費 | [9 empty] | 別紙明細6
除鉄ろ過装置 | 5.4m3/ｈ FRP製 | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
除鉄ろ材費 |  | 実 施 ・元・ 員数: 1.7; 実 施 ・元・ 単位: ｍ3 | 見積り価格
逆洗ポンプ | 3Φ200Ｖ 3.7㎾ | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
ろ過ポンプ | 3Φ200Ｖ 0.43㎾ | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
流量計 | 15L～150L/min | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 台 | 見積り価格
ブロアポンプ | 3Φ200Ｖ 0.4㎾ | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
電磁流量計 | 80A | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
機器カバー | SUS製 | 実 施 ・元・ 員数: 3; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 見積り価格
小々計
採用代価
2）機器据付工事 | [9 empty] | 別紙明細7
除鉄装置取付 | FRP製 3m3 | [8 empty] | 別紙明細8 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
ろ材投入作業 | [9 empty] | 別紙明細9 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
逆洗ポンプ取付 | 3.7kW 片吸込 | [8 empty] | 別紙明細10 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
ろ過ポンプ取付 | 0.4kW 片吸込 | [8 empty] | 別紙明細11 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
電磁流量計 据付 | 80Φ | [8 empty] | 別紙明細12 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
ﾌﾞﾛｱﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 | Φ25×0.40kw | [8 empty] | 別紙明細13 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
機器カバー設置工 新設 |  | 実 施 ・元・ 員数: 3; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細14
小々計
採用代価
除鉄装置取付 | [9 empty] | 別紙明細8
【経費】FRP製一体形タンクWTF-3 | 1.5m×1.5m×1.5m 3.0m3 | [8 empty] | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 628-132P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
【労務費】FRP製一体形タンクWTF-3 | 1.5m×1.5m×1.5m 3.0m3 | [8 empty] | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 628-132P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
ろ材投入作業 | [9 empty] | 別紙明細9
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
普通作業員 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
逆洗ポンプ取付 | [9 empty] | 別紙明細10
【労務費】渦巻ポンプ | 3.7kW 以下 片吸込形 | [8 empty] | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 426-94P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
【経費】渦巻ポンプ | 3.7kW 以下 片吸込形 | [8 empty] | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 426-94P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
ろ過ポンプ取付 | [9 empty] | 別紙明細11
【改修・労務費】 渦巻ポンプ | 0.75kW以下 片吸込形 | [8 empty] | 2023改修機械設備工事積算実務 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
ﾏﾆｭｱﾙ PDF80-171P
【改修・経費】 渦巻ポンプ | 0.75kW以下 片吸込形 | [8 empty] | 2023改修機械設備工事積算実務 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
ﾏﾆｭｱﾙ PDF80-171P
小々計
採用代価
電磁流量計 据付 | [9 empty] | 別紙明細12
電気通信技術者 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
諸雑費（まるめ） | [9 empty] | 調整金 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
ﾌﾞﾛｱﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 | [9 empty] | 別紙明細13
【労務費】ラインポンプ | 0.40kW以下 | [8 empty] | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 432-95P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
【経費】ラインポンプ | 0.40kW以下 | [8 empty] | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 432-95P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
機器カバー設置工 新設 | [9 empty] | 別紙明細14
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
3）配管工事（源泉管+除鉄装置） | [9 empty] | 別紙明細15
硬質ポリ塩化ビニル管 | HTVP 40A（給水）耐熱性 屋外 | 実 施 ・元・ 員数: 14.8; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 142-34P
硬質ポリ塩化ビニル管 | HTVP 50A（給水）耐熱性 屋外 | 実 施 ・元・ 員数: 10.8; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 142-34P
硬質ポリ塩化ビニル管 | HTVP 75A（給水）耐熱性 屋外 | 実 施 ・元・ 員数: 4.8; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 142-34P
ステンレス吸気管 | SUS 25A ネジ接合 | 実 施 ・元・ 員数: 5.7; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 別紙明細16
一般配管用ステンレス鋼弁 | 10K 25A ねじ込み形 内ねじ | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 192-43P
JV 8-1 仕切弁
一般配管用ステンレス鋼弁 | 10K 25A ねじ込み形 スイング | [8 empty] | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 216-48P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
JV 8-1 逆止弁
フレキシブルジョイント ベローズ形 | 300L 25A 温水用 SUS | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
電磁弁 | 25A×ﾈｼﾞコミ | [8 empty] | 別紙明細17 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
HTボールバルブ | 40A×10KF | 実 施 ・元・ 員数: 5; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細18
HTボールバルブ | 50A×10KF | [8 empty] | 別紙明細19 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
防振継手 | 40A×10KF 冷温水用 | 実 施 ・元・ 員数: 4; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細20
瞬間流量計取付 | 40A ﾌﾗﾝｼﾞ式 固定式 | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 台 | 別紙明細21
空圧式自動バルブ | 50A×10K ｳｪﾊｰ型 | 実 施 ・元・ 員数: 3; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細22
空圧式自動バルブ | 80A×10K ｳｪﾊｰ型 | [8 empty] | 別紙明細23 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
ステンレスゲートバルブ | 80A×10Kf | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細24
ステンレスチャッキバルブ | 80A×10Kf スイング式 | [8 empty] | 別紙明細25 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
防振継手 | 80A×10KF 冷温水用 | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細26
ステンレスチャッキバルブ | 40A×10KF | [8 empty] | 別紙明細27 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
エアーホース管敷設 | [9 empty] | 別紙明細28 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管保温工事 | [9 empty] | 別紙明細29 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
ステンレス吸気管 | [9 empty] | 別紙明細16
ステンレス鋼管（冷温水）【手間のみ】 | 機械室・便所配管 ねじ接合 | [8 empty] | 建築施単R06.01.P569：新潟 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
呼び径20A
一般配管用ステンレス鋼鋼管 | 25Su 厚1.0mm 0.687kg/m | [8 empty] | 物価資料 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
SUS304 TPD
小々計
採用代価
電磁弁 | [9 empty] | 別紙明細17
電磁弁 | 25A ﾈｼﾞｺﾐ | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
HTボールバルブ | [9 empty] | 別紙明細18
HTボールバルブ | C-PVC 40A×10KF | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
HTボールバルブ | [9 empty] | 別紙明細19
HTボールバルブ | C-PVC 50A×10KF | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
防振継手 | [9 empty] | 別紙明細20
防振継手（ｺﾞﾑ+SUS） | 40A×10KF 冷温水用 | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
瞬間流量計取付 | [9 empty] | 別紙明細21
【改修・労務費】瞬間流量計 | 40A 固定式, | [8 empty] | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 302-98P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
【改修・経費】瞬間流量計 | 40A 固定式, | [8 empty] | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 302-98P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
空圧式自動バルブ | [9 empty] | 別紙明細22
空圧式自動バタフライバルブ | 50A×10K ｳｪﾊｰ型 ALM | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
空圧式自動バルブ | [9 empty] | 別紙明細23
空圧式自動バタフライバルブ | 80A×10K ｳｪﾊｰ型 ALM | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
ステンレスゲートバルブ | [9 empty] | 別紙明細24
ステンレスゲートバルブ | 80A×10Kf | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
ステンレスチャッキバルブ | [9 empty] | 別紙明細25
ステンレスチャッキバルブ | 80A×10Kf スイング式 | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
防振継手 | [9 empty] | 別紙明細26
防振継手（ｺﾞﾑ+SUS） | 80A×10KF 冷温水用 | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
ステンレスチャッキバルブ | [9 empty] | 別紙明細27
ステンレスチャッキバルブ | 40A×10KF | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
エアーホース管敷設 | [9 empty] | 別紙明細28
エアーホース | 径6mm×9mm 酸素+燃料 | 実 施 ・元・ 員数: 30; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 積算資料R06.03.P312：全国Ⅰ（除北海道沖縄）
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
配管保温工事 | [9 empty] | 別紙明細29
給水弁類【材工共】 | 屋外露出 径65A×厚30mm | 実 施 ・元・ 員数: 11; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 建築ｺｽﾄR06.01.P547：新潟
給水弁類【材工共】 | 屋外露出 径80A×厚30mm | 実 施 ・元・ 員数: 6; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 建築ｺｽﾄR06.01.P547：新潟
グラスウール保温筒【材工共】 | 冷水・冷温水管 屋外露出・多湿 | 実 施 ・元・ 員数: 25.6; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 建築ｺｽﾄR06.01.P543：新潟
箇所 50A以下×40mm
外装材ステンレス
グラスウール保温筒【材工共】 | 冷水・冷温水管 屋外露出・多湿 | 実 施 ・元・ 員数: 4.8; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 建築ｺｽﾄR06.01.P543：新潟
箇所 80-100A×40mm
外装材ステンレス
小々計
採用代価
4）電気工事 | [9 empty] | 別紙明細30
組合せ試験工 電気設備 | 運転操作設備 動力制御盤 | 実 施 ・元・ 員数: 5; 実 施 ・元・ 単位: 負 荷 | 別紙明細31
配線撤去作業 | [9 empty] | 別紙明細32 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配線結線作業 | [9 empty] | 別紙明細34 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
一部盤内部品交換費 | [9 empty] | 別紙明細40 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
組合せ試験工 電気設備 | [9 empty] | 別紙明細31
電気通信技術者 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
配線撤去作業 | [9 empty] | 別紙明細32
ケーブル及び電線配線 撤去（不使用） | 管内配線20mm以下 | 実 施 ・元・ 員数: 13.6; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 別紙明細33
小々計
採用代価
ケーブル及び電線配線 撤去（不使用） | [9 empty] | 別紙明細33
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計 | 100M当り
採用代価 | 1m当り
配線結線作業 | [9 empty] | 別紙明細34
合成樹脂可とう電線管（PF管・CD管） | 22mm以下 埋設以外 | 実 施 ・元・ 員数: 5; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 別紙明細35
敷設 新設
ケーブル及び電線配線 新設 | 管内配線20mm以下 EM-CEE2.0SQ-4C | 実 施 ・元・ 員数: 6.5; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 別紙明細36
ケーブル及び電線配線 新設 | 管内配線20mm以下 EM-CE2.0SQ-4C | 実 施 ・元・ 員数: 6.5; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 別紙明細37
ケーブル及び電線配線 新設 | 管内配線20mm以下 EM-CEE2.0SQ-10C | 実 施 ・元・ 員数: 4.5; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 別紙明細38
フロートスイッチ 温水用 |  | 実 施 ・元・ 員数: 5; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細39
小々計
採用代価
合成樹脂可とう電線管（PF管・CD管）敷設 新設 | [9 empty] | 別紙明細35
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
合成樹脂製可とう電線管 PF-D管（二重管） | 22mm | 実 施 ・元・ 員数: 100; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 物価資料
諸雑費（率） | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
諸雑費（まるめ） | [9 empty] | 調整金 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計 | 100M当り
採用代価 | 1m当り
ケーブル及び電線配線 新設 | [9 empty] | 別紙明細36
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
CEE/F（EM-CEE)電線 | 2.0mm2 4心 | 実 施 ・元・ 員数: 100; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 物価資料
小々計 | 100M当り
採用代価 | 1m当り
ケーブル及び電線配線 新設 | [9 empty] | 別紙明細37
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
CE/F（EM-CE)ケーブル 600V | 2.0mm2 4心 | 実 施 ・元・ 員数: 100; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 物価資料
小々計 | 100M当り
採用代価 | 1m当り
ケーブル及び電線配線 新設 | [9 empty] | 別紙明細38
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
CEE/F（EM-CEE)電線 | 2.0mm2 10心 | 実 施 ・元・ 員数: 100; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 物価資料
小々計 | 100M当り
採用代価 | 1m当り
フロートスイッチ 温水用 | [9 empty] | 別紙明細39
温水用フロートスイッチ | [9 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
取付配線作業 | [9 empty] | 別紙明細57 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
一部盤内部品交換費 | [9 empty] | 別紙明細40
盤内部品一式 | [9 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
電気通信技術者（技術労務費対象外） | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
5）運送費 | [9 empty] | 別紙明細41
標準的な運賃（距離制運賃） | 中型車（4トンクラス）50㎞ | [8 empty] | 別紙明細42 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
標準的な運賃（距離制運賃） | [9 empty] | 別紙明細42
距離制運賃 | 中型車（4トンクラス 50㎞） | [8 empty] | 国土交通省R2.4.24告示(北陸信越運輸局) | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
運搬費（その他の諸料金） | 積込料 | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
運搬費（その他の諸料金） | 取卸料 | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
配管保温撤去工事 | [9 empty] | 別紙明細43
【改修】給水管・排水管・給湯管・ | 屋外露出、浴室・厨房等の多湿箇所 | 実 施 ・元・ 員数: 15.2; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023改修機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 123-43P
温水管（膨張管を含む） | 50A カラー亜鉛鉄板・溶融アルミ
グラスウール撤去費 | ニウム-亜鉛鉄板
弁類（冷水・冷温水）（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ） | 屋外露出 呼び径65A×厚40mm | 実 施 ・元・ 員数: 11; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 物価資料
撤去
小々計
採用代価
ケーブル及び電線配線 撤去（不使用） | [9 empty] | 別紙明細44
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計 | 100M当り
採用代価 | 1m当り
1）機器費 | [9 empty] | 別紙明細45
給湯ポンプ | 3Φ200V 1.5KW | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 台 | 見積り価格
ポンプカバー |  | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 台 | 見積り価格
電磁流量計 | 50A | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
2）機器据付工事 | [9 empty] | 別紙明細46
据付工数 横軸渦巻ポンプ（両吸込・ | ポンプ吐出量：0.10超0.20以下 | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 台 | 別紙明細47
片吸込）機械設備 電動機 給水方式 | 50Hz 1台 分割発注 主ポンプ
（補正あり）
電磁流量計 据付 | 50Φ | [8 empty] | 別紙明細48 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
ポンプカバー設置工 新設 |  | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細49
小々計
採用代価
据付工数 横軸渦巻ポンプ（両吸込・片吸込）機械設備 電動機 給水方式（補正あり） | [9 empty] | 別紙明細47
機械設備据付工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
普通作業員 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
電磁流量計 据付 | [9 empty] | 別紙明細48
電気通信技術者 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
諸雑費（まるめ） | [9 empty] | 調整金 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
ポンプカバー設置工 新設 | [9 empty] | 別紙明細49
電工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
3）配管工事 | [9 empty] | 別紙明細50
硬質ポリ塩化ビニル管 | HTVP 50A（給水）耐熱性 屋外 | 実 施 ・元・ 員数: 15; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 142-34P
硬質ポリ塩化ビニル管 | HTVP 20A（給水）耐熱性 屋外 | 実 施 ・元・ 員数: 0.5; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 142-34P
ステンレスゲートバルブ | 50A×10KF | 実 施 ・元・ 員数: 4; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細51
ステンレスチャッキバルブ | 50A×10KF | 実 施 ・元・ 員数: 2; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細52
防振継手（ｺﾞﾑ+SUS） | 50A×10KF | 実 施 ・元・ 員数: 5; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 別紙明細53
HTボールバルブ | 50A×10KF | [8 empty] | 別紙明細19 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
自動エア抜弁 | 20A 温水用 ねじ込み形 | [8 empty] | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 244-54P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
一般配管用ステンレス鋼弁 | 10K 20A ねじ込み形 内ねじ | [8 empty] | 2023機械設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ 192-43P | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
JV 8-1 仕切弁
配管保温工事 | [9 empty] | 別紙明細54 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
ステンレスゲートバルブ | [9 empty] | 別紙明細51
ステンレスゲートバルブ | SUS 50A×10KF | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
ステンレスチャッキバルブ | [9 empty] | 別紙明細52
ステンレスチャッキバルブ | SUS 50A×10KF | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
防振継手（ｺﾞﾑ+SUS） | [9 empty] | 別紙明細53
防振継手（ｺﾞﾑ+SUS） | SUS 50A×10KF 冷温水用 | [8 empty] | 見積り価格 | bar: 実 施 ・元・ 員数 to 実 施 ・元・ 単位
配管工 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
その他経費 | [9 empty] | 諸雑費 | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
配管保温工事 | [9 empty] | 別紙明細54
給水弁類【材工共】 | 屋外露出 軽65A×厚30mm | 実 施 ・元・ 員数: 12; 実 施 ・元・ 単位: 個 | 建築ｺｽﾄR06.01.P547：新潟
グラスウール保温筒【材工共】 | 冷水・冷温水管 屋外露出・多湿 | 実 施 ・元・ 員数: 15.5; 実 施 ・元・ 単位: ｍ | 建築ｺｽﾄR06.01.P543：新潟
箇所 50A以下×40mm
外装材ｽﾃﾝﾚｽ
小々計
採用代価
4）制御盤 一部改造 | [9 empty] | 別紙明細55
電気通信技術者 | [9 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価
上屋一部撤去復旧 | [9 empty] | 別紙明細56
木工事 壁部 出入口枠 【手間のみ】撤去 | 片開き 幅900×高2000mm踏ずり共 | 実 施 ・元・ 員数: 1; 実 施 ・元・ 単位: 箇 所 | 建築施単R06.01.P282：新潟
木工事 壁部 合板下地張り 【手間のみ】 | ラワン合板 軸組別途 厚5.5mm | 実 施 ・元・ 員数: 34; 実 施 ・元・ 単位: m2 | 建築施単R06.01.P282：新潟
撤去 | 3568×4815
木工事 壁部 出入口枠 【手間のみ】復旧 | 片開き 幅900×高2000mm踏ずり共 | 実 施 ・元・ 員数: 1; 実 施 ・元・ 単位: 箇 所 | 建築施単R06.01.P282：新潟
木工事 壁部 合板下地張り 【手間のみ】 | ラワン合板 軸組別途 厚5.5mm | 実 施 ・元・ 員数: 34; 実 施 ・元・ 単位: m2 | 建築施単R06.01.P282：新潟
復旧 | 3568×4815
小々計
採用代価
取付配線作業 | [9 empty] | 別紙明細57
電気通信技術員（技術労務費対象外） | 水位計 撤去（不使用） | [8 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
電気通信技術員（技術労務費対象外） | 水位計 新設 | [8 empty] | ［R6.3］ | bar: 実 施 ・元・ 単位
小々計
採用代価