## 表 紙
令和 |  | 6 |  | 年 度 | [15 empty] | 調 査
|  |  |  | 国民健康保険魚沼市立小出病院入院棟空調設備更新工事 | [10 empty] | 単抜 |  | 設 計 書
設 計
番 号 | [11 empty] | 履 行 場 所
6魚健工第5号 | [11 empty] | 魚沼市 日渡新田 地内
[5 empty] | 実 施 ・ 元 | [9 empty] | 変 更
| 設計額 | [11 empty] | 円 | [9 empty] | 円
| 契約額 | [11 empty] | 円 | [9 empty] | 円
| （内消費税額） |  |  |  |  | （ | [6 empty] | 円 | ） |  | （ | [6 empty] | 円 | ）
履行日数・完成期限
[6 empty] | 履行日数 | 60 |  |  |  |  | 日間 | [5 empty] | 日間 | （付与日数 |  |  |  | 日間）
[6 empty] | 又は 完成期限 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 完成期限 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | ・ | 空調設備工事 |  |  |  |  | 1 | 式
実 施 |  |  | ・ | 電源工事 |  |  |  |  | 1 | 式 |  | 変 更
（元）
設計概要 | [11 empty] | 設計概要
魚沼市

## 消費税総括表
消 費 税 総 括 表
項 目 | 実 施 |  | 変 更 （１回目） |  |  | 変 更 （２回目）
| 設計額 | 契約額 | 設計額 | 契約額 |  | 設計額 | 契約額
|  |  |  | 合 計 | 増減分 |  | 合 計 | 増減分
税抜き価格 | ① | ④ | ⑦ | ⑩=⑦×⑥/③ | ⑬=⑩-④ | ⑯ | ⑲=⑯×⑥/③ | ㉒=⑲-⑬
税抜き価格計
本工事費
○消費税相当額 | ②=①×0.1 | ⑤=④×0.1 | ⑧=⑦×0.1 | ⑪=⑩×0.1 | ⑭=⑬×0.1 | ⑰=⑯×0.1 | ⑳=⑲×0.1 | ㉓=㉒×0.1
消費税相当額計
本工事費
◎税込み価格 | ③=①+② | ⑥=④+⑤ | ⑨=⑦+⑧ | ⑫=⑩+⑪ | ⑮=⑬+⑭ | ⑱=⑯+⑰ | ㉑=⑲+⑳ | ㉔=㉒+㉓
税込み価格計
本工事費

## 総括表
総 括 表
【 １ 】
品 名 |  | 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1. | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2. | 電源工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
魚沼市 日渡新田ほか 地内
3. | 共通仮設費 |  | 1 | 式
4. | 現場管理費 |  | 1 | 式
5. | 一般管理費等
| 一般管理費率額 |  | 1 | 式
価格
消費税相当額
合 計
※共通費については、公共建築工事共通費積算基準（令和6年改定）を根拠にしている。 ※実質工期は約2箇月であるが、現場稼働日数(全体作業量)としてはおよそ30日分であることから、諸経費率にかかる工期を1.0箇月としている。

## 内訳書
| 内 訳 書 |  |  |  |  | 【 2 】
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 小 計 | 備 考
１．空調設備工事
ルームエアコン | 冷房能力：3.6KW、暖房機能：4.2KW | 4 | 台 |  |  | 見積
室内機取付用化粧板 | 300㎜×900㎜ | 4 | 枚 |  |  | 見積
冷媒管 | φ6.4・φ9.5 | 20 | ｍ |  |  | 見積
ケーブル | VVF2.0-3C | 20 | ｍ |  |  | 見積
ドレン配管 | φ14 | 20 | ｍ |  |  | 見積
化粧ダクト | W＝77 | 8 | ｍ |  |  | 見積
室内機取付 | 3.6KW以下 | 4 | 台 |  |  | 見積
室外機取付 | 3.6KW以下 | 4 | 台 |  |  | 見積
室内機撤去 | 3.6KW以下 | 1 | 台 |  |  | 見積
室外機撤去 | 3.6KW以下 | 1 | 台 |  |  | 見積
冷媒配管撤去 | φ6.4・φ9.5 配線とも | 20 | ｍ |  |  | 見積 | 魚沼市 日渡新田ほか 地内
ドレン配管撤去 |  | 20 | ｍ |  |  | 見積
アルミパネル取付・加工 | 777㎜×850㎜ | 3 | ヶ所 |  |  | 見積
アルミパネル取付・加工 | 770㎜×1695㎜ | 1 | ヶ所 |  |  | 見積
撤去品処分運搬費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
小計
２．電源工事
コンセント PC共 | 2P15/20A×1ET | 4 | 組 |  |  | 見積
小計