## 表 紙
令和 |  | 6 |  | 年 度 | [15 empty] | 調 査
|  |  |  | 国民健康保険魚沼市立小出病院外来棟吸収式冷温水発生機改修工事 | [10 empty] | 単抜 |  | 設 計 書
設 計
番 号 | [11 empty] | 履 行 場 所
6魚健工第6号 | [11 empty] | 魚沼市 日渡新田 地内
[5 empty] | 実 施 ・ 元 | [9 empty] | 変 更
| 設計額 | [11 empty] | 円 | [9 empty] | 円
| 契約額 | [11 empty] | 円 | [9 empty] | 円
| （内消費税額） |  |  |  |  | （ | [6 empty] | 円 | ） |  | （ | [6 empty] | 円 | ）
履行日数・完成期限
[6 empty] | 履行日数 | 90 |  |  |  |  | 日間 | [5 empty] | 日間 | （付与日数 |  |  |  | 日間）
[6 empty] | 又は 完成期限 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 完成期限 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | ・ | 吸収式冷温水発生機RH-1、2改修工事 |  |  |  |  | 1 | 式
実 施 | [11 empty] | 変 更
（元）
設計概要 | [11 empty] | 設計概要
魚沼市

## 消費税総括表
消 費 税 総 括 表
項 目 | 実 施 |  | 変 更 （１回目） |  |  | 変 更 （２回目）
| 設計額 | 契約額 | 設計額 | 契約額 |  | 設計額 | 契約額
|  |  |  | 合 計 | 増減分 |  | 合 計 | 増減分
税抜き価格 | ① | ④ | ⑦ | ⑩=⑦×⑥/③ | ⑬=⑩-④ | ⑯ | ⑲=⑯×⑥/③ | ㉒=⑲-⑬
税抜き価格計
本工事費
○消費税相当額 | ②=①×0.1 | ⑤=④×0.1 | ⑧=⑦×0.1 | ⑪=⑩×0.1 | ⑭=⑬×0.1 | ⑰=⑯×0.1 | ⑳=⑲×0.1 | ㉓=㉒×0.1
消費税相当額計
本工事費
◎税込み価格 | ③=①+② | ⑥=④+⑤ | ⑨=⑦+⑧ | ⑫=⑩+⑪ | ⑮=⑬+⑭ | ⑱=⑯+⑰ | ㉑=⑲+⑳ | ㉔=㉒+㉓
税込み価格計
本工事費

## 総括表
総 括 表
【 １ 】
品 名 |  | 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1. | 交換作業費 |  | 1 | 式
2. | 部品費（PH-1） |  | 1 | 式
3. | 部品費（PH-2） |  | 1 | 式
直接工事費 計
4. | 共通仮設費（率計上分） |  | 1 | 式
| 共通仮設費（積上分） |  | 1 | 式
5. | 現場管理費 |  | 1 | 式
6. | 一般管理費等
| 一般管理費率額 |  | 1 | 式
価格
消費税相当額
合 計
※共通費については、公共建築工事共通費積算基準（令和6年改定）を根拠にしている。 ※実質工期は約3箇月であるが、現場稼働日数(全体作業量)としてはおよそ30日分であることから、諸経費率にかかる工期を1.0箇月としている。

## 内訳書
| 内 訳 書 |  |  |  |  | 【 2 】
名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 小 計 | 備 考
１．交換作業費 |  | 1 | 式
小計
２．部品費（PH-1） |  | 1 | 式
２－１．真空消耗部品
ダイヤフラムパッキン |  | 2 | 個 |  |  | 見積
サイドグラス |  | 3 | 個 |  |  | 見積
サイドグラスパッキン |  | 6 | 個 |  |  | 見積
可溶栓 |  | 1 | 個 |  |  | 見積
電極棒 |  | 3 | 本 |  |  | 見積
電極棒パッキン |  | 3 | 個 |  |  | 見積 | 魚沼市 日渡新田ほか 地内
テフロンチューブ |  | 1 | 本 |  |  | 見積
再生圧力計 |  | 1 | 個 |  |  | 見積
再生圧力スイッチ |  | 1 | 個 |  |  | 見積
サービスバルブスピンドル |  | 7 | 個 |  |  | 見積
ろ過器 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
２－２．電装部品交換
タイマー | ST7P（10sec） | 1 | 個 |  |  | 見積
補助リレー | MY4（200V） | 13 | 個 |  |  | 見積
電装盤用冷却ファン | CU60B51 | 1 | 個 |  |  | 見積
制御基板 | BME-FP10F | 1 | 枚 |  |  | 見積
制御基板 | BME-FP20F | 1 | 枚 |  |  | 見積
吸収液ポンプ1用インバーター |  | 1 | 個 |  |  | 見積
吸収液ポンプ2用インバーター |  | 1 | 個 |  |  | 見積
マグネットスイッチSW03 | 1.7～2.6A | 1 | 個 |  |  | 見積
マグネットスイッチSW03 | 1.4～2.2A | 1 | 個 |  |  | 見積
２－３．燃焼部品交換
バーナーモーター | 0.4KW 2P | 1 | 式 |  |  | 見積
バーナーファン | 340（規格） | 1 | 式 |  |  | 見積
ガス遮断弁 | MB412B01S20 | 1 | 個 |  |  | 見積
ガス圧スイッチ | GW50A6/S（500～5000Pa） | 1 | 個 |  |  | 見積
風圧スイッチ | LGW50A4（2.5～50ｍｍbr） | 1 | 個 |  |  | 見積
パイロット電磁弁 |  | 1 | 個 |  |  | 見積
点火トランス | S720A200-GHA | 1 | 個 |  |  | 見積
スパークロッド | LGXSU（規格） | 1 | 本 |  |  | 見積
スパークコード | ＵBX40（規格） | 1 | 本 |  |  | 見積
火炎検出器 | AUD100C1000 | 1 | 式 |  |  | 見積
コントロールモーター | SQN31.402A2700 | 1 | 式 |  |  | 見積
２－４．センサー部品交換
冷温水入口温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
冷温水出口温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
冷却水入口温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
冷却水出口温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
凝縮温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
低温再生器温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
冷媒温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
吸収器稀液出口温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
低温熱交換器濃液入口センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
冷却水中間温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
吸収器濃液入口センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
低温熱交濃液出口センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
小計
３．部品費（PH-2） |  | 1 | 式
３－１．真空消耗部品
貯室圧力センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
ダイヤフラムパッキン |  | 2 | 個 |  |  | 見積
サイドグラス |  | 3 | 個 |  |  | 見積
サイドグラスパッキン |  | 6 | 個 |  |  | 見積
可溶栓 |  | 1 | 個 |  |  | 見積
電極棒 |  | 3 | 本 |  |  | 見積
電極棒パッキン |  | 3 | 個 |  |  | 見積 | 魚沼市 日渡新田ほか 地内
テフロンチューブ |  | 1 | 本 |  |  | 見積
再生圧力計 |  | 1 | 個 |  |  | 見積
再生圧力スイッチ |  | 1 | 個 |  |  | 見積
ドライポンプ |  | 1 | 個 |  |  | 見積
サービスバルブスピンドル |  | 7 | 個 |  |  | 見積
ろ過器 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
３－２．電装部品交換
フロースイッチ |  | 1 | 個 |  |  | 見積
補助リレー | MY4（200V） | 23 | 個 |  |  | 見積
電装盤用冷却ファン | CU60B51 | 1 | 個 |  |  | 見積
制御基板 | BME-FP20F | 1 | 枚 |  |  | 見積
吸収液ポンプ1用インバーター |  | 1 | 個 |  |  | 見積
吸収液ポンプ2用インバーター |  | 1 | 個 |  |  | 見積
マグネットスイッチSW03 | 1.7～2.6A | 2 | 個 |  |  | 見積
マグネットスイッチSW03 | 2.8～4.2A | 1 | 個 |  |  | 見積
タイマー | ST7P（10sec） | 1 | 個 |  |  | 見積
タイマー | ST7P（30sec） | 1 | 個 |  |  | 見積
タイマー | ST7P（4～60sec） | 1 | 個 |  |  | 見積
３－３．燃焼部品交換
バーナーモーター | TFF2786A0 1.0KW 2P | 1 | 式 |  |  | 見積
バーナーファン | 360.30（規格） | 1 | 式 |  |  | 見積
ガス遮断弁 | DMV-SE520/11A10.2 200V ダングス | 1 | 個 |  |  | 見積
ガス圧スイッチ | GW50A6/S（500～5000Pa） | 1 | 個 |  |  | 見積
風圧スイッチ | LG50A4（2.5～50ｍｍbr） | 1 | 個 |  |  | 見積
パイロット電磁弁 |  | 1 | 個 |  |  | 見積
点火トランス | G7023-ZC | 1 | 個 |  |  | 見積
スパークロッド | CBX120E（規格） | 1 | 本 |  |  | 見積
スパークコード | CBX80（規格） | 1 | 本 |  |  | 見積
火炎検出器 | AUD100C1000 | 1 | 式 |  |  | 見積
３－４．センサー部品交換
冷温水入口温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
冷温水出口温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
冷却水入口温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
冷却水出口温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
凝縮温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
低温再生器温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
冷媒温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
吸収器稀液出口温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
低温熱交換器濃液入口センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
冷却水中間温度センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
吸収器濃液入口センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
低温熱交濃液出口センサー |  | 1 | 個 |  |  | 見積
小計
４．共通仮設費（積上分） |  | 1 | 式
４－１．気密試験費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
４－２．試運転調整費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
４－３．雑材消耗品費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
４－４．その他諸経費 |  | 1 | 式 |  |  | 見積
小計