## 表紙 (市)
調 査
| 令和 | 6 |  | 年度
[6 empty] | にぎわい館（仮称）改修電気設備工事 | [9 empty] | 実施 |  |  | 設計書 |  |  | 設 計
工 事 番 号 | [10 empty] | 施 工 地
6商工第4号 | [10 empty] | 魚沼市 | [6 empty] | 本町二丁目 | [5 empty] | 地内
[6 empty] | 実 施 ・ 元 | [10 empty] | 変 更
設計額 | [13 empty] | 円 | [11 empty] | 円
契約額 | [13 empty] | 円 | [11 empty] | 円
（内消費税額） | [5 empty] | （ | [7 empty] | 円） |  |  | （ | [8 empty] | 円）
工事・履行日数 | [6 empty] | 工事日数 |  | 270 |  |  | 日間 | [7 empty] | 日間（付与日数 |  |  |  |  | 日間）
[7 empty] | 又は完成期限 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 完成期限 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
実 施 （元） 設計概要 | [12 empty] | 変 更 設計概要
小出郷図書館 鉄骨造 4階建 1745.75㎡
受変電設備
幹線・動力設備
空調設備
照明器具設備
電灯コンセント設備
弱電設備
[5 empty] | 撤去処分 |  |  | 各１式

## 消費税
消 費 税 総 括 表
（単位：円）
項 目 |  |  | 実 施 |  | 変 更 （１回目） |  |  | 変 更 （２回目）
|  |  | 設 計 | 請 負 | 設 計 | 請 負 |  | 設 計 | 請 負
[6 empty] | 合 計 | 増減分 |  | 合 計 | 増減分
| 工事価格 |  | (1) | (4) | (7) | (10)= | (13)= | (16) | (19)= | (22)=
[6 empty] | (7)*(6)/(3) | (10)-(4) |  | (16)*(6)/(3) | (19)-(10)
工事価格計
本工事費
附帯工事費
補償工事費
| 消費税相当額 |  | (2)=(1)*0.10 | (5)=(4)*0.10 | (8)=(7)*0.10 | (11)= | (14)= | (17)= | (20)= | (23)=
[6 empty] | (10)*0.10 | (13)*0.10 | (16)*0.10 | (19)*0.10 | (22)*0.10
消費税相当額計
本工事費
附帯工事費
補償工事費
| 工事費 |  | (3)=(1)+(2) | (6)=(4)+(5) | (9)=(7)+(8) | (12)= | (15)= | (18)= | (21)= | (24)=
[6 empty] | (10)+(11) | (13)+(14) | (16)+(17) | (19)+(20) | (22)+(23)
工事費計
本工事費
附帯工事費
補償工事費

## 総括表
|  |  |  | 実 施 | 工 事 費 総 括 表
変 更
| 名 称 | 棟 | 実施変更 設計の別 | 直接工事費 共通費の合計 | 直接工事費 | 共 通 費 |  | 請 負 費
[6 empty] | 共通仮設費 | 諸 経 費
にぎわい館(仮称)改修 電気設備工事 |  |  | 実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
実 施 ・元・
変 更
| 工事価格 |  | 実 施 ・元・
変 更
| 消費税相当額 |  | 実 施 ・元・
変 更
| 総計 |  | 実 施 ・元・
変 更
差引増減額
公共建築工事共通費積算基準 電気設備工事（改修） 工期 270日

## 内訳書
直 接 工 事 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
元
１. 受変電設備 | 一式
２. 幹線・動力設備 | 一式
３. 空調設備 | 一式
４. 照明器具設備 | 一式
５. 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 一式
６. 弱電設備 | 一式
７. 自動火災報知設備 | 一式
８. 撤去処分 | 一式
直接工事費計

## 共通費内訳書
共 通 費 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 備 考
元
共通仮設費 | 一式
現場管理費 | 一式
一般管理費 | 一式
諸経費計
共通費計

## 内訳明細書
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  | 設 計 |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 |  | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
１. 受変電設備
屋外形ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 2面体 | 1 | 基 | [7 empty] | 見積
気中開閉器 | 200A 方向性 LA内蔵 | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
電線管 G82 | 露出・塗装 | 6 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線管付属品 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
電線管支持材 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 亜鉛ﾒｯｷ防水 塗装 400×400×300ｍｍ | 1 | 個 | [7 empty] | 見積
高圧ｹｰﾌﾞﾙ | 6KV CET 38ｍ㎡ | 80 | ｍ | [7 empty] | 見積
端末処理材 | 38ｍ㎡-3C 屋内 | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
端末処理材 | 38ｍ㎡-3C 屋外 | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
屋外形ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去 | 2連式 | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
電線管 G82 撤去 | 露出 | 6 | ｍ | [7 empty] | 見積
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 400×400×300ｍｍ | 1 | 個 | [7 empty] | 見積
高圧ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 6KV CV 38ｍ㎡-3C | 80 | ｍ | [7 empty] | 見積
重量物運搬・搬出費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
耐圧試験費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
電力申請費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
計
２. 幹線・動力設備
電灯盤改造費 |  | 1 | 面 | [7 empty] | 見積
動力盤改造費 |  | 1 | 面 | [7 empty] | 見積
電線管 G70 | 露出・塗装 | 36 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線管付属品 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
電線管支持材 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 亜鉛ﾒｯｷ防水 塗装 500×500×300ｍｍ | 2 | 個 | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60ｍ㎡ | 52 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 38ｍ㎡ | 52 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-IE 14ｍ㎡ | 52 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 8ｍ㎡-3C | 14 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 3.5ｍ㎡-4C | 710 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ | EM-IE 8ｍ㎡ | 52 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ再使用 | 600V CV 100ｍ㎡-3C | 12 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ再使用 | 600V CV 60ｍ㎡-3C | 6 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ再使用 | 600V CV 22ｍ㎡-3C | 12 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ再使用 | 600V CV 14ｍ㎡-3C | 6 | ｍ | [7 empty] | 見積
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤撤去 |  | 1 | 面 | [7 empty] | 見積
浄化槽盤撤去 |  | 1 | 面 | [7 empty] | 見積
電線管G70撤去 | 露出 | 48 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線管C19撤去 | 露出 | 4 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線管C25撤去 | 露出 | 12 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線管C31撤去 | 露出 | 3 | ｍ | [7 empty] | 見積
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 500×500×300ｍｍ | 2 | 個 | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 600V CV 5.5ｍ㎡-3C | 16 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 600V CV 2.0ｍ㎡-5C | 54 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 600V CV 2.0ｍ㎡-4C | 26 | ｍ | [7 empty] | 見積
電線ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 600V IV 5.5ｍ㎡ | 16 | ｍ | [7 empty] | 見積
計
３. 空調設備
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 室内機 10kW | 4方向天井ｶｾｯﾄ形 | 6 | 台 | [7 empty] | 見積
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 室外機 10kW |  | 3 | 台 | [7 empty] | 見積
分岐管 |  | 6 | 組 | [7 empty] | 見積
室内機取付 | 10kW | 4 | 台 | [7 empty] | 見積
室外機取付 | 10kW | 3 | 台 | [7 empty] | 見積
室内機再取付 | 12.5kW | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
室外機再取付 | 12.5kW | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
室内機再取付 | 6.3kW | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
室内機撤去 | 12.5kW | 5 | 台 | [7 empty] | 見積
室内機撤去 | 6.3kW | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
室外機撤去 | 12.5kW | 4 | 台 | [7 empty] | 見積
断熱材被覆銅管 | 6.35(1/4B) 12.70(1/2B) | 40 | ｍ | [7 empty] | 見積
断熱材被覆銅管 | 9.52(3/8B) 15.88(5/8B) | 25 | ｍ | [7 empty] | 見積
冷媒管接続工事 | 既設使用 | 6 | 箇所 | [7 empty] | 見積
ﾄﾞﾚﾝ管 | VＰ 25A | 10 | ｍ | [7 empty] | 見積
ﾄﾞﾚﾝ管接続工事 | 既設使用 | 6 | 箇所 | [7 empty] | 見積
ﾘﾓｺﾝ工事 | 配線含む | 7 | 個 | [7 empty] | 見積
ｶﾞｽ回収費 |  | 3 | 台 | [7 empty] | 見積
ｶﾞｽ破壊費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ作業費 |  | 3 | 台 | [7 empty] | 見積
真空乾燥作業費 |  | 4 | 台 | [7 empty] | 見積
冷媒管漏洩検査費 |  | 4 | 台 | [7 empty] | 見積
ｶﾞｽ充てん作業 |  | 4 | 台 | [7 empty] | 見積
室外機電源接続 | 10 kW以上 | 3 | 台 | [7 empty] | 見積
室内機位置変更費 |  | 8 | 箇所 | [7 empty] | 見積
試験調整費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
重量物運搬・搬出費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
計
４. 照明器具設備
LED照明器具 | A | 18 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | A2 | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | B2 | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | C | 8 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | D | 49 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | E | 5 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | F | 31 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | G | 6 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | H | 11 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | I | 10 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | J | 18 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | K | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
LED照明器具 | L | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
LED誘導灯 | a1 | 14 | 台 | [7 empty] | 見積
LED誘導灯 | a2 | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
LED誘導灯 | a3 | 7 | 台 | [7 empty] | 見積
LED非常照明器具 | b1 | 6 | 台 | [7 empty] | 見積
LED非常照明器具 | b2 | 11 | 台 | [7 empty] | 見積
LED非常照明器具 | b3 | 5 | 台 | [7 empty] | 見積
LED非常照明器具 | b4 | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
LED非常兼用照明器具 | c | 9 | 台 | [7 empty] | 見積
天井扇 | X | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
天井扇 | Y | 6 | 台 | [7 empty] | 見積
空調機器 | Z | 17 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | A | 77 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | B | 44 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | C1 | 44 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | C2 | 44 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | D | 31 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | E | 62 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | F | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | G | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | I | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | J | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | K | 7 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | L | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | N | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | O | 3 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | P1 | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | P2 | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | Q1 | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | Q2 | 3 | 台 | [7 empty] | 見積
照明器具撤去 | R | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
非常照明器具撤去 | T | 5 | 台 | [7 empty] | 見積
非常照明器具撤去 | U | 4 | 台 | [7 empty] | 見積
非常照明器具撤去 | V1 | 11 | 台 | [7 empty] | 見積
非常照明器具撤去 | V2 | 20 | 台 | [7 empty] | 見積
非常照明器具撤去 | V3 | 12 | 台 | [7 empty] | 見積
誘導灯撤去 | W1 | 10 | 台 | [7 empty] | 見積
誘導灯撤去 | W2 | 9 | 台 | [7 empty] | 見積
誘導灯撤去 | X | 3 | 台 | [7 empty] | 見積
誘導灯撤去 | Y | 9 | 台 | [7 empty] | 見積
誘導灯撤去 | Z | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
換気扇撤去 | a | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
換気扇撤去 | b | 9 | 台 | [7 empty] | 見積
換気扇撤去 | C | 14 | 台 | [7 empty] | 見積
計
５. 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6 - 2C | 72 | ｍ | [7 empty] | 見積
ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6 - 3C | 764 | ｍ | [7 empty] | 見積
ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0 - 2C | 321 | ｍ | [7 empty] | 見積
ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0 - 3C | 570 | ｍ | [7 empty] | 見積
位置ﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44 VE | 24 | 個 | [7 empty] | 見積
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1 CP共 | 9 | 組 | [7 empty] | 見積
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2 CP共 | 1 | 組 | [7 empty] | 見積
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×4 CP共 | 1 | 組 | [7 empty] | 見積
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1，PL×1 CP共 | 6 | 組 | [7 empty] | 見積
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2，PL×1 CP共 | 1 | 組 | [7 empty] | 見積
換気扇 ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ |  | 7 | 組 | [7 empty] | 見積
空調機 ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ |  | 17 | 組 | [7 empty] | 見積
ｽｲｯﾁ変更費 | 2P15A×2 CP共 | 2 | 箇所 | [7 empty] | 見積
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2E CP共 | 31 | 組 | [7 empty] | 見積
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1ET CP共 | 9 | 組 | [7 empty] | 見積
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1ET CP共 | 3 | 組 | [7 empty] | 見積
ｼｮｯﾌﾟﾗｲﾝ | 本体 3m | 4 | ｍ | [7 empty] | 見積
ｼｮｯﾌﾟﾗｲﾝ | ｼﾞｮｲﾅ | 3 | 個 | [7 empty] | 見積
ｼｮｯﾌﾟﾗｲﾝ | ﾌｪｰﾄﾞｲﾝ | 2 | 個 | [7 empty] | 見積
ｼｮｯﾌﾟﾗｲﾝ | ｴﾝﾄﾞ | 2 | 個 | [7 empty] | 見積
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 | 12 | ｍ | [7 empty] | 見積
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 | 6 | 個 | [7 empty] | 見積
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100A | 80 | ｍ | [7 empty] | 見積
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS 100 | 34 | 個 | [7 empty] | 見積
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15A×2E CP共 | 15 | 組 | [7 empty] | 見積
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15A×1ET CP共 | 2 | 組 | [7 empty] | 見積
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15A×1ET CP共 | 7 | 組 | [7 empty] | 見積
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去 | SUS 100 | 30 | 個 | [7 empty] | 見積
計
６. 弱電設備
卓上型ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾝﾌﾟ | 60W | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾐｭｰｼﾞｯｸﾚｺｰﾀﾞｰ |  | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 3W | 1 | 個 | [7 empty] | 見積
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 3W ATT付 | 8 | 個 | [7 empty] | 見積
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 3W 防滴型 | 1 | 個 | [7 empty] | 見積
ｱｯﾃﾈｰﾀ |  | 2 | 個 | [7 empty] | 見積
位置ﾎﾞｯｸｽ |  | 8 | 個 | [7 empty] | 見積
ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 |  | 2 | 個 | [7 empty] | 見積
試験調整費 | 拡声設備 | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
BS/CS/UHFﾌﾞｰｽﾀｰ | 43dB | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
BS/CS/UHFﾌﾞｰｽﾀｰ | 38dB | 1 | 台 | [7 empty] | 見積
3分配器 |  | 1 | 個 | [7 empty] | 見積
8分配器 |  | 1 | 個 | [7 empty] | 見積
直列ﾕﾆｯﾄ撤去 | ﾃﾚﾋﾞ端子 | 9 | 個 | [7 empty] | 見積
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM S-5C-FB | 287 | ｍ | [7 empty] | 見積
位置ﾎﾞｯｸｽ | OB 102×44 VE | 11 | 個 | [7 empty] | 見積
U/Vﾌｰｽﾀｰ撤去 |  | 2 | 台 | [7 empty] | 見積
4分配器撤去 |  | 1 | 個 | [7 empty] | 見積
5分配器撤去 |  | 1 | 個 | [7 empty] | 見積
直列ﾕﾆｯﾄ撤去 | ﾃﾚﾋﾞ端子 | 14 | 個 | [7 empty] | 見積
試験調整費 | ﾃﾚﾋﾞ設備 | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
LAN受け口 |  | 10 | 個 | [7 empty] | 見積
LAN用ﾊﾌﾞ | 8ポート | 2 | 個 | [7 empty] | 見積
LAN用ｹｰﾌﾞﾙ | UTP-Cat5-4P | 287 | ｍ | [7 empty] | 見積
試験調整費 | LAN設備 | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
計
７. 自動火災報知設備
受信機撤去再取付 | P型1級 25回線 | 1 | 面 | [7 empty] | 見積
副受信機撤去再取付 |  | 2 | 面 | [7 empty] | 見積
ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 差動式 2種 露出型 | 19 | 個 | [7 empty] | 見積
ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 定温式 1種 防水型 | 3 | 個 | [7 empty] | 見積
ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 光電式 2種 露出型 | 8 | 個 | [7 empty] | 見積
ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 光電式 3種 露出型 | 14 | 個 | [7 empty] | 見積
警報用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-2C | 175 | ｍ | [7 empty] | 見積
警報用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-4C | 30 | ｍ | [7 empty] | 見積
警報用耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-10P | 20 | ｍ | [7 empty] | 見積
警報用耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-20P | 20 | ｍ | [7 empty] | 見積
警報用耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-20P | 30 | ｍ | [7 empty] | 見積
ｽﾎﾟｯﾄ感知器撤去 | 差動式 2種 露出型 | 14 | 個 | [7 empty] | 見積
ｽﾎﾟｯﾄ感知器撤去 | 定温式 1種 防水型 | 11 | 個 | [7 empty] | 見積
ｽﾎﾟｯﾄ感知器撤去 | 光電式 3種 露出型 | 14 | 個 | [7 empty] | 見積
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-HP1.2-10P | 20 | ｍ | [7 empty] | 見積
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-HP1.2-20P | 20 | ｍ | [7 empty] | 見積
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-HP1.2-20P | 20 | ｍ | [7 empty] | 見積
試験調整費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
消防立会検査費 |  | 1 | 件 | [7 empty] | 見積
計
８. 撤去処分
発生材積込費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 30 | kg | [7 empty] | 見積
発生材積込費 | 金属くず | 4000 | kg | [7 empty] | 見積
発生材積込費 | 廃ﾗﾝﾌﾟ類 | 608 | 本 | [7 empty] | 見積
発生材積込費 | 廃油 | 180 | ℓ | [7 empty] | 見積
発生材運搬費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 30 | kg | [7 empty] | 見積
発生材運搬費 | 金属くず | 4000 | kg | [7 empty] | 見積
発生材運搬費 | 廃ﾗﾝﾌﾟ類 | 608 | 本 | [7 empty] | 見積
発生材運搬費 | 廃油 | 180 | ℓ | [7 empty] | 見積
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 30 | kg | [7 empty] | 見積
発生材積込費 | 金属くず | 4000 | kg |  |  | 別途 |  |  |  |  | 有価物処理
発生材処分費 | 廃ﾗﾝﾌﾟ類 蛍光灯直管40W以下 | 608 | 本 | [7 empty] | 見積
発生材処分費 | 廃油 | 180 | ℓ | [7 empty] | 見積
PCB含有調査費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 見積
計
直接工事費計

## 共通費内訳明細書
共 通 費 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  | 設 計 |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 |  | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
共通仮設費
共通仮設費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 率計上分 別紙算定表
計
諸経費
現場管理費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 別紙算定表
一般管理費 |  | 1 | 式 | [7 empty] | 別紙算定表
計
共通費計

## 処分費抜粋
処 分 費 抜 粋 内 訳 明 細 書
名称 | 摘要 | 実 施 |  |  | 設 計 |  | 変更設計 |  |  |  | 備考
元
|  | 員数 | 単位 | 単価 |  | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
８. 撤去処分
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 30 | kg | [7 empty] | 見積
発生材積込費 | 金属くず | 4000 | kg |  |  | 別途 |  |  |  |  | 有価物処理
発生材処分費 | 廃ﾗﾝﾌﾟ類 蛍光灯直管40W以下 | 608 | 本 | [7 empty] | 見積
発生材処分費 | 廃油 | 180 | ℓ | [7 empty] | 見積
処分抜粋計