液化石油ガス一般消費者等事故調査報告書

様式２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本省番号：

| 報告年月： 令和 年 月 日 報告書作成者： 都・道・府・県 所 属： 局・部 課・室 氏 名 電話 ― ― |  |  |  |  | 整理番号 ： ― ― |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 報告段階 ： 速 報 （第 次） 確 報 |  |  |  |  | 原因判明段階 ： 推 定 確 定 |
|  |  |  |  |  | 別 添 ： あり なし |  |  |  |  |  |
| 発生日時 ： 令和 年 月 日（ 曜日） 時 分頃（２４時間制）天気 |  |  |  |  |  |  | 事故分類 ： Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 |  |  |  |
| ＬＰガス事故 事故現象 １．漏えい ２．漏えい爆発 （ａ．漏えい爆発 ｂ．漏えい爆発・火災） ３．漏えい火災 ４．中毒・酸欠（ａ．一酸化炭素中毒 ｂ．酸素欠乏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故発生場所 | １．住所又は所在地： 都道 市 区 府県 郡 町 村 Ⅰ．豪雪地域 Ⅱ．地震防災対策強化地域 |  |  |  | ２．氏名又は名称 ａ．認定対象一般消費者 ｂ．その他 |  |  |  |  |  |
|  | ３．建物用途： ａ．一般住宅 ｂ．共同住宅 ｃ．寮・寄宿舎 ｄ．旅館 ｅ．飲食店 ｆ．その他店舗 ｇ．学校 ｈ．医・病院 ｉ．工場 ｊ．事務所 ｋ．その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４．建物構造： ａ．木造 ｂ．鉄骨造 ｃ．鉄筋コンクリート造 ｄ．その他（ ） |  |  |  | ５．建物規模：１棟（ ）階建 共同住宅の場合 世帯数（ ） |  |  |  |  |  |
|  | ６．屋内外区分： Ⅰ．屋外 ｛ａ．容器周り（容器～調整器） ｂ．ガスメーター周り ｃ．地上配管 ｄ．埋設配管 ｅ．その他（ ）｝ Ⅱ．屋内 Ａ．発生階数｛ａ．地階 ｂ．１階 ｃ．２階 ｄ．３階 ｅ．その他（ ）｝ Ｂ．発生部屋等｛ａ．居室（イ．和室 ロ．洋室） ｂ．風呂場 ｃ．台所・厨房 ｄ．食堂 ｅ．その他（ ）｝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ７．ＬＰガス供給状況： 容器（ ａ．体積販売 ｂ．質量販売 ）（ kg× 本、 kg× 本）、バルク貯槽（ kg）、貯槽（ ｔ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ８．毎月の使用量（直近の３ヶ月間の平均値）： ㎥ |  |  |  | ９．推定漏えい量： ㎥ |  |  |  |  |  |
| 販売者 |  | ａ．認定販売事業者 ｂ．その他 都道 市 区 府県 郡 町 村 |  | 名称等： （電話 ― ― ） 卸売業者名 |  |  |  |  | 登録行政庁 （ ａ．省 ｂ．局 ｃ．都道府県 ） 登録番号 |
| 充てん 事業者 |  | 都道 市 区 府県 郡 町 村 |  | 名称等： （電話 ― ― ） |  |  |  |  |  |  |
| 被害状況： １．人的被害. 死 者; 重傷者; 軽症者. 当事者（人）. 第三者（人）. 計 （人）. 被 害 者; 第三者・ ○印; 性別; 年齢; 人 的 被 害 の 区 分. 氏 名; 摘 要; 死亡; 傷害; 傷害の程度・全治日数等. 重・軽. 重・軽. 重・軽. 重・軽. 重・軽. 重・軽. 重・軽. 重・軽. ２．物的被害 損 害 の 程 度 被害物件; 所有・占有者、建物の構造、階数、面積等、工作物の種類 動産―機械器具・什器・備品・家財家具・自動車等. 全焼・全壊・半焼・半壊・一部焼損壊・ 破損・焦損・濡損・その他（ ） 共同住宅・雑居ビル・長屋の場合は、 総戸数 戸の内被害 戸 総室数 室の内被害 室 損害見積額（ ） |
| 事故の概要：事故の全容及び特に事故原因（推定）の詳細について記入する。新聞のコピー等参考資料があれば添付する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．原因 ａ．一次原因（直接原因）. ｂ．二次原因（間接原因）. |
| 漏えい等発生箇所： Ⅰ．漏えい等発生箇所が事故発生場所にある Ⅱ．漏えい等発生箇所が事故発生場所以外にある 低 圧 部 高 圧 部 17 19 18 1 燃焼器具 屋 内 屋内外 屋 外 2 金属フレキ 3 低圧ホース 4 ゴム管等 5 末端ガス栓 6 配 管 7 ガスメータ 8 供給管 9 調整器 10 ヘッダー 11 高圧ホース 12 容器バルブ 15 バルク貯槽 14 貯 槽 16 その他機器 13 容 器 充てん 設 備 その他 不 明 ａ．単段式 ｂ．自動切替式 ｃ．その他 ａ．ヒューズガス栓 ｂ．安全アダプター ｃ．フレキガス栓 ｄ．その他 ａ．迅速継手 ｂ．その他 ｂ．その他 ｲ．片端迅速継手 ﾛ．ネジ継手 ﾊ．その他 ａ．両端迅速 継手 ａ．簡易こんろ ｂ．１口こんろ （①業務用 ②家庭用） ｃ．２口こんろ ｲ．グリルあり（①業務用 ②家庭用） ﾛ．グリルなし（①業務用 ②家庭用） ｄ．レンジ ｅ．オーブン ｆ．炊飯器 ｇ．瞬間湯沸器 ｲ．屋外設置 ﾛ．屋内設置 ｈ．ふろがま ｲ．屋外設置 ﾛ．屋内設置 ｉ．ストーブ ｲ．開放型 ﾛ．密閉型 ｊ．その他（ ） 1．あり ａ．立消え安全装置 ｂ．不完全燃焼防止装置 ①インターロック有 ②インターロック無 ｃ．過熱防止装置 ｄ．空だき防止装置 ｅ．その他（ ） 2．なし 3．不明 Ａ 本 管 Ｂ 継手部 ａ．鋼管 ｂ．ポリ管 ｃ．金属フレキ ｄ．その他 ｲ．露出 ﾛ．隠ぺい ﾆ．その他 ﾊ．埋設 Ａ 本 管 Ｂ 継手部 ａ．低圧ホース ｂ．ゴム管 ｃ．鋼管 ｄ．その他 ｲ．露出 ﾛ．隠ぺい ﾆ．その他 ﾊ．埋設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏えい等発生原因： 原 因 原因所在箇所 （名 称）; 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12,; 13.; 14.; 15.; 16.; 17.; 18.. 接続不良; 損 傷; 腐食・劣化; 不 具 合; 故 障; 凍 結; 未使用ガス栓 の誤開放; 器具未接続; 過 熱; 点火ミス; 立 消 え; 弁・栓等 不完全閉止; 弁・栓等 閉め忘れ; 給排気 設備不良; 燃焼不良; 換気不良; そ の 他; 不 明. 1.; 燃焼器具. 2.; 金属フレキ. 3.; 低圧ホース. 4.; ゴム管等. 5.; 末端ガス栓. 6. A; 配管―本管. B; 配管―継手. 7.; ガスメーター. 8. A; 供給管―本管. B; 供給管―継手. 9.; 調 整 器. 10.; ヘッダー. 11.; 高圧ホース. 12.; 容器バルブ. 13.; 容 器. 14.; 貯 槽. 15.; バルク貯槽. 16.; その他機器（高圧部）. 17.; 充てん設備. 18; そ の 他. 19.; 不 明. | 着火源： １．換気扇の操作 ２．冷蔵庫のサーモスタッド ３．前記以外の電気製品 ４．タバコの火（マッチ、ライターの火） ５．燃焼器具の火 ６．静電気 ７．その他（ ） ８．不明 |  |  |
| (1)漏えい等発生箇所が特定消費設備に係る場合の名称等： イ）機種（名称）： ロ）製造者又は輸入者名： ハ）型式［給排気の方式： 開放式、ＣＦ、ＦＥ、ＢＦ、ＦＦ、ＲＦ］ ニ）製造年月： 昭和・平成・令和 年 月 ホ）特監法のラベル表示［有、無、不明］ ①工事業者： ②事業者連絡先： ③監督者氏名： ④資格証の番号： ⑤施工内容： ⑥施工年月日： ヘ）ガス消費量（ Ｗ）｛ kg/h｝ |  |  |  |  |  | (2)漏えい箇所が特定消費設備以外（調整器、ガスメーター、高圧ホース、バルク貯槽、充てん設備等）の場合の名称等： イ）機種（名称）： ロ）製造者又は輸入者名： ハ）型式： ニ）製造年月： |  |  |  |  |
| 容器の結露、霜の付着状況： 結露 １．あり ２．なし ３．不明 霜 １．あり ２．なし ３．不明 ＬＰガス臭気の感知の有無： １．あり （ａ．当事者 ｂ．同居者 ｃ．隣人 ｄ．その他） ２．なし ３．不明 |  |  | 事故発生場所におけるガス漏れ警報機の有無： １．あり ２．なし ３．不明 【「あり」の場合】 Ａ．作 動 状 況 （ａ．電源「入」 ｂ．電源「切」 ｃ．不明 ） 事故と なった理由 イ．耳が不自由 ロ．病気等で動けない ハ．酒酔い等で意識が希薄 ニ．その他（ ） 鳴らなかった 理由 イ．電源が入っていない ロ．探知できない位置、ガス量 ハ．警報器が故障、欠陥品 ニ．その他（ ） Ｂ．設 置 位 置 （ａ．検知区域内 ｂ．検知区域外 ｃ．不明 ） Ｃ．鳴 動 状 況 （ａ．鳴った ｂ．鳴らない ｃ．不明 ） Ｄ．警報器の品質等 ａ．検定合格証あり（設置年月：昭和・平成 年 月） ｂ．検定合格証なし ｃ．不 明 |  |  |  |  |  |  |  |

| 事故発生場所における供給機器安全装置設置状況： １．供給機器等の管理状況（設置年月は直近のものを記入）： ａ.調整器 （型式： 、容量： kg/h、設置年月： 昭和・平成・令和 年 月） ｂ.ガスメータ （型式： 、容量： kg/h、設置年月： 昭和・平成・令和 年 月） ｃ.高圧ホース （設置年月： 昭和・平成・令和 年 月） ｄ.低圧ホース （設置年月： 昭和・平成・令和 年 月） ２．安全装置設置状況： ［自動ガス遮断装置が設置されている場合の作動］ ａ.ガス放出防止器 ａ.設置 ｂ.無し ｂ.遮断弁付ガスメーター ａ.設置 ｛イ．ﾊｲｾｰﾌ（Ｓ、Ⅱ、Ｃ、Ｌ、ＳＢ、Ｂ、Ｈ）ロ.ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰⅠ｝ ｂ.無し （イ．作動した ロ．作動しない ハ．不明） ｃ.ヒューズガス栓 ａ.設置 ｂ.無し ｄ.自動ガス遮断装置 ａ.設置 （イ．ガス漏れ警報器作動 ロ．対震 ハ．その他 ） ｂ.無し （イ．作動した ロ．作動しない ハ．不明） ｅ.ＣＯ警報器 ａ.設置 ｂ.無し ｆ.集中監視システム ａ.設置 （イ．双方向 ロ．片方向 ） ｂ.無し （イ．作動した ロ．作動しない ハ．不明） ｇ.その他 （ ） ３．安全装置等の設置義務： ａ.設置義務施設 ｂ.その他 |  |
| --- | --- |
| 責任の所在：（該当する番号を全てについて記入する。） １．一般消費者等 ２．販売事業者 （ａ．認定 ｂ．その他 ） ３．設備工事業者 ４．器具メーカー ５．保安機関 ６．配送センター ７．充てん事業者 ８．その他 （ ）９．不明 （理由： ） |  |
| 発生原因種別：（該当する番号を全てについて記入する。） １．自然現象 ａ．暴風雨 ｂ．地 震 ｃ．水 害 ｄ．山崩れ ｅ．雪 害 ｆ．その他 （ ） ２．地盤沈下 ３．動物による破損 ａ．犬 ｂ．猫 ｃ．ネズミ ｄ．その他（ ） ４．設備等の不備 ａ．製作不完全（不具合等） イ．設計ミス ロ．製造ミスによるもの ハ．その他（ ） ｂ．腐食・劣化 イ．経年によるもの ロ．設置環境の不良 ハ．その他（ ） ｃ．施工不完全 イ．設備の設計段階及び工事の施工段階における設計ミスによるもの ロ．工事ミスによるもの ハ．その他（ ） ｄ．容器交換不備 イ．容器交換作業に係る設備損傷 ロ．容器の接続不良及び未接続 ハ．作業終了後の点検ミス ニ．消費者宅のガス使用状態未確認 ホ．容器交換時に消費者が不在の場合の連絡不徹底によるもの ヘ．その他（ ） ｅ．供給設備点検不備 イ．点検（法令に基づく点検）の不履行又は点検不十分 ロ．点検作業ミス ハ．消費者に対する連絡（ガス使用の注意）不徹底 ニ．使用中の機器の故障 ホ．点検作業中の設備の破損等によるもの ヘ．その他（ ） ｆ．消費設備調査不備 イ.調査（法令に基づく調査）の不履行又は調査不十分 ロ.調査作業ミス ハ.消費者に対する連絡（ガス使用の注意）不徹底 ニ.使用中の機器の故障 ホ.調査作業中の設備の破損等によるもの ヘ.その他（ ） ｇ．周知不備 イ.周知（法令に基づく周知）の不履行又は周知不十分 ロ.その他（ ） ｈ．緊急時対応不備 イ.対応の不履行及び遅れ ロ.作業中のミス ハ.作業中の設備の破損 ニ.消費者に対する連絡不徹底 ホ.その他（ ） ｉ．緊急時連絡不備 イ.連絡の不履行及び連絡の遅れ ロ.その他（ ） ５．充てん作業の不備 イ.作業中のミス ロ.その他（ ） ６．消費者の取扱い不備 イ.消費者の器具の取扱いミス （ａ．男性 ｂ．女性） ロ.その他（ ） （イ.13才未満 ロ.13～64才 ハ.65才以上 ） ７．自殺 ８．その他（ ） ９．不明 （理由： ） |  |
| 保安業務の実施状況：（直近の保安機関による保安業務実施年月日） 保 安 業 務 区 分; 不備項目、指摘事項及び注意事項. １．供給開始時点検調査 昭和・平成・令和 年 月 日. 保安業務実施保安機関名称及び事業所名. （電話 － － ）; 認 定 番 号. ２．容器交換時等供給設備点検 令和 年 月 日. 保安業務実施保安機関名称及び事業所名. （電話 － － ）; 認 定 番 号. ３．定期供給設備点検 （４年に１回の点検） 令和 年 月 日 （２年に１回の点検） 令和 年 月 日 （１年に１回の点検） 令和 年 月 日 （６月に１回の点検） 令和 年 月 日. 保安業務実施保安機関名称及び事業所名. （電話 － － ）; 認 定 番 号. ４．定期消費設備調査 （４年に１回の点検） 令和 年 月 日 （１年に１回の点検） 令和 年 月 日 （一般消費者等が調査拒否した場合：訪問した年月日） 令和 年 月 日 （なお、その後の対応は右欄に記載すること）. （上記指摘事項に係る再調査結果）. 保安業務実施保安機関名称及び事業所名. （電話 － － ）; 認 定 番 号. ５．周知 令和 年 月 日. 保安業務実施保安機関名称及び事業所名. （電話 － － ）; 認 定 番 号. ６．緊急時連絡 令和 年 月 日; （実施内容）. 保安業務実施保安機関名称及び事業所名. （電話 － － ）; 認 定 番 号. ７．緊急時連絡 令和 年 月 日; （実施内容）. 保安業務実施保安機関名称及び事業所名. （電話 － － ）; 認 定 番 号. 事故措置・対策 １．官公庁でとった措置・対策等： ２．販売事業者がとった具体的措置・対策等： ３．都道府県協会の活動状況： 行政措置 １．法令違反の有無： ２．事故に係る関係条項： ３．液化石油ガス法（ ）条又は高圧ガス保安法（ ）の規定に基づく行政措置の内容及び年月日： 内容： 措置年月日： 令和 年 月 日 ４．その他の行政措置及び指導内容： ｲ.文書 ﾛ.口頭 内 容： |