様式１－２

販売所名

貯蔵施設の位置及び構造

| 貯蔵施設の所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 店舗との距離 | □販売所と同一敷地内 □販売所の敷地外（ ）km ※販売所と貯蔵施設の位置関係を明示した図面を添付すること |  |  |
| 貯蔵施設の面積 | ㎡ | 最大貯蔵量 | kg |
| 規則14条 | 基準内容 |  |  |
| １ 号 警戒標 | □ＬＰガス貯蔵施設 □燃（赤色文字） □火気厳禁（赤色文字） ※販売所から50ｍ以上離れた貯蔵施設には以下の標識を掲げること □販売所の名称及び所在地 □貯蔵施設の管理者の氏名 □貯蔵施設の管理者の電話番号 |  |  |
| ２ 号 保安物件 までの距離 | 第一種保安物件までの距離： ｍ 第一種保安物件の種類：学校・病院・その他（ ） 第二種保安物件までの距離： ｍ |  |  |
| ３ 号 障壁の構造 | □鉄筋コンクリート製障壁 厚さ： ｃｍ 高さ： ｍ 鉄筋太さ：直径 ｍｍ 配筋の間隔：縦 ｃｍ・横 ｃｍ □コンクリートブロック障壁 厚さ： ｃｍ 高さ： ｍ 鉄筋太さ：直径 ｍｍ 配筋の間隔：縦 ｃｍ・横 ｃｍ □鋼板製障壁 厚さ： ｃｍ 高さ： ｍ 補強用等辺山形鋼の大きさ： ｍｍ× ｍｍ 補強用等辺山形鋼の溶接間隔： ｃｍ |  |  |
| ４ 号 屋根の材料 | □繊維強化セメント板 □薄鉄板 □アルミニウム板 □その他（ ） |  |  |
| ５ 号 滞留しない構造 | □自然換気 換気口面積の合計： ㎠ 換気口のある方向数： 方向 （縦 ｃｍ×横 ｃｍ× ヶ所＝ ㎠） （縦 ｃｍ×横 ｃｍ× ヶ所＝ ㎠） □強制換気 |  |  |
| ６ 号 消火設備 | 能力単位：Ａ－ 、Ｂ－ 数： 個 ※床面積50㎡につき能力単位Ａ－4、Ｂ－10以上の消火器を1個以上（最少2個） |  |  |

※表中の「□」には該当する項目にレ点を記入すること。

添付書類

- 貯蔵施設の位置図（保安距離及び保安物件を明示すること。貯蔵施設が販売所の敷地外にある場合は、販売所と貯槽施設との位置関係を明示すること。）

- 貯蔵施設の構造図（施設距離短縮のため障壁構造とする場合は、配筋図、ブロックの空洞部の措置を含む）

- 隣接保安物件との高さ関係を示す図面（障壁を設置することにより、保安物件までの距離を確保している場合に限り添付すること。）