様式12－2

事業所名

保安業務技術的能力算定書

1　保安業務資格者の算定

Ａ：保安業務区分ごとの一般消費者等の数　　Ｂ：月間実働日数　　Ｃ：年間実働日数

Ｄ：調査員数　　Ｅ：充てん作業者数

| 保安業務区分 |  | 算 定 式 | 算定値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 供給開始時 点検・調査 |  | Ａ １ × 20,000 |  |  |
| 2 容器交換時等 供給設備点検 |  | Ａ １ １ Ｄ Ｅ × × － － 100 Ｂ |  | 0未満の場合は0と する。 |
| 3 定期供給設備点検及び 4 定期消費 設備調査 ※いずれか該当する式で計算すること | 3と4 の両方 | Ａ １ １ １ × × × 20 Ｃ ４ |  | 補助員を伴って点検 及び調査を行う場合 は、20を三分の四倍 することができる。 |
|  | 3のみ | Ａ １ １ １ Ｅ × × × － 30 Ｃ ４ |  | 補助員を伴って点検 を行う場合は、30を 三分の四倍すること ができる。 |
|  | 4のみ | Ａ １ １ １ × × × 25 Ｃ ４ |  | 補助員を伴って調査 を行う場合は25を 三分の四倍すること ができる。 |
| 5 周 知 ※上段か下段のいず れか該当する式で 計算すること |  | Ａ １ ※２容器交換時点検・３ × 定期供給設備点検・４ 40,000 定期消費設備調査のい ずれかを行う場合 |  |  |
|  |  | Ａ １ × ※上段の場合以外 20,000 |  |  |
| 6 緊 急 時 対 応 |  | Ａ １ × 20,000 |  |  |
| 7 緊 急 時 連 絡 ※上段か下段のいず れか該当する式で 計算すること |  | Ａ １ ※消費者戸数が20,000戸 × 以下の場合 20,000 |  |  |
|  |  | Ａ －20,000 ※消費者戸数が20,000戸 １＋ を超える場合 80,000 |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |
| 必 要 人 数 |  |  | 名 | 合計値の小数点以下 を切り上げて記入すること |

2　保安業務用機器の算定

Ａ：保安業務区分ごとの一般消費者等の数　　Ｂ：月間実働日数　　Ｃ：年間実働日数

(1)　保安業務用機器の算定値

| 保安業務区分 |  | 算 定 式 | 算定値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 供給開始時 点検・調査 |  | Ａ １ × 20,000 | イ |  |
| 2 容器交換時等 供給設備点検 |  | Ａ １ １ × × 100 Ｂ | ロ |  |
| 3 定期供給設備点検及び 4 定期消費設備調査 ※いずれか該当する式で計算すること | 3と4 の両方 | Ａ １ １ １ × × × 20 Ｃ ４ | ハ | 補助員を伴って点検 及び調査を行う場合 は、20及び25を三分の四倍することができる。 |
|  |  | Ａ １ １ １ × × × 25 Ｃ ４ | ニ |  |
|  | 3のみ | Ａ １ １ １ × × × 30 Ｃ ４ | ホ | 補助員を伴って点検 を行う場合は、30を 三分の四倍すること ができる。 |
|  | 4のみ | Ａ １ １ １ × × × 25 Ｃ ４ | ヘ | 補助員を伴って調査 を行う場合は、25を 三分の四倍すること ができる。 |
| 6緊急時対応 |  | Ａ １ × 20,000 | ト |  |

(2)　保安業務容器機器数

| 機 器 名 | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト | 算定値合計 | 必要数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自記圧力計又は マノメータ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス検知器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏えい検知液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急工具類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一酸化炭素測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ボーリングバー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※必要数欄は、各保安業務用機器の算定値合計の小数点以下を切り上げて記入すること。