| 別紙１ 設備工事明細書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類及び留意事項 |  | × 市 使用欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設又は 建築物の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施設又は建築物の案内図 |  |  |  |
| 施設又は 建築物の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※規則86条に示す中から 記載する |  |  |  |
| 工事実施 事業所の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事を実施した設備士の 免状の写し ※講習受講欄を含む |  |  |  |
|  |  |  |  | □不明 （ 年 月頃設置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事年月日 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| メーカー名及び型式 |  |  |  |  |  | 機 器 の 詳 細 |  |  |  | 能 力 | ※メーターの詳細で、その 他に該当の場合は、仕様 書等の資料を添付する |  |  |  |
| 調 整 器 |  |  |  |  |  | □自動切替式 □二段減圧式 □単段減圧式 |  |  |  | ㎏／ｈ |  |  |  |  |
| メーター |  |  |  |  |  | □マイコンⅡ □Ｓ □ＳＢ □その他（ ） |  |  |  | ㎥／ｈ |  |  |  |  |
| 気化装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎏／ｈ |  |  |  |  |
| 安全器具設置状況 |  |  | □警報器連動遮断 □対震遮断器 □ガス漏れ警報器(消費設備) □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 管 | バルブ、集合装置及び供給管の材質 |  |  |  |  |  |  | 埋設部 | 腐食を防止する措置 |  | 供給設備（貯蔵設備からメーターまで）の配管図 ※ＰＥ管又はフレキ管を有する場合は、各講習を修了したことを示す書類 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 |  | 施工後の表示 （要・不要） |  |  | 工事事業者の 氏名又は名称 |  |  |  |  |  | ※施工後の表示が必要な工事をしたとき、掲示したものと同様に記載する |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工年月日 又は工事番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 連絡先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 調整器とガスメーター間の供給管の気密試験 |  |  | 工事終了後に行う次の圧力による気密試験の結果 １ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の供給管は、0.15ＭＰa以上 ２ １以外の供給管は、8.4ＫＰa以上 |  |  |  |  |  | 気密試験の記録等 （チャート紙の写し） |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）１　×印の項は記載しないこと。　　２　表中の「□」には該当する項目にレ点で記載すること。