| 別紙２－１ 貯蔵設備技術基準表 容器（バルク供給を除く） |  |  |  | 添付書類及び留意事項 | × 市 使用欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (１) 貯蔵能力 1,000㎏未満の技術基準 | 規則18 条1号イ | 2ｍ以内にある火気をさえぎる措置 | □２ｍ以内に火気無し □２ｍ以内に火気有り 火気をさえぎる措置： | 容器設置場所周辺図 収納庫内設置の場合は、収納庫の構造図 ※措置の詳細を示すこと |  |
|  |  | 屋外設置 | □屋外 □既製品収納庫 □その他（ ） |  |  |
|  | 規則18条1号ハ | 容器を40℃以 下に保つ措置 | □屋根 □その他（ ） | 左欄の事項を確認できる写真又は図面 |  |
|  | 規則18条1号ニ | 転落、転倒 防 止 | □チェーンで固定 □その他（ ） |  |  |
| (２) 貯蔵能力 1,000kg 以上 3,000kg 未満の 技術基準 | 規則18条2号イ | 保安物件 までの距離 | 第一種保安物件 ｍ 保安物件の種類：学校・病院・ その他（ ） | 容器設置場所周辺図 ※措置の詳細を示す こと |  |
|  |  |  | 第二種保安物件 ｍ |  |  |
|  |  |  | 保安距離が確保できない場合の措置： |  |  |
|  | 規則18条2号ロ | 火気取扱施 設との距離 | □５ｍ以内に火気取扱施設無し □５ｍ以内に火気取扱施設有り 流動防止措置： | ※措置の詳細を示すこと |  |
|  | 規則18条2号ハ | 滞留しない 措 置 | □屋外 □既製品収納庫 □その他（ ） | 左欄の事項を確認できる写真又は図面 ※その他の場合は各 項目について詳細を示すこと |  |
|  | 規則18条2号ニ | さく、へい 設 置 | □既製品収納庫 □その他（ ） |  |  |
|  | 規則18条2号ホ | 警戒標 | □ＬＰガス貯蔵設備 □燃 □火気厳禁 |  |  |
|  | 規則18条2号ヘ | 消火設備 | 消火器の能力Ａ－（ ）Ｂ－（ ） 消火器の個数 個 |  |  |
|  | 規則18条2号ト | 屋根又は遮へ い板の設置 | □既製品収納庫 □その他（ ） |  |  |
|  | 規則18条2号チ | 転落、転倒 防 止 | □チェーンで固定 □その他（ ） |  |  |

（備考）１　×印の項は記載しないこと。

２　表中の「□」には該当する項目にレ点で記載すること。

３　貯蔵能力に応じて(1)、(2)のどちらか一方を記載すること。